ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Тепловизионный контроль электротехнического оборудования»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 3.3.3.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Лугин Д.С., т. (812) 901-45-71

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           май 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 420,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 210,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 210,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Распределительные устройства ГРУ-6кВ, НРУ-6кВ, СН КРУ 6-кВ, ОСН КРУ 6-кВ, ТСН-6/0,4кВ.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Обеспечение режима эксплуатации электротехнического оборудования, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Определить тепловое состояние электрооборудования и контактных соединений в распред. устройствах ГРУ-6кВ, НРУ-6кВ, СН КРУ 6-кВ, ОСН КРУ 6-кВ, ТСН-6/0,4кВ. |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика силовых трансформаторов | трансформатор | 20 |
|  | Тепловизионная диагностика электрооборудования и контактных соединений ГРУ-6 кВ | ячейка | 79 |
|  | Тепловизионная диагностика электрооборудования и контактных соединений РУСН 0.4-6 кВ | панель | 57 |

3.2. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) СО 153–34.03.150–2003 (РД 153–34.0–03.150–00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000г. №163.

г) СО 32.04.181–2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

д) СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

е) СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

ж) СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

з) «Объемы и нормы испытания электрооборудования»  РД 34.45-51.300-97.

и) РД 34.03.229-88 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям».

к) ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок).

3.3. Результат оказания услуг:

Результаты оформить в виде протоколов с результатами испытаний, оформлением отчетов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ЭЦ			___________________			       Д.С. Лугин

(подпись)				(ИО Фамилия)