ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Контролю за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования

ПГУ-180 ст.№№1,2

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 5.2.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ-2 Шумилов П.В., т. +7(921) 341-16-70

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 200,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Фундамент главного корпуса – 1 единица

Фундамент котла- утилизатора Е-99,5\13,5-7,61\0,59-545\210 – 4 единицы

Фундамент паровой турбоустановки Т-50\64-7,4\0,12 – 2 единицы

Фундамент газовых турбоустановок V64.3A – 4 единицы

Фундамент циркуляционной насосной станции – 1 единица

Фундамент пункта подготовки газа – 1 единица

Фундамент дымовой трубы – 4 единицы

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Определение величин осадок, выводы о влиянии неравномерных осадок на деформацию строительных конструкций.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнить работы по наблюдению за осадками фундаментов зданий сооружений и оборудования |  |  |  |
|  | Фундамент главного корпуса | - | 1 |
|  | Фундамент котла- утилизатора Е-99,5\13,5-7,61\0,59-545\210 | - | 4 |
|  | Фундамент паровой турбоустановки Т-50\64-7,4\0,12 | - | 2 |
|  | Фундамент газовых турбоустановок V64.3A | - | 4 |
|  | Фундамент циркуляционной насосной станции | - | 1 |
|  | Фундамент пункта подготовки газа | - | 1 |
|  | Фундамент дымовой трубы | - | 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформации зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»

в) СО 34.03.201–97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

г) 00PRM65AS003 Программа организации мониторинга за режимом подземных вод и наблюдений за осадкой зданий и сооружений.

3.4. Результат оказания услуг:

Результаты оформить в виде отчета и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» два первых экземпляра.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник КТЦ-2			___________________			П.В. Шумилов

(подпись)				(ИО Фамилия)