ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

на оказание услуг производственного характера для

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ 1114/6.47-892

ОКВЭД 40.10.41

ОКДП 7422090

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Брыков С.В., т. (9812) 901-45-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало:       январь 2014 г.

Окончание: декабрь 2018 г.

1.3. Расчетная суммарная (максимальная) цена закупки 23 505 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

в 2014 году – 4 701 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 4 701 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 4 701 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 4 701 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 4 701 тыс. руб. без учета НДС;

Суммарная (максимальная) цена закупки складывается из цены закупки 2014 года, которая является предельной и цены закупок на 2015-2018 годы, которая является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1», производственной программой, техническим состоянием оборудования и определяется дополнительным соглашением сторон.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к сметно-договорной документации.

- К оферте должны быть представлены сметы по каждому пункту Номенклатуры типовых услуг, в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Номенклатура типовых услуг приведена в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

- Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя регулируются Договором (рамочным) по оказанию услуг производственного характера, заключаемого на 5 лет по прилагаемой форме.

- Стоимость, Перечень и сроки оказания Услуг на 2014-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

- Стоимость закупки на 2014 год является предельной, Перечень услуг (Приложение № 2 к техническому заданию) сформирован на основании титульного списка работ (услуг) на 2014 год, объемы и дополнительные условия оказания Услуг изложены в индивидуальных технических заданиях по каждому пункту Перечня (Приложение № 3 к техническому заданию).

- Стоимость закупки на 2015-2018 годы является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1», производственной программой, техническим состоянием оборудования.

- Дополнительные соглашения на 2015-2018 годы заключаются за 3 месяца до начала планируемого года на основании утвержденного титульного списка работ (услуг) Заказчика на планируемый год.

- Расчет стоимости Услуг по дополнительному соглашению производится на основании:

- Перечня Услуг на планируемый год;

- стоимости услуг, указанной в Номенклатуре типовых услуг;

- Индивидуальных технических заданий Заказчика по каждому пункту Перечня Услуг:

- действующего на данный момент приказа ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы…».

- Текущая стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с Актами об оказании услуг. Превышение Исполнителем объемов Услуг по Договору и/или стоимости Услуг, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не подлежит оплате Заказчиком.

- Окончательная стоимость оказанных Услуг определяется на основании актов о приемке оказанных Услуг и не может превышать запланированную в рамках года стоимость дополнительного соглашения.

- При проведении корректировки производственной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в Перечень услуг с обязательным оформлением дополнительного соглашения.

- Требования к оказанию Услуг.

3.1 Цель оказания Услуг.

Оказание Услуг производственного характера в соответствии с требованиями НТД и условиями, определенными настоящим техническим заданием.

3.2 Термины и определения.

Услуги производственного характера (далее – Услуги) - наладочные работы, испытания теплотехнического, гидросилового, электротехнического и другого оборудования, обследование оборудования (в т. ч. вибрационного состояния вращающихся механизмов), геодезические работы по зданиям и сооружениям производственного назначения, диагностика оборудования (кроме метрологической), химические анализы (вод различных типов, масла, топлива, материалов).

Типовая Услуга – систематически повторяющаяся работа (услуга) производственного характера, выполняемая с определенной периодичностью в соответствии с требованиями НТД и включенная в Номенклатуру типовых Услуг.

Титульный список работ (услуг) (далее –титульный список) – перечень наименований работ (услуг), определяющий: содержание работ (услуг), годовой и квартальный планы освоения выделенных средств и основания отнесения затрат.

4. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

4.1.	Требования к производству и качеству услуг:

4.1.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- СО 34.20.501-2003 - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

- СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- Руководящие документы по проведению испытаний, оценке технического состояния, составлению режимных карт и т.п. основного и вспомогательного оборудования и РЗА.

- В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РДИ 34-38-057-90 “Инструкция по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций”

- СО 34.30.740 “Методические указания по тепловым испытаниям паровых турбин”

- РД 153-34.1-26.303-98 “Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта”

- Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. “Теплотехнические испытания котельных установок” - М.: Энергоатомиздат.

- РД 34.37.526 “Методические указания по применению ионитов на водоподготовительных установках тепловых электростанций”

- РД 34.45-51.300-97 “Объемы и нормы испытания электрооборудования”

- СО 34.37.402-96 “Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов”

4.1.2.	Все Услуги проводятся с использованием оборудования Исполнителя.

4.1.3.	По результатам оказанных услуг выдаются отчёты, заключения и протоколы и пр. документы в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

4.2. Требования к Исполнителю.

4.2.1. Общие требования:

- наличие опыта работы по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния основного и вспомогательного оборудования, выполнению геодезических работ и пр. не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО (Саморегулируемой организации) с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с «Перечнем видов работ…», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.09 № 624 СРО в строительстве (п. 24.3 ÷ 24.9, 24.14, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.25, 24.26) и СРО в инженерных изысканиях (п. 1.1, 1.2, 1.6, 4.2, 4.3);

- наличие свидетельства об аккредитации химической лаборатории и лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем требований по СЭМ;

4.2.2. Специальные требования:

- Исполнитель должен иметь электролабораторию, зарегистрированную в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений на электрооборудовании и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

- персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания Услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора;

- персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала Исполнителя, осуществляющего испытания и измерения электрооборудования и устройств РЗА, а также проверку знаний соответствующего персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая главе 5 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001) Право на проведение испытаний должно быть подтверждено записью на странице «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний;

- желательно иметь опыт в реализации для Заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания Услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания Услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании Услуг;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Исполнитель самостоятельно выполняет транспортное обеспечение при оказании Услуг: доставку персонала до места работы, перевозку необходимого оборудования и инструмента;

- Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в соответствии с согласованными в ежемесячных заявках сроками оказания Услуг. Форма ежемесячной заявки указана в договоре.

4.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Исполнитель должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ.

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 25% от цены предложения.

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для оказания Услуг в 2014 году, указав процентное соотношение при распределении объемов Услуг. На каждые последующие годы Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком Субподрядные организации, планируемые для привлечения оказания Услуг.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказанных Услуг и действовать исключительно в интересах Заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке Услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- При планирующемся привлечении для оказания Услуг нескольких Субподрядчиков, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания Услуг с учётом сроков их исполнения.

4.2.4. Требования по обеспечению информационной безопасности.

Исполнитель обязан при выполнении работ, в рамках реализации Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1» и Политики и информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1», провести мероприятия по обеспечению:

- Физической защиты;

- Организации безопасной эксплуатации;

- Управления доступом;

- Сетевой безопасности;

- Антивирусной защиты;

- Обновления устаревших версий операционных систем и прикладного программного обеспечения, установки пакетов обновлений к ним, а также установки обновлений безопасности со статусом «критические».

4.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документов

4.3.1.	Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является главный инженер Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» или лицо, им назначенное.

4.3.2	Исполнитель в течение 5-ти календарных дней с момента завершения оказания Услуг (этапа Услуг), представляет Заказчику Акты об оказании услуг, счет, счет-фактуру и соответствующую Исполнительную документацию: технический акт выполненных работ, отчёт, заключение, протокол, режимную карту или иной документ в соответствии со спецификой данной работы и требованиями НТД. При необходимости оформления технического акта выполненных работ, его форма д.б. определена в Индивидуальном техническом задании.

4.3.3 Документация предоставляется Исполнителем в количестве ____ экземпляров на бумажном носителе и/или электронном виде.

Документация подписывается ответственными лицами Исполнителя и непосредственными исполнителями работ и заверяется штампом Исполнителя.

4.3.4 Отчёты должны содержать следующую информацию:

- краткую характеристику объекта, на котором проводились работы;

- методику измерений и обработки материалов испытаний;

- перечень применённых приборов и измерительной аппаратуры, с указанием свидетельств о поверке и срока их действия;

- сведения об аттестате аккредитации или свидетельстве о регистрации на работы, требующие наличие соответствующих документов;

- результаты испытаний, измерений, замеров, расчётов и проверок;

- перечень дефектов, выявленных при выполнении работ;

- заключение, рекомендации, выводы и предложения;

- перечень использованных нормативно-технических документов

- и другое.

Отчёты утверждаются техническим руководителем Исполнителя или его заместителем, титульный лист отчёта заверяется штампом Исполнителя.

4.3.5. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Исполнительной документации и Актов об оказании услуг обязан подписать их или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Услуг, в т.ч. в случае невыполнения Исполнителем требований природоохранного законодательства и СЭМ.

Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки оказанных Услуг устраняются Исполнителем за свой счет.

4.4. Заказчик обеспечивает.

- энергоснабжение работ, выполняемых Исполнителем;

- ремонт существующих постов энергоснабжения, разводок, сетей 220, 36 и 12 В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и разводок;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента Исполнителя к постам энергоснабжения;

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания Услуг по Договору;

- обеспечение Услуг, оказываемых Исполнителем, сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом, природным газом (пропан-бутаном и др.) от компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы Исполнителя и графиком оказания Услуг;

- предоставление документов о техническом состоянии Оборудования.

Приложения:

- Номенклатура типовых Услуг.

- Перечень типовых услуг на 2014 год.

- Индивидуальные технические задания по каждому пункту Перечня типовых услуг на 2014 год.

- Сметы.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Приложение № 1

к техническому заданию

Номенклатура типовых услуг по Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Стоимость | Примечание | Сборник нормативов для расчета стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика и виброобследование состояния основного и вспомогательного оборудования Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | турбоагрегат | 1 | 68640.00 | Виброобследование турбоагрегата ПТ-58-130/13, ПТ-60-130/13, Т-50/64-7,4/1,2,Т-46-130 | Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: части №№ 1-3; 5-22 (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004г.), |
|  |  | турбоагрегат | 1 | 2182.40 | Контрольное измерение вибрации контактных колец турбоагрегатов | Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: части №№ 1-3; 5-22 (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004г.), |
|  |  | турбоагрегат | 1 | 65946.00 | Виброобследование газотурбинной установки V64.3A | Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: части №№ 1-3; 5-22 (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004г.), |
|  |  | механизм | 1 | 1092.00 | Контрольные измерения вибрации опор вращающихся механизмов с частотой вращения до 1500 об/мин, свыше 3000 об/мин | Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: части №№ 1-3; 5-22 (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004г.), |
| 2 | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-80 с корректировкой режимной карты при работе на газе, мазуте. | котлоагрегат | 1 | 400430.00 | Котлоагрегаты ТП-80 ст.№№4.5.6 | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 3 | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 для корректировки режимной карты при работе на газе,мазуте | котлоагрегат | 1 | 261188.00 | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№№1,2,4 | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 4 | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 для корректировки режимной карты при работе на газе,мазуте | котлоагрегат | 1 | 299366.00 | Водогрейный котел ПТВМ-180 ст.№№5,6 | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 5 | Выполнение замеров концентрации веществ в дымовых газах котлов ПТВМ-100 | котлоагрегат | 1 | 32774.00 | - | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 6 | Выполнение замеров концентрации веществ в дымовых газах котлоагрегатов ТП-80, ПТВМ-180 | котлоагрегат | 1 | 55275.00 | - | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 7 | Определение присосов воздуха в топки котлоагрегатов ТП-80 ст.№№4,5,6, ПТВМ-100 ст.№№1,2,4 ПТВМ-180 ст.№№5,6 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | котлоагрегат | 1 | 37330.73 | Выполнение замеров присосов котлоагрегатов (ПТВМ-100) | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
|  |  | котлоагрегат | 1 | 57667.61 | Выполнение замеров присосов котлоагрегатов (ТП-80, ПТВМ-180) | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 8 | Анализ проб отложений ТА и поверхностей нагрева котлов | образец (1 образец - 1/2 трубы) | 1 | 16016.00 | Полный анализ внутренних отложений пароводяного тракта | Трудоёмкость к БЦ. Часть 14. Раздел 06 |
|  |  | образец | 1 | 8870.40 | Определение количества отложений | Трудоёмкость к БЦ. Часть 14. Раздел 06 |
| 9 | Анализ проб фильтрующих материалов Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | проба | 1 | 1576.00 | Определение гранулометрического состава фильтрующих и ионообменных материалов | МНВ, раздел 5 |
|  |  | проба | 1 | 3152.00 | Определение динамической обменной ёмкости катионита | МНВ, раздел 5 |
|  |  | проба | 1 | 4728.00 | Определение динамической обменной ёмкости анионита | МНВ, раздел 5 |
|  |  | проба | 1 | 5910.00 | Определение осмотической стабильности ионитов | МНВ, раздел 5 |
|  |  | проба | 1 | 3152.00 | Подготовка смолы для анализа | МНВ, раздел 5 |
| 10 | Определение геометрической формы стен, нивелирование днища и осадочных марок стального бака аккумулятора горячей воды объёмом 5000 м3 | бак | 1 | 74298.59 | БА ст.№№1,2,3,4,5 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. |
| 11 | Геодезические работы по градуировке ж/б мазутного резервуара РЖБП-10 000 | резервуар | 1 | 185342.03 | МБ ст.№№1/3,2/3,3/3,4/3 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. |
| 12 | Контроль за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования ПГУ-180 ст.№№1,2 | осадочная марка | 1 | 1957.11 | Определение осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования (внутри помещений) | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. |
|  |  | осадочная марка | 1 | 1537.00 | Определение осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования (снаружи помещений) | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. |
| 13 | Анализ герметика | анализ | 1 | 788.00 | Определение органолептических показателей герметика | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 2, раздел 5, группа оборудования 5, категория сложности 2 |
|  |  | анализ | 1 | 985.00 | Определение вязкости герметика | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 2, раздел 5, группа оборудования 5, категория сложности 2 |
|  |  | анализ | 1 | 394.00 | Определение водорастворимых кислот и щелочей в герметике | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 2, раздел 5, группа оборудования 5, категория сложности 2 |
|  |  | анализ | 1 | 788.00 | Определение температуры вспышки в герметике | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 2, раздел 5, группа оборудования 5, категория сложности 2 |
|  |  | анализ | 1 | 472.80 | Определение плотности герметика (удельной массы) | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 2, раздел 5, группа оборудования 5, категория сложности 2 |
|  |  | анализ | 1 | 1970.00 | Определение механических примесей в герметике | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 2, раздел 5, группа оборудования 5, категория сложности 2 |
| 14 | Анализ электролита из действующей батареи | проба | 1 | 551.60 |  | МНВ, раздел 3 |
| 15 | Анализ проб масла трансформаторов Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" - 90 анализов | проба | 1 | 546.00 | Определение количества растворенной воды в масле | Трудоемкость к БЦ, часть 6 |
|  |  | проба | 1 | 111.93 | Определение прозрачности масла | Трудоемкость к БЦ, часть 6 |
|  |  | проба | 1 | 1654.40 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | Трудоемкость к БЦ, часть 6 |
|  |  | проба | 1 | 161.07 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Трудоемкость к БЦ, часть 6 |
|  |  | проба | 1 | 1196.80 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | Трудоемкость к БЦ, часть 6 |
|  |  | проба | 1 | 270.27 | Определение кислотного числа | Трудоемкость к БЦ, часть 6 |
|  |  | проба | 1 | 1577.00 | Определение температуры вспышки | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11 |
|  |  | проба | 1 | 1596.00 | Определение пробивного напряжения | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11 |
|  |  | проба | 1 | 3268.00 | Определение содержания механических примесей | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 2442.80 | Определение ионола в маслах | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
|  |  | анализ | 1 | 275.80 | Определение внешнего вида и цвета | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
| 16 | Анализ проб топлива Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | установка | 1 | 3 465.00 | Калибровка калорим. установки | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 1 300.00 | Определение воды | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 1 517.00 | Теплотворная способность | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 333.00 | Определение плотности | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | ком | 1 | 48.00 | Расчет | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 3 268.00 | Содержание мех. примесей | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 713.00 | Определение вязкости | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 903.00 | Определение температуры вспышки и застывания | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р.10,11 |
|  |  | анализ | 1 | 4334.00 | Опред. зольности нефтепродукта | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
|  |  | анализ | 1 | 1182.00 | Определение серы РФА методом | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
| 17 | Анализ проб нефтяных, турбинных масел Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | анализ | 1 | 1 729.00 | Определение кинематической вязкости | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 1 017.00 | Определение кислотного числа | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 1 729.00 | Определение содержания воды | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 3 268.00 | Определение содержания механических примесей | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 599.00 | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 20 615.00 | Определение стабильности против окисления | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 1 577.00 | Определение температуры вспышки | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 10 735.00 | Определение антикоррозионных свойств | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11 |
|  |  | анализ | 1 | 1 824.00 | Определение числа деэмульсации | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
|  |  | анализ | 1 | 394.00 | Определение прозрачности | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
|  |  | анализ | 1 | 275.80 | Определение внешнего вида и цвета | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7. |
| 18 | Анализ проб подпиточной, сетевой, городской и дистиллированной воды на Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | опред. | 1 | 354.60 | Показатели, определяемые фотометрическим методом: азот аммонийный (1 показатель) | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 236.40 | Показатели, определяемые титриметрическим методом (хлориды, жесткость общая, жесткость кальциевая, кальций, щелочность) (1 показатель) | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 394.00 | Определение нитратов | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 394.00 | Определение сульфатов | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 394.00 | Определение сухого остатка, остатка после выпаривания | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 315.20 | Определение металлов методом атомной абсорбции (ААS), 1 показатель - в дистиллированной, питьевой, природной воде (медь, никель, хром, цинк, алюминий, железо, свинец) | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 315.20 | Определение перманганатной окисляемости | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6. |
|  |  | опред. | 1 | 315.20 | Градуировка прибора для определения металлов методом атомной спектрометрии в дистиллированной, питьевой, природной воде | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Приложение №1. |
|  |  | опред. | 1 | 354.60 | Проверка стабильности градуировочной характеристики спектрофотометра | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Приложение №1. |
| 19 | Тепловые испытания турбоагрегата типа Т-46-130 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | котлоагрегат | 1 | 301 289,65 | Турбоагрегат Т-46-130 ст№.5 | Прейскурант на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС), 1992 г. |
| 20 | Испытание на нагревание генераторов ст.№№Г-1-3, Г-2-3, Г-1-2, Г-1-1, Г-2-1, Г-2-2 энергоблоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | генератор | 1 | 118773.6 | - | Трудоемкость к БЦ часть 5 |
| 21 | Тепловизионный контроль электротехнического оборудования Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | точка измерения | 1500 | 61613.02 | - | Прейскурант ОРГРЭС Том 7 |
| 22 | Техническое диагностирование силовых трансформаторов Т-2, Т-7, РТ-1, РТ-2, РТ-3 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | трансформатор | 1 | 61360.05 | - | ГЭСНп-81-04-2001,часть 1 |
| 23 | Акустико-эмисионный контроль опорно-стержневых изоляторов Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" - 36 колонок. | изолятор | 1 | 11264.00 | Испытание опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ акустико-эмиссионным методом | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. |
|  |  | машино/час | 4 | 1 094.12 | Затраты на использование высоковольной лаборатории | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. |

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень услуг на 2014 год по Первомайской ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв | II кв. | III кв | IV кв. | Индивид. ТЗ № Приложения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО | 4 701 | 1171 | 1124 | 1951 | 455 |  |  |
| 3 | 1 | 2 | Диагностика и виброобследование состояния основного и вспомогательного оборудования Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 837 | 209 | 209 | 209 | 210 | 3.1. |  |
| 3 | 1 | 4 | Проведение тепловых испытаний Т-46-130 ст.№5 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 3.2. |  |
| 3 | 1 | 6 | Определение присосов воздуха в топки котлоагрегатов ТП-80 ст.№№4,5,6, ПТВМ-100 ст.№№1.2.4 ПТВМ-180 ст.№№5.6 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 452 | 113 | 113 | 113 | 113 | 3.3. |  |
| 3 | 3 | 2 | Испытание на нагревание генераторов ст.№№Г-1-3, Г-2-3, Г-1-2, Г-1-1, Г-2-1, Г-2-2 энергоблоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 713 | 230 | 140 | 343 | 0 | 3.4. |  |
| 3 | 3 | 3 | Тепловизионный контроль электротехнического оборудования Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 420 | 210 | 210 | 0 | 0 | 3.5. |  |
| 3 | 3 | 8 | Техническое диагностирование силовых трансформаторов Т-2, Т-7, РТ-1, РТ-2, РТ-3 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 307 | 77 | 115 | 115 | 0 | 3.6. |  |
| 3 | 3 | 9 | Акустико-эмисионный контроль опорно-стержневых изоляторов Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" - 36 колонок. | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3.7. |  |
| 5 | 2 | 1 | Контроль за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования ПГУ-180 ст.№№1,2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3.8. |  |
| 6 | 1 | 1 | Анализ проб нефтяных, турбинных масел Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 265 | 30 | 78 | 78 | 79 | 3.9. |  |
| 6 | 1 | 2 | Анализ проб герметика АГ-4И Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 44 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3.10. |  |
| 6 | 2 | 1 | Анализ проб масла трансформаторов Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" - 90 анализов | 324 | 250 | 74 | 0 | 0 | 3.11. |  |
| 6 | 3 | 1 | Анализ проб топлива Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 122 | 30 | 31 | 31 | 30 | 3.12. |  |
| 6 | 4 | 1 | Анализ проб подпиточной, сетевой, городской и дистиллированной воды на Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 91 | 22 | 23 | 23 | 23 | 3.13. |  |
| 6 | 5 | 1 | Анализ проб отложений ТА и поверхностей нагрева котлов | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 3.14. |  |
| 6 | 5 | 2 | Анализ проб электролита Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" - 75 шт. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3.15. |  |
| 6 | 7 | 1 | Анализ проб фильтрующих материалов Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". | 45 | 0 | 15 | 30 | 0 | 3.16. |  |

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Приложение № 3

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

____________________________________________________________________________

(наименование услуги)

________________________________ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)

Номер ГКПЗ _________________

Номер титульного списка ______

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. ……………………, ул. …………, дом, ……………ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник (цеха, службы)……….: ФИО, рабочий телефон (812)…………

  - Период оказания услуг:

Начало                 ____________ 201___ г.

Окончание           ____________ 201___ г.

1.3.Стоимость услуги - __________________________ тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС.

Объем оказания услуг поквартально указывается в соответствии со сметой затрат структурного подразделения.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ.

Указываются условия оказания услуг, тип, марка и технические характеристики оборудования.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3.3. Особые условия оказания услуг:

# Указываются в том случае, если есть особые условия оказания услуг.

3.4. Специальные требования: Указываются условия оказания услуг

# Указываются специальные требования Заказчика к Исполнителю в зависимости от оказываемых им услуг, в том числе:

- обеспечение специальными приборами;

- обеспечение материалами;

- гарантийные обязательства;

- требование к персоналу Исполнителя и т.д.

  - Результат оказания услуг: (перечень документов, отчеты, протоколы, заключения и т.д.)

Директор _______________ ТЭЦ/Каскада ГЭС/ГЭС 			____________________

Приложение № 4

к техническому заданию

| Смета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ, руб. |
|  | Раздел 1. Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость к БЦ, часть ** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Средний разряд работ |  |  |  |  |  |  |
| Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол- во |  | Стоимость, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | за ед. | всего |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | С учетом К=0,23 (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ГЭСНп-81-04-2001, часть **(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол- во |  | Трудоемкость, чел-час и стоимость работ, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | на ед. | всего |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого по прейскуранту ГЭСНп-81-04-2001: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, рассчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)) |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого по ГЭСНп-81-04-2001: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол- во | Норма времени, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ, руб. |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого по МНВ: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 руб. |  |  |  |  |  |
| (сумма прописью) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС (18%) | 0,00 руб. |  |  |  |  |  |
| (сумма прописью) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС | 0,00 руб. |  |  |  |  |  |
| (сумма прописью) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  |  | (подпись) (ФИО) |  |  |  |