Приложение № 16

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Выборгской ТЭЦ-17

Чижиков В.Ю.

“	“		 2013 г.

График

ремонта теплообменных аппаратов

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

|  | Наименование | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлеры | БПр-550 БО-550-3 БП-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конденсатор типа | КГ-2-6200-1 КГ-2-6200-2 25КЦС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подогреватели | ПН-65-3 ПН-130-5 ППВС-200 ПН-250-16-7-III ПН-250-16-7-IV ПН-65-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				С.Н. Елизенцев

Начальник АРС				А.В. Иванов

Начальник КТЦ				А.А. Кипяченков