## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 52 от 03.10.2013 предлагаем поставку Кранов шаровых стальных: Лот №3 - Краны шаровые стальные (далее - Продукция) для нужд филиала Невский ОАО "ТГК-1" .
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
22 | Гарантийный срок
23 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
24 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
25 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
26 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Кран шаров. VEXVE муфтовый Ру40 Ду15 серия 102 стандарт. проход | шт | 15 |  |  | 0 | 0
2 | Кран шаров. VEXVE муфтовый Ру40 Ду20 серия 102 стандарт.проход | шт | 15 |  |  | 0 | 0
3 | Кран шаров.стал.муфтовый VEXVE тип 112 Ду25 Ру40 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
4 | Кран шаров. полнопрох. BALLOMAX Ру25 Ду 100 п/приварку | шт | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Кран шаров. штуцерный нержав. PN16 КШ.Ш.010.016-01 Ду10 с накидными гайками | комплект | 3 |  |  | 0 | 0
6 | Кран шаров. штуцерный PN16 КШ.Ш.020.016-01 Ду20 с накидными гайками | комплект | 3 |  |  | 0 | 0
7 | Кран шаров. штуцерный нержав. PN16 КШ.Ш.025.016-01 Ду 25 с накидными гайками | комплект | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Кран шаров. КШ.Ц.Ф.Х.020.040.03 с ответными фланцами и крепежом, ручной привод | комплект | 4 |  |  | 0 | 0
9 | Кран шаров. фланцевый Ру16 10С9пМ Ду40 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
10 | Кран шаров. фланцевый Ру16 10c9пМ Ду100 ТУ26-07-601-2001 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
11 | Кран шаров. BALLOMAX КШТ 61.103.015 с отв.фланцами и крепежом | шт | 10 |  |  | 0 | 0
12 | Кран шаров. BALLOMAX КШТ 60.103.050 с отв.фланцами и крепежом | комплект | 10 |  |  | 0 | 0
13 | Кран шаров. BALLOMAX КШТ 60.103.032 с отв.фланцами и крепежом | комплект | 10 |  |  | 0 | 0
14 | Кран шаров. BALLOMAX КШТ 64.103.080 с отв.фланцами и крепежом | шт | 5 |  |  | 0 | 0
15 | Кран шаров. BALLOMAX КШТ 64.103.100 с отв.фланцами и крепежом | шт | 5 |  |  | 0 | 0
16 | Кран шаров. фланцев. КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 с комплектом отв.фл. и крепежа (вода с мазутом) | комплект | 6 |  |  | 0 | 0
17 | Кран шаров. КШ.Ц.Ф.150.025.02 DN 150 с отв.фланцами | комплект | 6 |  |  | 0 | 0
18 | Кран шаров. Naval Ру 40 284403 Ду15 п/приварку, вода | шт | 15 |  |  | 0 | 0
19 | Кран шаров. запорный Ру 16 КШ-11с67п Ду50, п/приварку, корпус антикорр. | шт | 3 |  |  | 0 | 0
20 | Кран шаров. с конц/привар. Р-40 Ду 250 Hogfors, гор.вода | шт | 3 |  |  | 0 | 0
21 | Кран шаров. фланцевый нержав. Ру40 BV17F-020 нж Ду20 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
22 | Кран шаров. запорный муфтовый Ру16 КШМ 015.016.01.00 Ду15,L = 70,H = 60 ст.12Х18Н10Т | шт | 12 |  |  | 0 | 0
23 | Кран шаров. NAVAL Ру 40 Ду20 п/прив. (284405 L-230) | шт | 25 |  |  | 0 | 0
24 | Кран шаров. Naval Ру40 281405 Ду20 п/приварку, L - 230 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
25 | Кран шаров. Naval для воды Ру40 235509 Ду50 (L-230, полнопрох., руч.) с отв.фланцами ГОСТ 12821-80 | комплект | 5 |  |  | 0 | 0
26 | Кран шаров. NAVAL Ру 25 Ду100 п/прив. (284412) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Кран шаров. NAVAL Ру 25 Ду150 с редуктором, п/прив. (284474) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
28 | Кран шаров. NAVAL Ру 25 Ду150 с червячной передачей, п/прив. (284474) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
29 | Кран шаров. Ру40 КШЦП Ду20 ст.20 п/сварку полнопрох. | шт | 25 |  |  | 0 | 0
30 | Кран шаров. п/приварку Ру40 КШЦП Ду50 ст.20 полнопрох. | шт | 30 |  |  | 0 | 0
31 | Кран шаров. п/приварку Ру40 КШЦП Ду100 ст.20 полнопрох. | шт | 20 |  |  | 0 | 0
32 | Кран шаров. п/приварку Ру40 КШЦП Ду80 ст.20 полнопрох. | шт | 20 |  |  | 0 | 0
33 | Кран шаров. Vexve Ру25 Ду150, ручной, под приварку (100150) | шт | 4 |  |  | 0 | 0
34 | Кран шаров. VEXVE под приварку PN 4 МПа DN10 100010Gt (100010) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
35 | Кран шаров. из нержавеющей стали полнопроходной муфтовый Х2777 d=20 Danfoss | шт | 2 |  |  | 0 | 0
36 | Кран шаров. из нержавеющей стали полнопроходной муфтовый Х2777 d=32 Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Кран шаров. из нержавеющей стали полнопроходной муфтовый Х2777 d=50 Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Кран шаров. H700 SS L10 MM TLD ("Ham-Let") | шт | 4 |  |  | 0 | 0
39 | Кран шаров. Naval 274403 Ру40 Ду 15 п/приварку, пар | шт | 5 |  |  | 0 | 0
40 | Кран шаров. Naval Ру40 281403 Ду15 п/приварку, вода L - 230 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
41 | Кран шаров. Ру 16 КШ 50.16.4110 Ду 50 п/приварку | шт | 5 |  |  | 0 | 0
42 | Кран шаров. VEXVE Ру25 Ду80 серия 100 под приварку (100080) | шт | 2 |  |  | 0 | 0
43 | Кран шаров. VEXVE Ру25 Ду100 серия 100 под приварку (100100) | шт | 2 |  |  | 0 | 0
44 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду20 серия 100 под приварку | шт | 10 |  |  | 0 | 0
45 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду50 серия 100 под приварку | шт | 5 |  |  | 0 | 0
46 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду20 (100 020) под приварку | шт | 20 |  |  | 0 | 0
47 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду50 серия 100 под приварку с электроприводом | шт | 6 |  |  | 0 | 0
48 | Кран шаров. NAVAL PN40 DN50 п/прив. (234409, L -- 300) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
49 | Кран шаров. стальной электроприв. NAVAL п/приварку Ру25 234453 Ду 125 с электроприводом AUMA SG07.1 (общепромыш.), класс герм. A (в помещ.) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
50 | Кран двухходовой регулир. Kvs=1 DN15 R2015-1-S1, вн.резьба (R210) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
51 | Кран двухходовой регулир. Kvs=2,5 DN15 R2015-2P5-S1, вн.резьба (R212) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
52 | Кран двухходовой регулир. Kvs=4 DN20 R2020-4-S2, вн.резьба (R217) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Кран двухходовой регулир. Kvs=6,3 DN25 R2025-6P3-S2, вн.резьба (R222) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Кран шаров. NAVAL 274405 Ру 40 Ду 20 для пара п/привар. | шт | 26 |  |  | 0 | 0
55 | Кран шаров. фланц. Danfoss Jip-FF Ру40 065N0325 Ду50 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
56 | Кран шаров. полнопрох. BALLOMAX Ру 16 Ду 50 п/приварку | шт | 23 |  |  | 0 | 0
57 | Кран шаров. штуцерный нержав. PN16 КШ.Ш.015.016-01 Ду15 с накидными гайками | шт | 13 |  |  | 0 | 0
58 | Кран шаров. штуцер.нержав. КШ.Ш.010.040-00.01 (ГИРАС) | шт | 30 |  |  | 0 | 0
59 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду15 серия 100 015 под приварку | шт | 16 |  |  | 0 | 0
60 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду32 серия 100 032 под приварку | шт | 23 |  |  | 0 | 0
61 | Кран шаров. запорный Ру25 КШП Ду40,ст.20, Т - 200С п/приварку | шт | 3 |  |  | 0 | 0
62 | Кран шаров. запорный Ру25 КШП Ду50,ст.20, Т - 200С п/приварку | шт | 5 |  |  | 0 | 0
63 | Кран шаров. запорный КШ-11с67п Ду 80 (80/76), Ру 16, фланцевый, полнопроходной | шт | 5 |  |  | 0 | 0
64 | Кран шаров. запорный муфтовый Ру16 КШМ 025.016.01.00 Ду25, L = 82, H = 66 ст.12Х18Н10Т | шт | 10 |  |  | 0 | 0
65 | Кран шаров. NAVAL Ру40 Ду 32 п/прив. (284407) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
66 | Кран шаров. NAVAL 284416 DN200 PN16 п/прив., стальной | шт | 5 |  |  | 0 | 0
67 | Кран шаров. NAVAL Ру40 Ду40 п/прив. (284408) L-260 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
68 | Кран шаров. NAVAL Ру40 Ду 50 п/прив. (284409) | шт | 96 |  |  | 0 | 0
69 | Кран шаров. фланцевый Naval Ру16 285511 DN80 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
70 | Кран шаров. Naval PN16 DN100 с руч., полнопрох., фланцевый | шт | 4 |  |  | 0 | 0
71 | Кран шаров. для воды Naval PN25 234411 DN80 | шт | 8 |  |  | 0 | 0
72 | Кран шаров. фланцевый NAVAL Ру16 DN150 (285514) | шт | 5 |  |  | 0 | 0
73 | Кран шаров. Naval Ру2,5Мпа 234412 Ду100, п/приварку (L - 325) | шт | 26 |  |  | 0 | 0
74 | Кран шаров. фланцевый Ру16 10c9пМ Ду50 ТУ26-07-601-2001 | шт | 34 |  |  | 0 | 0
75 | Кран шаров. Ру40 11с31п Ду50/40, п/прив. | шт | 18 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.