










Приложение №1

к  Поручению  на  проведение

закупочной  процедуры  

Техническое задание
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
«Капитальный ремонт оборудования КИПиА К1»
Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

      1.Общие требования

      Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего технического задание:  Начальник цеха ТАИ Апатитской ТЭЦ – Гусев Борис Иванович, тел.: (81555) 49-385  
      Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        
«01» ноября 2011г.

Окончание:  
«31» декабря 2011г.

      Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ
Основные технические характеристики котла:

	Котельный агрегат типа «ПК-10п-2»
	где: ПК- паровой котел, 10 – давление пара МПа, п – п-образная компоновка, 2 – 2-х барабанный) изготовленный 

	Завод изготовитель
	Подольский завод им. Орджоникидзе 

	Заводской номер
	1

	Год выпуска
	1957

	Год ввода в эксплуатацию
	1959

	Номинальная паропроизводительность                
	220 т/час.

	Рабочее давление в барабане котла
	110 ата.

	Давление пара за главной паровой задвижкой 
	100 ата.

	Температура перегретого пара
	540 0 C .

	Температура питательной воды
	215 0  C

	Основной вид топлива  
	уголь 

	Растопочное топливо
	мазут

	Резервное топливо
	нет

	Год проведения последнего капитального 
ремонта
	2003


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА К1 для Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 4х1,5
	м
	880

	2. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 7х1,5
	м
	350

	3. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 10х1,5
	м
	1125

	4. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 14х1,5
	м
	70

	5. 
	Прокладка кабеля АКВВГнг 10х2,5
	м
	140

	6. 
	Прокладка кабеля АКВВГнг 14х2,5
	м
	600

	7. 
	Прокладка кабеля ВВГ 4х10
	м
	40

	8. 
	Прокладка компенсационного провода ПТГВ ХК 2х1,5
	м
	90

	9. 
	Установка шкафа РТЗО-69 (сборка задвижек Щ-197) 
	шт.
	4

	10. 
	Установка соединительных коробок КС-20
	шт.
	7

	11. 
	Монтаж защитных труб ¾»
	м
	130

	12. 
	Монтаж защитного короба ПГ-100
	м
	50

	13. 
	Демонтаж кабеля  КВРГ 19х1,5; КСБ 14х1,5
	м
	1000

	14. 
	Демонтаж полусекций сборок задвижек
	шт.
	6


       Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации 
       Выполнение требований:

       1.Требования к производству и качеству работ:

·  СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

·  СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 2003г.;

·  СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;  

·  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
·  СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
·  РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций…;
·  СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений эл.станций и сетей;

·  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
      2.Требования к подрядной организации:

      2.1.  Общие требования:
· иметь опыт выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 3 лет; 
· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 23.3,23.6_раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1);
· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; 
· обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;
· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1"; 
· при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);
· Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).
       2.2.Специальные требования:

·  желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ; 

·  располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

·  персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

·  у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
·  иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по  наряду;

·  досконально знать технологию производства работ; 

·  осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

·  иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

·  желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

·  иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

·  самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

·  самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

·  организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

·  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.
      2.3.Требования к Субподрядчикам:
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

· Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

       3.Материалы:

       3.1.Материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Соединительная коробка КС-20.
	шт.
	7

	2. 
	Короб стальной с крышками ПГ-100
	м
	50



3.2.  Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, поставку которых производит Заказчик:


3.2.1. Материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

	№

п/п
	Номенклатурный

номер
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	А694018167110_1
	Шкаф РТЗО-69  (сборка задвижек Щ-197) 
	шт.
	4

	2. 
	А312413182010
	Газовая труба (40х30)
	м
	130

	3. 
	611201066110
	Кабель КВВГнг 4х1,5
	м
	880

	4. 
	611201066100
	Кабель КВВГнг 7х1,5
	м
	350

	5. 
	611201066200
	Кабель КВВГнг 10х1,5
	м
	1125

	6. 
	611201066300
	Кабель КВВГнг 14х1,5
	м
	70

	7. 
	611201073000
	Кабель АКВВГнг 10х2,5
	м
	140

	8. 
	611201074000
	Кабель АКВВГнг 14х2,5
	м
	600

	9. 
	611115006400
	Кабель ВВГ 4х10
	м
	40

	10. 
	612501000200
	Компенсационный провод ПТГВ ХК 2х1,5
	м
	90



3.2.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались. 

3.2.3. Перечень материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003. в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы      
                             экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

