




Приложение №1

к Договору № ____ от ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт стенового ограждения зданий АТЭЦ: Химцеха, склада гидразина, центрального склада, склада сыпучих материалов, столярного цеха» 

(наименование работ/услуг)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.1-2453)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Инженер ОППР Ефимов Виктор Валерьевич
тел.: (81555) 49-226
моб. тел.: +7-921-150-36-00
E-mail: vvefimov@atec.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  май 2012г.

Окончание            август 2012г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление нормативных эксплуатационных характеристик стенового ограждения производственных зданий в соответствии с требованиями НТД.

Основные технические характеристики:

Химцех:

Здание  3-этажное,  h=9 м,  L=30 м. Стеновое ограждение выполнено из обыкновенного глиняного кирпича. Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора.
Склад гидразина:

Здание  1-этажное,  h=4 м,  L=60 м Стеновое ограждение выполнено из силикатного кирпича. Штукатурный слой не предусмотрен.

Центральный склад:
     Здание  1-этажное,  h=5 м,  L=60 м Стеновое ограждение выполнено из силикатного кирпича. Штукатурный слой не предусмотрен.
Склад сыпучих материалов:

Здание  1-этажное,  h=4 м,  L=60 м Стеновое ограждение выполнено из силикатного кирпича. Штукатурный слой не предусмотрен.
Столярный цех:

Здание  1-этажное,  h=4 м,  L=50 м Стеновое ограждение выполнено из обыкновенного глиняного кирпича. Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Ремонт стенового ограждения зданий АТЭЦ: Химцеха, склада гидразина, центрального склада, склада сыпучих материалов, столярного цеха Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

                                                               (наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Разработка  и   согласование с Заказчиком проекта производства работ или технологической карты. 

	проект
	1

	2. Химцех.

	2.1
	Удаление ослабленного и отслаивающегося штукатурного слоя до здорового в наружных кирпичных стенах
	кв.м.
	70

	2.2
	Удаление рыхлого кирпича до здорового в наружных кирпичных стенах
	кв.м.
	50

	2.3
	Расшивка трещин в наружных кирпичных стенах
	пог.м.
	10

	2.4
	Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки)
	кв.м.
	200

	2.5
	Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние 

до 10 км.
	тн.
	По факту/ по нормам

	3. Склад гидразина.

	3.1
	Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки)
	кв.м.
	4

	3.2
	Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние 

до 10 км.
	тн.
	По факту/ по нормам

	4. Центральный склад.

	4.1
	Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки)
	кв.м.
	150

	4.2
	Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние 

до 10 км.
	тн.
	По факту/ по нормам

	5. Склад сыпучих материалов.

	5.1
	Разборка кирпичной кладки стенового ограждения
	куб.м.
	8

	5.2
	Устройство кирпичной кладки стенового ограждения
	куб.м.
	8

	5.3
	Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние 

до 10 км.
	тн.
	По факту/ по нормам

	6. Столярный цех.

	6.1
	Разборка кирпичной кладки стенового ограждения
	куб.м.
	4

	6.2
	Устройство кирпичной кладки стенового ограждения
	куб.м.
	4

	6.3
	Удаление ослабленного и отслаивающегося штукатурного слоя до здорового в наружных кирпичных стенах
	кв.м.
	200

	6.4
	Удаление рыхлого кирпича до здорового в наружных кирпичных стенах
	кв.м.
	70

	6.5
	Расшивка трещин в наружных кирпичных стенах
	пог.м.
	20

	6.6
	Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки)
	кв.м.
	200

	6.7
	Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние 

до 10 км.
	тн.
	По факту/ по нормам


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· РД  34.03.204. «Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями». (Утверждены Минэнерго СССР 30 апреля 1985 г. и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности 27 марта 1985 года с последующими изменениями и дополнениями). М.: СПО ОРГРЭС, 1993г.;

· РД 34.03.284-96. «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).;

·  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000.

· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п. 2.4, 14.1, раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;
· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

· арматурных, опалубочных, бетонных.

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· досконально знать технологию и особенности проводимого ремонта;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости  актов на скрытые работы и т.п.

· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;
· самостоятельно выполнять (при необходимости)  устройство лесов и подмостей.
· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком;
· вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).
2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

· организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Раствор на основе состава проникающего действия «Церезит»
	куб.м.
	17

	2
	Штукатурная сетка  «Универсал L(У-22)»  (или  аналог) 
	кв.м.
	550

	3
	Силикатный кирпич
	куб.м.
	12


3.2. Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.3. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

Приложение № 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента на 1 листе в 1 экз.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

