Приложение №1
к Договору №____ от _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт деревянных тепляков в межконтрфорсных полостях бетонной плотины» 

(наименование работ/услуг)

ГЭС-5 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.1-154)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 июнь 2012г.

Окончание          сентябрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
II. Требования к выполнению работ
Цель работ: восстановление нормативных эксплуатационных характеристик деревянных тепляков межконтрфорсных полостей глухой плотины и водосброса  в соответствии с требованиями НТД.
Основные технические характеристики:

· тип плотины – контрфорсная с массивными консольными оголовками;

· длина по гребню – 319 м.;

· ширина контрфорсов – 3,5 м.;

· ширина межконтрфорсных полостей – 2,5 м.;

· материал межконтрфорсных тепляков – древесина;

· стены тепляков, опирающиеся на бетонный фундамент, выполнены из 4 слоев досок с обратным уклоном параллельно напорной грани плотины;

· материал кровли тепляков – древесина;

· высота межконтрфорсных тепляков – 12,5 м.
Технические требования:
1. Для выполнения работ по ремонту деревянных конструкций внутри и снаружи тепляков необходимо применение специальной оснастки, лестниц, лесов или альпинистского снаряжения.
2. Для ликвидации щелей между бетоном и деревянными конструкциями применять специальные герметики.

3. Вновь установленные элементы деревянных конструкций должны быть пропитаны или окрашены.
4. Необходимо проведение гидроизоляции кровель тепляков. 

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «ГЭС-5. Ремонт деревянных тепляков в межконтрфорсных полостях бетонной плотины»
(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Демонтаж старых конструкций лесов внутри тепляков
	м2
	44

	2
	Ремонт деревянных конструкций стен и кровель тепляков с их пропиткой (окраской)
	м2 поверхностей
	240

	3
	Покрытие  кровель тепляков  гидроизоляционной  мастикой
	м2
	230

	4
	Заделка щелей между деревянными конструкциями тепляков и бетоном
	п.м.
	220

	5
	Ремонт деревянных дверей в тепляки и конструкций входных проемов (площадь дверного проема около 1м.)
	шт.
	12


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований

1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;
· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п.11.1, 12.3, 12.9 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;
· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;
· обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

· наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

·    быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

· верхолазных (с применением альпинистов) и  на высоте;

· плотницких, гидроизоляционных и малярных.
· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

· у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· досконально знать технологию и особенности проводимого ремонта;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы и т.п.

· работы по дефектации, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта;

· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

· организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Гидроизоляционная мастика  «Техниколь»  ( аналог)
	кг
	230

	2
	Краска  «Докас»  (аналог)   или пропитка  «Акватекс  Антисептик»  (аналог)
	кг
	75

	3
	Крепёжные изделия для деревянных конструкций
	кг
	150

	4
	Герметик  «Makrofleks   NX108»  (аналог)
	кг
	120


3.2. Материалы для выполнения заявляемых на запрос предложений объёмов работ, поставку которых производит Заказчик:
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Доска  t=20-40мм
	м3
	12


3.3. Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.4. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.5. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 330 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.
Приложения:
1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
2. Приложение №2. «Фото. Общий вид  плотины ГЭС-5» - 1 лист в 1 экз.
3. Приложение №3. «Фото. Кровля тепляков» - 2 листа в 1 экз.

4. Приложение №4. «Фото. Общий вид тепляка» - 1 лист в 1 экз.

5. Приложение №5. «Рис. Конструкция деревянного тепляка» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

140

