	Приложение № 1

к Поручению на проведение                                                                                                                                          закупочных процедур


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ
«Нижне-Туломская ГЭС-13. Ремонт защитного слоя бетонных поверхностей главных балок пролетных строений моста через водосброс» Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:  Мурманская обл. Кольский район, 

 п. Мурмаши Нижне-Туломская ГЭС (НТГЭС) Каскад Туломских ГЭС (КТГЭС) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:  начальник ГТЦ  КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович – тел.: 8(81553) 69-260
Требования к срокам выполнения работ:
Начало -          01 июля       2011 г.

Окончание -   30 сентября     2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: 
 Восстановление защитного слоя бетона на поверхностях главных балок пролетных строений моста, предотвращение дальнейшего развития  процессов  коррозии арматуры, выявленных по результатам обследования моста ЗАО «Геомост», восстановление  технических  характеристик  сооружения  в  соответствии  с  требованиями  НТД.
  Основные технические характеристики:

Мост через водосброс НТГЭС: железобетонный, трехпролетный, разрезной балочной системы. Входит в состав гидротехнического сооружения II класса. Полная длина моста 61,67м.  Пролетное строение длиной  20,5м, шириной 4,7м состоит из двух главных балок расчетным пролетом 19,0м. Балки пролетного строения перекрыты деревянным настилом проезжей части.  Балка пролетного строения имеет высоту 1,48м, длину 20,5м, ширину в нижнем поясе 0,5м.  Высота от максимального уровня воды до низа балки 1,52м, от минимального уровня воды до низа балки 2,52м. 
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту защитного слоя бетонных поверхностей главных балок пролетных строений  моста через водосброс» Каскада Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	                        № п/п
	Наименование работ   
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Подготовка поверхности: удаление ослабленного бетона в местах разрушения защитного слоя, вокруг арматуры и трещин перфоратором
	м3
	2,4

	2.
	Подготовка поверхности: гидроструйная обработка бетонных поверхностей балок 
	м2
	399,6

	3. 
	Очистка рабочей и конструктивной арматуры от продуктов коррозии до степени SA 2 ½ по ДIN EN ISO 12944-4
	м2
	146,0

	4.
	Нанесение антикоррозионного покрытия Zentrifiks KMH на арматуру кистью в два слоя
	м2
	146,0

	5.
	Нанесение защитного слоя толщиной до 50мм по бетонным поверхностям  составом Nafufill KM 250 торкретированием  c затиркой поверхности отремонтированных участков.
	м2
	80,0

	6.
	Нанесение гидрофобизирующего состава (Emcephob WM) на бетонные поверхности балок в два слоя
	м2
	399,6

	7.
	Устройство козырька из оцинкованной стали (с изготовлением) на внутренней поверхности балок для водоотвода при ширине козырька 180мм
	м
	111,0

	8.
	Гидроизоляция поверхности соприкосновения козырька с бетоном битумными материалами
	м
	111,0

	9.
	Уборка мусора с погрузкой и вывозкой до 20км
	т
	7т


       Электронная  версия  «Технического отчета по результатам обследования мостов НТГЭС»  ЗАО «Геомост» 2010г.  предоставляется  ПТО  КТГЭС.
       Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.
Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.  СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.2.  СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

1.3.  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.4.   ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.5.  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.6.  РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»; 

1.7.  РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;    
1.8. СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ»;
1.9. СНиП 2.05.03.-84* Мосты и трубы;
1.10. ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железнодорожных автомобильных и городских дорогах. 
            1.11.Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004). 
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

      2.1.1. Иметь  опыт   выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики   не  менее 5 лет. 

            2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, раздел  III пп.2.4; 6.1; 6.2; 6.3  «Перечня  видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства…» утв. Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.09г. № 624. 
Объект  является  особо  опасным  и  технически  сложным. 

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1";
2.1.4. Обеспечить  соответствие  применяемых  материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН, наличие сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, удостоверяющих их качество.
2.1.5. Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик  сооружения   в соответствии с требованиям НТД.

2.1.6.  Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика. 
2.1.7. Гарантийный срок эксплуатации работ  после завершения работ по  ремонту защитного слоя бетонных поверхностей главных балок пролетных строений  моста через водосброс устанавливается не менее 12 месяцев с момента подписания Акта или иного документа.
            2.1.8. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение № 1 к Техническому заданию).
     2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования.
2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения НТГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ;

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения проектных, ремонтных и специальных работ  на мостах и гидротехнических  сооружениях  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

·     быть руководителем работ;

·     быть производителем работ;

·     быть ответственным за безопасное производство работ кранами  и другой специальной 

техникой, привлекаемой к выполнению работ;

2.2.3.  Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):  

· погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

· бетонных  (в т.ч. устройство опалубки – при необходимости);

· монтажных;

· гидроизоляционных;

· по антикоррозийной защите металлоконструкций;

· жестяных  (изготовление и крепление козырька).

2.2.4.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

2.2.5.  У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок;

2.2.6.  У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

2.2.7.  Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонта мостов.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество  работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.9.  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого  для выполнения работ.  Оборудование должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на НТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

2.2.10. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления;

2.2.11.  Самостоятельно выполнять устройство подмостей;

2.2.12.  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: 

· перевозку необходимых материалов на объекты ремонта (в том числе  со складов Заказчика  - при необходимости);  

· вывоз мусора, отходов I-IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его  последующей утилизацией Подрядчиком в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и Экологической политики «ТГК-1» (Приложение № 1);

· погрузочно-разгрузочные   с применением специального автотранспорта: автокранов и т.п.;
2.2.13. Обеспечить выполнение ремонтных работ с соблюдением мер, предотвращающих загрязнение среды обитания водных биологических ресурсов. 
2.2.14. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику, ремонтной и  исполнительной документации, своевременное  составление и согласование с КТГЭС ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п. Подрядчик предоставляет КТГЭС полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам  в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.15. Разработать и обеспечить выполнение  работ в соответствии с  календарным  графиком, согласованным с КТГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

2.3.5. Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы: 
           3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

	№ п/п
	         Наименование
	Единица 

измерения
	Количество

	1.
	Полимермодифицированный цементный ремсостав для ремонта несущих бетонных конструкций Nafufill KM 250
	кг
	8000

	2
	Антикоррозионное и адгезионное покрытие Zentrifiks KMH
	кг
	40

	3.
	Гидрофобизирующая пропитка для бетона Emcephob WM
	кг
	80

	4
	Сталь оцинкованная
	кг
	115

	5
	Мастика битумная МБИ
	кг
	40


· Материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов строительно-монтажных  работ должны быть взаимно совместимы, соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество и экологическую безопасность;  

· Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ  могут быть поставлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. 

4. Особенности производства работ на объекте НТГЭС:

4.1. Для выполнения ремонтных работ  Заказчиком предоставляется понтон грузоподъемностью до 2т.
Приложения: Приложение №1.  Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента»  на 1 листе  в 1 экз.
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

PAGE  
1

