Приложение № 1 к договору № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Обследование быстропадающих щитов (БПЩ), сороудерживающих решёток (СУР) и закладных пазовых элементов Г-1»

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.17-717)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п.Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  инженер II кат. по ремонту,  группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         «16»   января     2012г.

Окончание:   «06»  февраля   2012г.

Стоимость работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением к калькуляции понижающего коэффициента 0,7-0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:  определение  работоспособности, остаточного   эксплуатационного ресурса,  получение  рекомендаций  по  дальнейшей эксплуатации и  ремонту  гидромеханического оборудования    Г-1 ВТГЭС.

Краткие технические характеристики оборудования.

1. Турбинный затвор гидроагрегатов (БПЩ) ВТГЭС.

Металлический, плоский, парусно-колёсный, быстропадающий, подъёмный механизм - гидравлический, габаритные размеры: высота – 9062 мм, пролет -6510 мм.

2. Сороудерживающая  решётка   гидроагрегатов (СУР) ВТГЭС.

Металлическая, плоская, представляет набор полос специального профиля с просветом 100мм, подъёмный механизм – мостовой электрический кран, габаритные размеры: высота -11840  мм, пролет - 6500мм.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Обследование быстропадающих щитов (БПЩ), сороудерживающих решёток (СУР) и закладных пазовых элементов Г-1»

ГЭС-12 Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и чертёжной технической документацией БПЩ и СУР Г-1 непосредственно на ВТГЭС. | комплект | 1 |
| 2. | Подготовка и согласование с Заказчиком проекта организации работ и программы обследования БПЩ, СУР и фундаментного бетона Г-1 ВТГЭС. | комплект | 2 |
| 3. | Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Обследование технического состояния БПЩ (в т.ч. гидроподъёмников) 1А и 1Б Г-1. | комплект | 2 |
| 5. | Обследование технического состояния СУР (в т.ч. ригелей) 1А и 1Б Г-1. | комплект | 2 |
| 6. | Обследование технического состояния закладных частей пазовых элементов и бетона затворных камер БПЩ 1А и 1Б Г-1. | комплект | 2 |
| 7. | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованного гидромехоборудования и фундаментного бетона Г-1. |  |  |
| 8. | Оформление технических отчётов и выдача Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf» ) и на бумажном носителе. | отчёт | 1 в 2-х экз. |

Уточнение объёмов работ  с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1. СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

1.2.СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

1.3.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

1.4.СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.5.  ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.6.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.7.РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

1.8.СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

1.9. МУ 34-70-075-84    Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

1.10.  РД34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

1.11.    Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие не менее 5-ти летнего опыта  работ по  выполнению исследовательских работ на оборудовании и строительных конструкциях гидротехнических сооружений, в том числе      объектов  электроэнергетики.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к  исследовательским работам (с правом  выдачи технического заключения) на технологическом оборудовании и строительных конструкциях  объектов капитального строительства предприятий энергетики, в т. ч. гидротехнических сооружениях, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: раздел II, п/п 6.3, 6.5, «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

2.1.4.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.5. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.6.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному в п/п 2.1.2. профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному  в  п/п  2.1.2. профилю):

- на высоте;

- верхолазных;

- в подземных сооружениях.

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.4. Досконально знать технологию работ и особенности обследуемого гидромехоборудования и строительных конструкций  гидротехнических сооружений.

    - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ   ко всем видам и типам инструментов, оснастки и специальных приспособлений, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС.

    - Организовать своевременное  составление, оформление и передачу Заказчику    исполнительной и отчётной документации, составление ППР (ПОР),  выдачу заключения о техническом состоянии обследованного  гидромехоборудования  и строительных конструкций  гидротехнических сооружений  Г-1 ВТГЭС в соответствии с требованиями   НТД.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы: не требуется.

4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.

4.1. Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

4.2. Обследование гидромеханического оборудования  выполняется в щитовом отделении ВБ ВТГЭС – помещении с действующим энергетическим оборудованием.

4.3. При выполнении работ  по обследованию гидромеханического оборудования  следует учесть:

- сроки работ  согласовываются с Подрядчиком - исполнителем  ремонтных работ на гидрогенераторе Г-1,  выполняющимся  по отдельному договору;

-  работы выполняются в два этапа  в связи с  переустановкой ремонтного затвора ВБ  ГЭС из водоприёмника  1А в водоприёмник 1Б.

4.4. По условиям работы энергосистемы возможны корректировки  графика  ремонта основного оборудования  ВТГЭС-12 на 2012г.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.