








Приложение № 1









к Поручению на проведение










закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
«Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15). Смолоинъекционные работы в отсасывающих
трубах Г-2 и Г-3»
каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,              Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) каскад Серебрянских ГЭС
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович

Тел. +7-921-661-96-00
Требования к срокам выполнения работ:

Начало        – «05» сентября  2011 г.

Окончание  – «20» октября 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Требования к выполнению работ:
Цель работ: устранение фильтрации через бетонные конструкции сооружения и приведение характеристик сооружений к нормативным с использованием современных материалов.

График выполнения работ:
	
	Наименование участка работ
	начало
	окончание

	1
	Отсасывающая труба (ОТ) Г-2 Серебрянской  ГЭС-1  (ГЭС-15)
	05.09.2011г.
	15.09.2011г.

	2
	Отсасывающая труба (ОТ) Г-3 Серебрянской  ГЭС-1  (ГЭС-15)
	03.10.2011г.
	20.10.2011г.


        Срок выполнения работ связан со сроками вывода в ремонт гидроагрегатов.
        Основные  технические  характеристики:

                отсасывающие  трубы  Г-2,3- однотипные,  ж/бетонные,  густоармированные,    поперечное  сечение  сифонного  типа,  находятся  ниже  уровня  воды  НБ,  отсекаются  от  воды  (на  время  проведения  ремонта)  ремонтным  затвором,  ширина- 9,6 м,  высота  диффузора  переменная- 4-7 м,  пол  ж/б  имеет  обратный  уклон-10о,  вход – через  люк,  размер  люка-1,0*1,0 м.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

       объёмов работ по смолоиньекционным работам в отсасывающих трубах Г-2 и Г-3 ГЭС-15  каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Разработка  ППР на смолоиньекционные  работы в отсасывающих трубах Г-2, Г-3 ГЭС-15 
	проект
	2

	2

	Смолоиньекция в отсасывающей трубе Г-2 ГЭС-15
	п.м.


	15



	3

	Смолоиньекция в отсасывающей трубе Г-3 ГЭС-15

	п.м.


	20



	4
	Предоставить Заказчику журналы инъектирования ОТ Г-2,ОТ Г-3 ГЭС-15
	шт
	3




 Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.
Особые условия
Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:
1.1. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.2. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.3. РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

1.4. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.5. Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.
1.6. ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

1.7. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
1.8. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:
       2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь  опыт выполнения аналогичных работ в  энергетике  не менее 5 лет.
       2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 2.4, 12.9, 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (без обязательного допуска на выполнение работ на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах);

2.1.3.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4.Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов.
       2.1.5.Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

2.1.6.При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.6.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

         2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления инъекционных работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).
         Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с    Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

          2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

              •производителем работ;

• руководителем работ по нарядам и распоряжениям.
          2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

          2.2.4.Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

          2.2.5.Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

          2.2.6.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;
          2.2.7. Устройство и разборка лесов и подмостей для производства работ осуществляется силами Подрядчика.
          2.2.8.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и, при необходимости, актов на скрытые работы;

          2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.
        2.3. Требования к Субподрядчикам:
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

· Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

      3. Материалы:
      3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик*: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	количество

	1.
	Быстротвердеющие ремонтные полимерцементные материалы.
	кг
	170

	2
	Гидроизолирующий состав жесткий
	кг
	100

	3
	Растворитель
	кг
	30

	4
	Пенополиуритан 2х компонентный
	кг
	50

	5
	Пенополиуритан гидроактивный
	кг
	120


* Объём материалов необходимо уточнить после  проведения  осмотра ОТ Г-2,3 ГЭС-15.  Их стоимость должна оставаться в пределах оферты.
      3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

      3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

      3.4. На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.
      Приложения:
     1 Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

