	Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Ремонт гидроуплотнений и АКЗ ремонтных затворов нижнего бьефа №1, 2» 

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»    

                                (номер закупки по ГКПЗ 2400/2.16-364)
I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  мастер 1 группы по эксплуатации и ремонту гидромеханического оборудования   ВТГЭС КТГЭС  Алексеев Александр Семенович  тел. (81553)60-383;
            инженер I кат.  ПТО   КТГЭС Громовик Галина Сергеевна  тел.(81553) 69-266.
Требования к срокам выполнения работ:
Начало:          сентябрь   2012г.

Окончание:   октябрь     2012г.
Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
II. Требования к выполнению работ.
Цель работ: восстановление нормативно-технических характеристик оборудования.
Основные технические характеристики:
Ремонтные  затворы нижнего бьефа ВТГЭС  (2 шт.) предназначены для перекрытия отсасывающих труб на время выполнения ремонтных работ на гидроагрегате.
Тип затвора - металлический, плоский, колесный; подъёмный механизм -  мостовая крановая тележка; габаритные размеры: высота – 6460 мм, пролет - 10650мм, масса – 20600кг.
Гидроуплотнительное устройство затвора:

- верхнее горизонтальное и боковые уплотнения – резина специального профиля типа II an с элементами крепления;  диаметр бульбы 42 мм, внутренняя часть бульбы заполнена микропористой резиной, диаметр  28мм; наружная поверхность уплотнения армирована тканью (Приложение к техническому заданию № 2).

- нижнее горизонтальное уплотнение – резина толщиной 30мм, для придания дополнительной упругости резина  имеет внутреннее однослойное Ш-образное тканевое армирование. 
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт гидроуплотнений и АКЗ ремонтных затворов нижнего бьефа №1, 2» 

ГЭС-12   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».    

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Ознакомление с эксплуатационной   и технической документацией ремонтных затворов НБ №№1, 2 непосредственно на   ВТГЭС.
	комплект


	1


	2.
	Разработка  проекта организации работ и календарного технологического графика выполнения работ   и  согласование  их  с  Заказчиком.
	комплект
	1

	3.
	Демонтаж  гидроуплотнений  ремонтных затворов   
	м.п.
	72

	
	 в том числе:
	
	

	
	- верхнего горизонтального и боковых гидроуплотнений;
	м.п.
	50

	
	- нижнего горизонтального гидроуплотнения.   
	м.п.
	22

	4.
	Выполнение АКЗ  ремонтных затворов.

 - подготовка поверхности м/к затворов до степени St3:

- окраска м/к с применением системы покрытий «Виникор»: 

   грунт « Виникор -61»  (Виникор ЭП-0199)  1 слой

   эмаль «Виникор-62» 2 слоя


	м2
м2
	667

667

	5. 
	 Замена гидроуплотнений ремонтных затворов, всего:
	м.п.
	72

	
	В том числе:
	
	

	
	- верхнего горизонтального и боковых гидроуплотнений;
	м.п.
	50

	
	- нижнего горизонтального гидроуплотнения.      
	м.п.
	22

	6.
	Предоставление Заказчику, ремонтной и исполнительной документации   по выполненным  работам  в электронном виде и на бумажном носителе  (2 экз.).
	комплект
	1


Особые условия.

                  Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.   
Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:
1.1.   СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2.   СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.3.   СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.4.   РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».
1.5.   СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
1.6.   СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
1.7.   Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.
1.8.   Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России». 
1.9.   СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций». 
1.10. СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».
1.11. СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». 
1.12.      ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». 
1.13.  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
1.14.  СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций». 
1.15. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».
2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:
2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ по ремонту гидромеханического оборудования и антикоррозийной защите металлоконструкций на объектах электроэнергетики   не менее 5-ти лет. 

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 12.3, 33.11; «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.
2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".
2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.
2.1.6.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  

2.1.7. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.8.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Верхне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.
2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных и специальных  работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

· быть руководителем работ;

·  быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами.   
2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):  

· на высоте; 
· ремонт  гидромеханического оборудования;
· малярных, антикоррозийная защита металлоконструкций;

· погрузо-разгрузочных;

· электрогазосварочных.
2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.6. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом).
2.2.7. Персонал, выполняющий газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.
2.2.8. Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений  и попадания лакокрасочных материалов оборудования, кабельных линий, технологических надписей, строительных и технологических конструкций  и т.п., расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов.
2.2.9. Досконально знать технологию и особенности ремонта гидромеханического оборудования ГЭС.
2.2.10. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.
2.2.11. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.12. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.14. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: 
· перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта, в т.ч. с применением автокранов (при необходимости); 

· вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.15. Обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с  согласованным    графиком. 
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

2.3.5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.
3.1.  Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Грунт « Виникор -61»  (Виникор ЭП-0199)  

Эмаль «Виникор-62»

Растворитель Р-4
	комплект


	1



	2.
	Резиновое уплотнение  специального профиля типа II an в соответствии с требованиями п.1 раздела II ТЗ (Приложение №2)
всего:

в том числе: 
длиной  10,5 м.п.,

длиной  6,5  м.п. 
	м.п.
шт

шт
	47
2
4

	3.
	Резиновое уплотнение  в соответствии с требованиями п.1 раздела II ТЗ (Приложение №3), 30х90х7000 (толщина*ширина*длина).
	шт
	2

	4.
	 Ветошь
	кг
	20


3.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.
3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в Техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.
4.1. Проход в щитовое отделение через помещения с действующим энергетическим оборудованием. 
4.2. В целях обеспечения аварийной готовности к вводу в работу одного из ремонтных затворов ремонт затворов №1 и №2 выполнять поочередно.
4.3. В междусменный перерыв в ремонтных работах должна быть обеспечена возможность маневрирования кран-балкой для установки  свободного от ремонта аварийно-ремонтного затвора.
Приложение. 

№ 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.
№ 2. Эскиз «Уплотнение щитов и затворов ГЭС» - на 1 листе в 1 экз.
№ 3. Эскиз «Нижнее уплотнение щитов и затворов ГЭС» - на 1 листе в 1 экз.

№ 4. Копия чертёжа № 92588-5939А «Щит всасывающей трубы» - на 3-х листах  в  1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

PAGE  
6

