	Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Ремонт кабельного лотка кран-балки в щитовой галерее машзала» 

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»    

(номер закупки 2400/2.16-352)
I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:
- и.о. начальника   ВТГЭС КТГЭС  Иванов Виталий Яковлевич  тел. (81553) 60-350; 60-373.
- инженер II кат. по ремонту,   группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553) 69-227.

Требования к срокам выполнения работ:
Начало:         сентябрь   2012г.

Окончание:    ноябрь     2012г.
Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться   по сметно-нормативной базе ТЕР -2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.
Цель работ: восстановление  исправного технического состояния кабельного лотка.  
Основные технические характеристики:
1. Кабельный лоток:  длина -  84 м,  изготовлен из листовой стали δ = 1,5 мм, установлен  на  36-ти металлических кронштейнах, изготовленных из угловой стали 40х40х4мм.  Каждый кронштейн  крепятся  2-мя клиновыми (анкерными) болтами (Ø = 3/8", Ŀ = 4") к железобетонным направляющим балкам подкранового пути кран-балки со стороны машинного зала (со стороны верхнего бьефа). Общее количество анкерных болтов 72 шт. Крепление лотка к кронштейнам выполнено электросварочным прерывчатым швом  (прихватками).  Кабельный лоток  расположен на высоте 5,50м от уровня пола галереи. Технические данные в соответствие с черт. № RU1Tu 4340 «Жёлоб кабеля подъёмника затвора», Приложение №2.

2. Место выполнения работ. Кабельный лоток  мостовой крановой тележки (кран-балка) расположен в щитовом отделении  (ЩО) нижнего бьефа  (НБ) в скальной галерее подземного комплекса ВТГЭС  на глубине 68,20м от поверхности.   Скальная галерея щитового отделения в поперечном сечении имеет размеры 4,00 х 7,00м.  В полу щитового отделения   расположен проём шириной  1,80м  и длиной 70,70м  для установки аварийно-ремонтных затворов отсасывающих труб гидроагрегатов. По обеим сторонам проёма   находятся  проходы: со стороны машинного зала  шириной 1,70м и со стороны отводящего туннеля  шириной 0,70м.  

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт кабельного лотка кран-балки в щитовой галерее машзала» 

ГЭС-12   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».    

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Разработка и согласование с Заказчиком  проекта производства работ и календарного графика  выполнения работ. 
	комплект
	1

	2.
	Сборка, переустановка и разборка инвентарных лесов.  
	м2
	 378

	3.
	Демонтаж  кабельного лотка, кронштейнов, срезка анкеров.
	комплект 
	 1

	4. 
	Изготовление  кабельного лотка, кронштейнов, анкеров.
	комплект 
	 1

	5.
	Установка анкеров, монтаж кронштейнов, кабельного лотка.  
	комплект 
	 1

	6.
	Выполнение  антикоррозийной защиты: кронштейнов (при изготовлении); открытой  части анкерного крепления кронштейнов (при монтаже кронштейнов); восстановление местных повреждений металлоконструкций при электросварочных работах.  
	м2
 
	10
 

	7. 
	Передать кабельный лоток  в эксплуатацию Заказчику с оформлением  приёмо-сдаточного Акта.  
	лоток
	1

	8.
	Предоставление Заказчику ремонтно - исполнительной документации   в электронном виде и на бумажном носителе.
	комплект
	2


Особые условия.

                  Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.   
Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:
1.1. СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.4. ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».
1.5. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.6. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».
1.7. ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
1.8. ПОТ Р М-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах.
1.9.  РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».  
1.10.  Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005. 
1.11. ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».
1.12. ТУ 3449-006-17416124-00 «Лотки кабельные сварные. Технические условия».
1.13. ПБ 10-382-00 Правила  устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.
1.14. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:
2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет. 
2.1.2. Для выполнения работ по ремонту кабельного лотка не требуется свидетельства  СРО.
2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".
2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и (или)  иных документов,  удостоверяющих их качество.

2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление исправного  технического  состояния   кабельного лотка.
2.1.7. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.
2.1.8.   Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.9. Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Верхне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.
2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных и специальных  работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

·  быть ответственным за безопасное производство работ кранами.   
2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):  

· погрузо-разгрузочных (стропальщики);

· электрогазосварочных.
2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).
2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.6. У персонала, выполняющего газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение. Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. 
Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС с применением сжиженных газов ЗАПРЕЩЕНО.
2.2.7. Обеспечить, при  выполнении работ, мероприятия по защите от повреждений  и попадания лакокрасочных материалов на оборудование, кабельные линии, технологические надписи, строительные и технологические конструкции  и т.п., расположенные в зоне работы с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов.
2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования.
2.2.11. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.
2.2.12. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.13. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.14. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: 
· перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта, в т.ч. с применением автокранов (при необходимости); 

· вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.16. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы и т.п.
2.2.17. Обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с  согласованным    графиком. 
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

2.3.5. Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.
3.1.  Материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Сталь листовая оцинкованная  1.5мм  ГОСТ 14918-80  
	т
	1,665

	2.
	Сталь угловая  40х40х4  ГОСТ 8509-93
	т
	0,12

	3.
	Анкерный болт  М10х100   (в комплекте с гайкой, шайбой)
	шт.
	72

	4.
	Расходные материалы (круги отрезные и  зачистные,  буры   и т.п.).
	шт.
	20

	5.
	Материалы для АКЗ, в т.ч.:

Растворитель Р-4
Преобразователь ржавчины «Нотекс-К»

 Грунтовка «Виникор -61»  (Виникор -61  ЭП-0199)
Эмаль «Виникор-62»
	кг

кг
кг
кг
	3

3
3
6


3.2. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов   работ, поставку которых производит Заказчик:
3.2.1. Материалы, имеющиеся на складе Заказчика:
	№ п/п
	Номенклатурный номер
	Наименование
	Ед. измерения 
	Количество

	1
	241030103011
	Электроды УОНИ  Д 3мм
	кг
	5


3.2.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.
3.2.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в Техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.
4.1. Проход в щитовое отделение  через помещения с действующим энергетическим оборудованием. Работы выполняются: на высоте с установленных разборных лесов; в стеснённых условиях, т.к. высота от рельсов кранового пути  до свода галереи  составляет 1,20м. В месте установки лесов требуется предварительно закрыть проём в полу щитового отделения шириной 1,80м.  
4.2. В  целях обеспечения    аварийной готовности  к вводу в работу кран-балки щитового отделения,  в  междусменный перерыв в работе, проём  должен быть освобожден   для возможности свободного перемещения  кран-балки и аварийно-ремонтного затвора.
5. Технические требования.

5.1. В целях сохранности от механических повреждений наружной изоляции силового кабеля питания кран-балки внутренняя поверхность кабельного лотка не должна иметь отверстий, выступов, острых кромок и т.п.  При разработке ППР в обязательном порядке указать метод выполнения  соединений секций кабельного лотка между собой и крепления к опорным кронштейнам с обеспечением требуемой жесткости всей конструкции, схему монтажа лотка. 
5.2. Обеспечить строго горизонтальное расположение рабочей поверхности (основания) кабельного лотка.
Приложение. 

№ 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.
№ 2. Копия чертёжа № RU1Tu 4340 «Жёлоб кабеля подъёмника затвора» - на 1 листе в1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

[image: image1.emf]
Приложение №2
к Техническому заданию

[image: image2.emf] [image: image3.emf][image: image4.emf] [image: image5.emf] [image: image6.emf] [image: image7.emf]

PAGE  
7

