Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18): модернизация пьезометров  плотины

с оснащением их датчиками ПДС.

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,

Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович.

+7-921-661-96-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало –       «20»  июня      2011г.

Окончание – «31» декабря 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

Цель работ: организация регулярных наблюдений за пьезометрическими уровнями в теле плотины с возможностью передачи данных на ЦПУ.

Основные технические характеристики:

Приведены в Приложении №1

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по  Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18): модернизация пьезометров  плотины с оснащением их датчиками ПДС.

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком | ППР | 1 |
|  | Выполнение комплекса строительно–монтажных работ, пусконаладочных работ согласно «Рабочего проекта дооснащения пьезометров земляной плотины датчиками ПДС» инв №13/07-00, ООО «ВНИИГ- Диагностика сооружений», 2007г. | объект | 1 |
|  | Оформление исполнительной документации | экз. | 2 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- РД  34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- СО 34.20.501-203. « Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» раздел 2.3.

- СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.004-2008. «Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1 Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п. 23.6, 24.10 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (с обязательным допуском на выполнение работ на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах);

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.5. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.6. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления работ. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- руководителями работ;

- производителем работ.

2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5. Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, актов на скрытые работы;

2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.3.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.3. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

2.3.5. Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Преобразователь давления струнный ПДС-3 | шт | 15 |
|  | Песок разнозернистый | м 3 | 1 |
|  | Проволока арматурная ǿ 5мм ГОСТ 2590-74 | т | 0.15775 |
|  | Шланг резиновый | п.м | 3 |
|  | Лента изоляционная | кг | 7.5 |
|  | Битум | т | 0.0225 |
|  | Припой оловянно-свинцовый | т | 0.0015 |
|  | Канифоль | кг | 0.45 |
|  | Резина сырая вулканизационная | кг | 15 |
|  | Клей резиновый | т | 0.0008 |
|  | Труба ПНД 110 С техническая | п.м. | 175 |
|  | Труба ПНД 63 Л техническая | п.м. | 120 |
|  | Труба ПНД 32 С техническая | п.м. | 270 |
|  | Кросс-соединитель конструкции ВНИИГ | шт | 1 |
|  | Частотомер ТСД-16 | шт | 1 |
|  | Кабель силовой с гибким медными жилами, с резиновой изоляцией жил, в оболочке КГ 2х1 | м | 4200 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.3. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- Рабочий проект дооснащение пьезометров земляной плотины датчиками ПДС, инв.№13/07-00, ООО «ВНИИГ-Диагностика сооружений», 2007г. – 25 листов в 1 экз.

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.