Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг
«КСГЭС. Водолазные работы»  
КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
(номер закупки  - 2500/6.42-732)


1. Общие требования.


Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19)  КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович +7-921-661-96-00.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        -        июль  2012 г.

Окончание -        сентябрь  2012 г.

Стоимость  работ  должна  определяться  по  сборнику  ВСН  9-85,  либо  по  сметно-нормативной  базе  ТЭР-2001  Мурманской  области  (в  редакции  2010 года)  с  индексацией  в  текущий  уровень  цен  по  «Сборникам  ССЦ»  РЦЦС  Мурманской  области. 

2. Требования к выполнению работ

Цель работ: осмотр и определение состояния подводных частей ГМО и уборка образовавшегося мусора.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на  водолазные работы 
каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Разработка ППР   и согласование его с Закзчиком.
	проект
	1

	2
	Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15):
	
	

	2.1
	Осмотр подводной части водоприемника,  в том числе сороудерживающих  решёток (СУР). 
	м2
	80

	2.2
	Уборка мусора перед СУР гидроагрегатов станционный №2,3.
	м3
	10

	2.3
	Поднятие-установка СУР №3.
	решётка
	1

	2.4
	Осмотр подводной части водосброса ГЭС-15.
	м2
	32

	3
	Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16):
	
	

	3.1
	Осмотр подводной части водоприемника,  в  том  числе  СУР.
	м2
	132

	3.2
	Осмотр подводной части водосброса .
	м2
	130

	4
	Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18):
	
	

	4.1
	Осмотр подводной части водоприемника,  в том числе СУР
	м2
	150

	4.2
	Уборка мусора перед СУР №1,2 гидроагрегата №1.
	м3
	12

	4.3
	Поднятие-установка СУР №1,2
	решётка
	2

	5
	Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19):
	
	

	5.1
	Осмотр подводной части водоприемника,  в том числе СУР.
	м2
	30

	5.2
	Уборка мусора перед СУР №1,2 гидроагрегата №2.
	м3
	5

	5.3
	Поднятие-установка СУР №1,2
	решётка
	2

	6
	Составление технического отчёта с видео- съёмкой на электронном носителе и в бумажном  виде (4 экз.)
	отчет
	1


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:


1. Требования к производству и качеству работ:
· Единых правил безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы. РД 31.84.01.-90.

· Типовой инструкции по организации и охране труда на водолазных работах. РД31.70.05.-91.

· Типового положения о руководителе водолазных работ РД 31.94.03-80.

· Типового положения о руководителе водолазных спусков РД 31. 94.04-80.

· Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастным случаями при обслуживании энергетического оборудования. Упр. по ТБи пром. санитарии Минэнерго СССР.

· Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001.

· Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003.

· ПТЭ п 2.3 «Территория, производственные здания и сооружения, гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций».

· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).


2. Требования к подрядной организации:


2.1. Общие требования:

· Иметь  опыт  выполнения  водолазных  работ  не  менее  3  лет;

· Обеспечить соответствие сметной документации к требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

· Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.


2.2. Специальные требования:

· Наличие обученного и аттестованного персонала, с опытом работы.

· Персонал, участвующий в выполнении подводно–технических работ, должен иметь соответствующую квалификацию и удостоверения.
· Досконально знать технологию обследования и особенности обследуемого оборудования.
· Иметь все необходимые для обследования инструменты, специальные приспособления.
· Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ

· По окончании работ предоставить акт приёмки выполненных работ.

· Технический отчёт должен содержать:

· результаты осмотра сооружений с указанием состояния отдельных частей и описанием обнаруженных дефектов и повреждений.

· оценку состояния обследованных ГТС.

· Организация своевременного оформления и ведения исполнительной документации, разработка ППР.
·  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения, указанные Заказчиком;


2.3. Требования к Субподрядчикам:

· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

· При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

· Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение:
 №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».
	
	
	
	
	


Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

