ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Разработке декларации безопасности ГТС ГЭС-6

(номер закупки по ГКПЗ 1400/2.17-4167 ).

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Волхов  Ленинградской обл. Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ПТО Каскада-2 Румянцева Елена Тимофеевна, т.(81363) 2-79-394 м.т. 921 8698843

Требования к срокам выполнения работ:

1 этап – разработка декларации:

Начало                   «01» декабря2011г.

Окончание             «30» октября 2012г.

Стоимость:  не объявляется.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: Разработать Декларацию безопасности гидротехнических сооружений ГЭС-6,        каскада Ладожских ГЭС в соответствии с нормативными требованиями

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ  по разработке

декларации безопасности ГТС   ГЭС6

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| I | Участие в преддекларационном комиссионном обследовании |  |
| II | Разработка декларации безопасности ГТС |  |
|  | Основные разделы: - Общая информация; - Анализ безопасности ГТС; - Обеспечение готовности ГТС к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций; - Информирование общественности; - Заключение. |  |
| III | Разработка критериев безопасности ГТС ГЭС-6 в соответствии с «Методикой определения критериев безопасности ГТС» |  |
| IV | Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений ГЭС-6 |  |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной  организации

на выполнение работ

по разработке декларации безопасности ГТС

Выполнение требований:

  - 1. Закона РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г.;

- Водного кодекса РФ;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г.;

- РД 34.03.102-94. Положения о системе отраслевого надзора за безопасностью гидротехнических сооружений электростанций;

- Методики определения критериев безопасности ГТС;

- Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утв. Постановлением Правительства РФ 06.11.1998г. № 1303;

- Административного регламента исполнения федеральной службы Гостехнадзора за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений. Приложение 9, утв. Приказом Минприроды России от 31.10.08г. № 289;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством специалистов, обладающих специальными знаниями навыками, необходимыми для выполнения данного вида работ.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства.

- Обязательное наличие лицензии на работу с документами, представляющими государственную тайну.

Требования к Участникам конкурса

Наименование закупки Разработка декларации безопасности ГТС ГЭС-6

Номер закупки по ГКПЗ:_1400/2.17-4167 .

Участвовать в конкурсе может  любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

-	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения, необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-        Подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя,

- Анкету по установленной в настоящей документации форме;

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

-    Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора;

- Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

- Иные документы, по мнению Участника конкурса подтверждающие его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Порядок оценки и ранжирования заявок

по степени их предпочтительности для Заказчика

и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки

право заключения соответствующего договора.

Наименование закупки Разработка декларации безопасности ГТС ГЭС-6

Номер закупки по ГКПЗ:_1400/2.17-4167 .

При проведении оценки конкурсных заявок (Предложений) провести их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

- Надёжность участника и наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»).

- Наличие аттестата аккредитации и лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

3. Срок и график выполнения работ.

4. Стоимость выполнения работ:

4.1. Соответствие сметной стоимости требования системам ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

4.2. Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчёта в текущие цены.

5. Гарантийные обязательства.

6. Наиболее выгодные условия оплаты.