Приложение №1
к Поручению на проведение 

закупочных процедур
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Изготовление подхватов для плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-232)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

ОКВЭД – 40.10.42, ОКДП - 2911161
I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич
тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92
E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru
Требования к срокам выполнения работ:

начало –        май 2013г.

окончание –  сентябрь 2013г.
Расчётная (максимальная) цена закупки:  700,00 тыс. руб. без учета НДС,
в том числе:

· стоимость материалов – 200,00 тыс. руб. без учёта НДС;

· стоимость ЗИП – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

· стоимость оборудования – 0,00 тыс. рублей без учёта НДС.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 700,00 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: 
1. Работы по разработке рабочего проекта: калькуляция от трудоемкости исполнителей;

2. Изготовление подхватов: по коммерческому предложению изготовителя;
3. Перевозка и монтаж подхватов: по сборникам ТЕР-2001 МО (в редакции 2010 года)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных условий работ:

· на высоте;
· электрогазосварочные работы.
II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работ: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения условий хранения затвора в соответствии с нормативной документацией. 
2. Описание и основные технические характеристики затвора водосброса №2 ГЭС-5:
	Тип затвора
	Плоский, скользящий, трехсекционный

	Размеры затвора, м
	11,5 х 5,3

	Масса затвора, т
	26,476

	Отметка порога затвора, м
	93,0

	Отметка бетонной плотины ГЭС, м
	113,0


УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Изготовление подхватов для плоского ремонтного затвора

водосброса ГЭС-5»

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

Начало:          «13» мая 2013г.

Окончание:   «30» сентября 2013г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Предпроектное обследование
	объект
	1

	1.1
	Ознакомление с  документацией, чертежами.
	
	

	1.2
	Визуальный осмотр и контрольные обмеры.
	
	

	2
	Разработка проекта на изготовление подхватов для плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5 и согласование его с Заказчиком
	проект
	1

	2.1
	Рабочая документация на изготовление подхватов для плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5
	
	

	2.2
	Проект производства работ по установке подхватов для плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5
	
	

	3
	Предоставление  Проекта  Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах и  в электронном виде в формате AutoCad
	проект
	1

	4
	Изготовление подхватов для плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5
	комплект
	1

	5
	Установка подхватов для плоского ремонтного затвора водосброса ГЭС-5
	комплект
	1


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:

· СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;
· СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;
· СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
2. Требования к подрядной организации:
· Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить нормативные эксплуатационные характеристики оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

· иметь опыт выполнения проектных и монтажных работ на гидромеханическом оборудовании гидротехнических сооружений не менее 5 лет;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

· обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.6.5 раздел II и п.33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;
· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;
· работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;
· Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента  ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определённой настоящим договором. (Приложение №1 к Техническому заданию);
· Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

· при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС);
· Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:
· предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС-5 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;

· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть руководителем работ;

· быть производителем работ;

· быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.
· персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· на высоте;
· погрузочно-разгрузочных работ (стропальщики);

· электрогазосварочных работ.
· у персонала, осуществляющего и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· у персонала, осуществляющего и выполняющего работы с применением пневмоинструмента, должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

· у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, диплом, свидетельство НАКС);
· персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.04.11г. №340н);
· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;
· желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;
· иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления для установки подхватов;
· иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;
· самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;
· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ, а именно перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект ремонта;

· организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам;
· Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;
· разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.
2.3. Требования к Субподрядчикам:

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;
· при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;
· Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
3. Запасные части и материалы:
Определяется на основании проектного решения.
Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 330 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.
3. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.
4. Оплата проживания на объектах КПГЭС:
4.1. За наличный расчёт при 100% предоплате;
4.2. За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:
· реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;
· гарантия об оплате за проживание в течение 30-ти дней;
· № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».
Приложения:

1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз. 
2. Приложение №2. Чертеж №1Т 22247 «Затвор ремонтный, плоский, скользящий, секционный 11,5 – 5,3 – 5,2» - 2 листа в 1 экз.
3. Приложение №3. Чертеж №110660 «Механическое оборудование. Общий вид» - 2 листа в 1 экз.
4. Приложение №4. Чертеж №124366  «Затвор основной, плоский, скользящий, глубинный, секционный» - 2 лист в 1 экз.
Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

