Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Усиление скальных откосов отводящего канала ГЭС-9»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-286)

ОКВЭД – 40.10.4, ОКДП - 4520152

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, 50 км от н.п. Зареченск, Кумская ГЭС - 9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Главный специалист по надзору за ГТС филиала – начальник ГТЦ КНГЭС   Фахурдинов Владимир Мисбахович (моб.тел.:  +7 921 164 64 39)

Требования к срокам выполнения работ:

Начало          июнь 2013 г

Окончание    сентябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1 000 тыс.  руб. без учета НДС, в том числе:

•  Стоимость материалов  –  500  тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал -   0,00     тыс.  руб. без учета НДС;

2-й квартал -   500      тыс.  руб. без учета НДС;

3-й квартал -   500      тыс.  руб. без учета НДС;

4-й квартал -   0,00     тыс.  руб. без учета НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании)  и   требованиям  системы  ценообразования,  принятой  в  ОАО  «ТГК-1».  Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: выполнение комплекса ремонтных  работ по восстановлению технического  состояния скальных откосов отводящего канала ГЭС-9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», с  использованием  современных  материалов  и  технических  решений  для обеспечения  их  устойчивости.

2. Описание и основные технические характеристики: Длина канала 1306 м.; ширина по дну 17 м.; средний уклон дна – 0,0006; глубина выемки, в основном скальной, постепенно уменьшается от 35 м. у ГЭС до 10 м. в конце канала; при полной мощности ГЭС, максимальный напор 32 м.; дно канала повышается с ▼ 61,10 м. до ▼ 64,84 м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по

«Усиление скальных откосов отводящего канала ГЭС-9»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало          03 июня 2013 г

Окончание   30 сентября 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ (ППР) по усилению скальных откосов отводящего канала. | комплект | 1 |
| 2 | Устройство подмостей на скальном откосе с уклоном 5:1 для производства работ по бурению скважин. Длина-15м, ширина-2м, высота- до 4-х м. | комплект | 1 |
| 3 | Бурение скважин под анкера (глубина 2,5м, диаметр бура 40мм). | шт | 50 |
| 4 | Установка анкеров в пробуренные скважины (диаметр анкера 36мм, длина 3м). | шт | 50 |
| 5 | Монтаж арматурного каркаса по плоскости откоса (диаметр стержня 24мм с ячеей 20х20см). | тн | 4 |
| 6 | Установка опалубки по скальному откосу. | м2 | 100 |
| 7 | Укладка бетона (фракция щебня не более 20мм). | м3 | 50 |
| 8 | Демонтаж опалубки по скальному откосу. | м2 | 100 |
| 9 | Выдача Заказчику комплекта отчетной документации по результатам проведения работ на бумажном носителе в 2 экземплярах. | комплект | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной  организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть 1.  Общие  требования».

1.2. СНиП  12-04-2002 «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть 2.  Строительное  производство».

1.3. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

1.4. ПБ 10-382-00. «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

1.5. СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.6. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденны постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

1.7. РД  153-34.0-03.205-2001  «Правила  безопасности  при  обслуживании  гидротехнических  сооружений  и  гидромеханического  оборудования  энергоснабжающих  организаций».

1.8. РД  34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.9. СНиП  33-01-2003  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения работ по  ремонту  гидротехнических сооружений  на объектах энергетики   не менее  3 лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел III, п. 6.1; п.6.2; п.6.3. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Кумская ГЭС – 9  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

2.1.7.  Работники организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 6 к проекту Договора), Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

2.1.9. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения Кумской ГЭС–9  производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой,

привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

- связанных с установкой арматуры и заливкой бетона;

- работ на высоте и  верхолазных;

- электрогазосварочных;

- работ с электро- и пневмоинструментом.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.6. При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

2.2.7. Досконально знать технологию работ.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на Кумской  ГЭС – 9. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.10.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.11. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.12.    Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

2.2.13. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

2.2.14. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

2.2.15. При производстве работ вблизи воды персонал Подрядчика должен быть обеспечен спасательными  и страховочными  средствами.

2.2.16. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.17. Режим работы Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования  к  подрядчикам  при  привлечении  субподрядчиков:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ согласно п.33.11. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом  запросе  предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого  запроса  предложений.

2.3.5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкер длиной 3м диаметром 36мм, арматура кл. А-1 | шт. | 50 |
| 2 | Доска для подмостей и опалубки 40мм толщиной | м3. | 6 |
| 3 | Брус 120х120мм для подмостей и опалубки | м3. | 2 |
| 4 | Арматура кл. А-1 диаметром 24мм | т. | 4 |
| 5 | Бетон марки B20 W6 F150. | м3. | 50 |

3.2.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - на 1 листе в 1 экз.

- Рекомендации по усилению откосов отводящего канала Кумской ГЭС-9 (Отчет КНЦ РАН «Проведение мониторинга скальных откосов отводящего канала Кумской ГЭС-9») - на 1 листе в 1 экз.

- Фотография правого скального откоса отводящего канала Кумской ГЭС-9 - на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.