ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту 
«Антикоррозийная защита мазутного бака №3 и дренажного бака №2»

(номер закупки по ГКПЗ 2110/2.16-286)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	ОКВЭД
	40.11.5

	ОКДП
	4540150


1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

184209 Мурманская обл., г. Апатиты,  Апатитская ТЭЦ, филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания: 

начальник ОППР: Николай Николаевич Жуков, рабочий телефон (81555) 49-395

начальник КЦ: Валерий Юрьевич Беззубов, рабочий телефон (81555) 49-377

1.2. Период выполнения работ:

Начало                         май 2014 г.

Окончание            декабрь 2014 г.
1.3.  Стоимость закупки – 650,00 тыс. руб. без учета НДС, 
в том числе: 

· стоимость материалов – 180,00 тыс. руб. без учёта НДС;

· стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 650,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.


Стоимость закупки является предельной.
2.1. Стоимость работ определяется на основании смет, составленных на основании укрупненной ведомости с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.


Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно. 

2.2. Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ: 

· шум, стеснённые условия, вблизи действующего тепломеханического оборудования (работы по антикоррозийной защите дренажного бака №2);
· работы на высоте (работы по антикоррозийной защите мазутного бака №3);
· работы по АКЗ оборудования, установленного на открытых площадках выполняются при температуре наружного воздуха не ниже + 5 градусов;
3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ:  Выполнение комплекса работ по восстановлению антикоррозионного покрытия с использованием современных материалов для предупреждения коррозионного износа - мазутного бака № 3 и дренажного бака № 2. 

3.2. Описание и основные технические характеристики объектов ремонта:

Мазутный бак № 3 - сварной вертикальный цилиндрический резервуар  для хранения мазута с температурой не более 40 С° на территории мазутного хозяйства АТЭЦ емкостью  2000 м³. Теплоизоляция проектом не предусмотрена.
 Дренажный бак № 2 – сварной  металлический резервуар для сбора конденсата отработанного пара ТЦ, КЦ, ТТЦ емкостью 25 м3. Бак расположен на территории котельной №1 (отм. «0»).
	Мазутный бак № 3
	Мазутный бак № 3 в схеме трубопроводов мазутных баков служит для резервного хранения жидкого топлива – мазута  подогретого до температуры не более 40 (С.  Конструкция: наземный стальной сварной вертикальный цилиндрический резервуар.

	Марка
	МВН 2148-08-58

	Год изготовления
	1959

	Год ввода в эксплуатацию
	1960

	Диаметр, м
	15,18

	Высота  стенки, м
	12,188

	Избыточное давление, КПа
	0,2

	Среда 
	Мазут топочный М-100

	Температура, С
	не более 40

	Емкость, м³
	2000

	Дата последнего заключения экспертизы промышленной безопасности
	Июль 2012

	Дренажный бак № 2
	Бак предназначен для сбора конденсата отработанного пара ТЦ, КЦ, ТТЦ

	Год изготовления
	1996

	Год ввода в эксплуатацию
	1996

	Размер а*в*h, м
	3,73*2,63*2,55

	Давление  
	атмосферное

	Среда 
	конденсат

	Наружная часть бака
	выполнена теплоизоляция

	Температура среды, С
	не более 95

	Дата последнего АКЗ эмалью ФЛ-412 в три слоя
	Декабрь 2002


3.3. Требования к выполнению работ:
· подготовка поверхности металла абразивоструйная до металлического блеска;
· работу  по ремонту антикоррозийного покрытия выполнять в соответствии с  утвержденным  подрядной организацией проектом  производства работ, который должен быть согласован с заказчиком. Устройство лесов, устройство вентиляции, устройство освещения выполняет Подрядчик. Заварку коррозионных язв выполняет Заказчик;
· контроль шероховатости внутренней поверхности после дробеструйной обработки, а также толщины и сплошности антикоррозионного  покрытия  определять с помощью соответствующих приборов,  как в процессе выполнения отдельных операций, так и после выполнения всего комплекса работ;

· для выполнения очистки внутренней поверхности использовать колотую чугунную дробь или её аналоги;
· металлические поверхности после дробеструйной обработки должны быть серо-матового цвета;
· нанесение эмали производить в соответствии с требованиями ТУ 2312-005-27524984-99;

· каждый последующий наносимый слой эмали должны отличаться по цвету от предыдущего слоя;
· выполнение работ по антикоррозийной защите мазутного бака №3 и дренажного бака №1 Апатитской ТЭЦ необходимо производить строго в сроки, указанные в укрупненной ведомости (начало: 05.05.2014г., окончание: 31.08.2014г.)  с целью своевременной подготовки оборудования к ОЗП 2014-2015гг. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ
Антикоррозийная защита мазутного бака №3 и дренажного бака №2
Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

	Начало:       
	«05» мая 2014 г.

	Окончание:
	«31» августа 2014 г.


	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Разработка проекта производства работ (ППР), графика производства работ и согласование с Заказчиком (2 экз.).
	компл.
	1

	2.
	Мазутный бак № 3 (сроки выполнения работ: май - июнь)
	
	

	2.1.
	Снятие и установка такелажной оснастки.
	компл.
	1

	2.2.
	Очистка наружной поверхности с лестницами и площадками от старого антикоррозионного покрытия до металлического блеска
	м2
	800

	2.3.
	Обеспыливание и обезжиривание поверхности
	м2
	800

	2.4.
	Наружная покраска в три слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 200 мкм)
	м2
	800

	3.
	Дренажный бак № 2 (сроки выполнения работ: май - август)
	
	

	3.1.
	Дробеструйная очистка внутренней поверхности с усиливающими элементами (уголок) от старого антикоррозионного покрытия
	м2
	54

	3.2.
	Обеспыливание и обезжиривание поверхности
	м2
	54

	3.3.
	Нанесение антикоррозионного покрытия в 3 слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 120 мкм)
	м2
	54

	4.
	Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость.
	тыс. руб.
	19,5


5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1) для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться требования нормативных документов:
· СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

· СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
· Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

· СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";
· СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";
· СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.
· СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.
2) технология выполнения работ должна отвечать:

· ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Меры безопасности;
· степень очистки металлической поверхности по ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;
· используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и соответствовать  ГОСТ 9.010-80. «Воздух, сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования.

· опыт работы по ремонту лакокрасочного и антикоррозийного покрытия в т.ч. энергооборудования не менее 3 лет;
· наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства, в т. ч. допуска на виды работ в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: п.п.2.4., 12.3., 33.1.11 раздела III Перечня;
· объект является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;
· обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;
· работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;
· подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием; 
· подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;
· акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2.2. Специальные требования.
· предпочтительно иметь в регионе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;
· иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;
· иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;
· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);
· иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;
· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);
· у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;
· исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;
· иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;
· знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;
· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;
· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;
· предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;
· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;
· самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;
· самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);
· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;
· организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;
· обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;
· предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.
5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

· ведомость выполненных работ по ремонту;
· акты приемки скрытых работ;
· сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;
· акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:
Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Краска Теплокор "Пигма" (ТУ 2312-132-05034239-99) (или аналог)
	кг
	41

	2
	Эмаль  «УНИПОЛ»  СБЭ-111 марки АМ  (или аналог)
	кг
	381

	3
	Растворитель  Р-4  ГОСТ 7824-74
	л
	380

	4
	Дробь колотая чугунная ДЧК № 1.4 
	т
	0,58

	5
	Разбавитель сольвент
	л
	40


6.1.1. Перечень материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.18-2003, в пределах стоимости оферты.

6.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
6.1.3. Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

· Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования;
· Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей;
· Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

· энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;
· подключение электроприводов механизмов и инструмента; 
· допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;
· заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.
Приложения:  

1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента»
Приложение №1  к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:
1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», значимыми экологическими  аспектами и требований по охране окружающей среды СЭМ; 
2. При исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ.

3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ.

4. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране окружающей среды и безопасности.

5. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».
2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и значимых экологических аспектах и требований по охране окружающей среды.

3. Заказчик обязан осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ).
140
4

