Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по разработке НТД по топливоиспользованию

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ 2110/2.17-756)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:   Начальник ПТО Апатитской ТЭЦ – Вардомацкий А.В., тел. (81555) 49-346

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«01» февраля 2012 г.

Окончание:  	«30» ноября  2012 г.

Предельная цена закупки:   не объявляется

Стоимость работ должна определяться по сборнику ОРГРЭС, Москва 1992 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: Получение объективных данных по топливоиспользованию АТЭЦ. Пересмотр и утверждение НТД по топливоиспользованию Апатитской ТЭЦ в соответствии с Приказом №323 от 30.12.2008г. Минэнерго РФ.

Основные технические характеристики станции:

- Установленная мощность электрическая - 323 МВт, тепловая – 735 Гкал/ч.

- Состав оборудования: 10 котлоагрегатов ПК-10п-2 Подольского завода производительностью 220 т/ч 1959-1964 гг. ввода в эксплуатацию, 8 турбоагрегатов производства ЛМЗ 1959-1963 гг. ввода в эксплуатацию: 2 турбины Т-36/45-90/2; 2 турбины ПР-28-90-10/2; 2 турбины Р-21-90/8; 1 турбина Т-85-90/2,5; 1 турбина Р-68-90/2,5.

- Топливом являются угли Кузнецкого и Печорского бассейнов. Емкость угольного склада – 200 тыс. тонн. Растопочное топливо: мазут.

- Система технического водоснабжения:

- оборотная с брызгальными бассейнами (4 секции) и 2 градирнями.

- Водоподготовительная установка:

- производительность – 280 т/ч;

- исходная вода – из водопровода ОАО «Апатит» и ОАО «Апатитыводоканал».

- На балансе Апатитской ТЭЦ находится оборудование топливно-транспортного цеха:

- эстакада слива мазута; угольный склад, который оснащен 2-мя кранами-перегружателями угля грузоподъемностью 25 тн и 32 тн; 2 разгрузочных устройства с вагоноопрокидывателем и  щелевым бункером, оснащенных 3 дробильно-фрезерными машинами ДМФ-11А, 2 бурорыхлительными машинами, накладным вибратором ЦНИИМПС, маневровым устройством МУ-12.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по пересмотру НТД по топливоиспользованию

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересмотр энергетических характеристик: -турбоагрегатов Т-36/45-90/2,0; ПР-28-90/10/2,0;Р-21-90/10/8; Т-85-90/2,5; Р-68-90/2,5 -котлоагрегатов типа ПК-10П-2 | комплект | 1 |
| 2 | Пересмотр перечня механизмов электрических собственных нужд ТЭЦ. Пересмотр графиков затрат мощности индивидуальными и общественными механизмами собственных нужд. |  |  |
| 3 | Пересмотр графиков составляющих затрат тепла на собственные нужды турбинного и котельного отделения ТЭЦ, технологических потерь тепла, связанных с его отпуском внешним потребителям. |  |  |
| 4 | Пересмотр макета расчета номинальных и нормативных показателей оборудования ТЭЦ за отчетный период. |  |  |
| 5 | Пересмотр графиков исходно-номинальных удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и тепло для характерных режимов, электрических и тепловых нагрузок оборудования. |  |  |
| 6 | Выполнение расчетов по определению коэффициентов резерва тепловой экономичности по отпуску электроэнергии и тепла. |  |  |
| 7 | Предоставление согласованной с Заказчиком и утвержденной в Минэнерго РФ НТД по топливоиспользованию: |  |  |
| 7.1 | Энергетические характеристики оборудования Апатитской ТЭЦ, книга № 1 | шт. | 2 |
| 7.2 | Графики исходно-номинальных удельных расходов топлива и макет расчета нормативных удельных расходов топлива Апатитской ТЭЦ, книга № 2 | шт. | 2 |
| 7.3 | Предоставить информацию, указанную в п.п. 7.1, 7.2 в электронном виде | шт. | 1 |

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к выполнению работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- РД 153-34.0-09.154-99 «Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях»

- Приказ №323 от 30.12.2008г. Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт работы на оказание данного вида услуг должен быть не менее 3 лет;

- иметь соответствующие действующие лицензии или иные разрешительные документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию проведения энергетического обследования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР,

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом конкурсе подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого конкурса.

- Организатор открытого конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Условия проведения работ:

- При проведении работ по пересмотру НТД в качестве исходной документации будут использоваться:

- проектная, заводская и эксплуатационная техническая документация, характеризующая состояние оборудования и технологические схемы;

- типовые энергетические характеристики котельного и турбинного оборудования;

- результаты проведенных испытаний котельного, турбинного и общестанционного оборудования;

- составленная ранее нормативно-техническая документация по топливоиспользованию.

- При проведении работ по пересмотру НТД необходимо:

- обеспечение доступа Исполнителя к имеющейся на ТЭЦ вышеуказанной документации;

- назначение ответственного лица от станции за предоставление всей исходной информации и организацию работ на оборудовании.