Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обслуживание распределительной подстанции РП-15»

(номер закупки по ГКПЗ № 2000/6.42-2021)

для нужд филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 31.62.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

184355, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, ул. Энергетиков, распределительная подстанция     РП-15 ООО «Кольская тепловая компания».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица заказчика за подготовку технической документации:

начальник ЭТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Ловчиков Сергей Владимирович,                       тел. 8-921-511-27-00.

Период оказания услуг:

начало –	«01» января  2016 г.;

окончание –	«31» декабря 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  444,00   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов  –  2,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 111,00    тыс. руб.  без учета НДС;

2-й квартал – 111,00    тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 111,00    тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 111,00    тыс. руб.  без учета НДС.

2.Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости услуг и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель оказания услуг: поддержание системы внешнего электроснабжения здания управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в работоспособном состоянии.

3.2. Описание  и  основные  технические  характеристики объекта:

Ячейка КСО-298 – 2 шт.

В состав одной ячейки входят:

- вакуумный выключатель BB/TEL-10;

- блок питания BP/TEL-220-02А;

- блок управления BU/TEL-220-05А;

- блок разделения и размножения сигналов РR/TEL-220-03А;

- трансформатор тока ТПЛ-10 (2 шт.);

- счетчик электрической энергии ЦЭ6850М;

- разъединитель РВЗ-1;

- разъединитель РВФЗ-10/630-2;

- амперметр.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

обслуживанию распределительной подстанции РП-15

для нужд филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:          	«01» января  2016 г.

Окончание:    	«31» декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание (1 раз в сутки, в период с 08.00 до 17.00): |  |  |
| 1.1. | Осмотр ячейки КСО-298 | осмотр | 732 |
| 1.2. | Ведение эксплуатационной документации (суточная ведомость, журнал осмотров, журнал дефектов и пр.) в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | комплект | 1 |
| 2. | Снятие показаний с прибора учета (1 раз в месяц, в последний день месяца с 08.00 до 17.00) | операция | 24 |
| 3. | Техническое обслуживание (1 раз в год, в летний период), в объеме, определенном руководством по эксплуатации ячейки КСО-298 | ячейка | 2 |
| 4. | Испытания оборудования ячейки в соответствии с СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» | ячейка | 2 |
| 5. | Оформление актов с приложенной ведомостью оказанных услуг и предоставление их Заказчику на бумажном носителе в 2-х экз. и в электронном виде | комплект | 2 |

Руководство по эксплуатации ячейки КСО-298 находится у начальника ЭТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и по запросу предоставляется исполнителю.

Оказанные услуги оформляются актом с приложенной ведомостью оказанных услуг и подписываются представителем Заказчика и представителем Исполнителя.

В рамках обязательств на выполнение комплекса услуг Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги, а так же на используемые материалы сроком на 1 год. В период гарантийного срока Исполнитель обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе ячеек КСО-298 в течение 24 часов.

5. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

Выполнение требований:

5.1.1.СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

5.1.2.«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н);

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

    - Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

    - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

    - Правила устройств электроустановок (6-е и 7-е издания);

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

    - СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

    - «Камеры сборные одностороннего обслуживания напряжением 6 и 10кВ КСО-298». Руководство по эксплуатации №400-0711-98.2 РЭ.

  - Требования к организации - исполнителю:

5.2.1. Общие требования:

      - Наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленных в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ не требуется.

      - Наличие опыта оказания услуг по обслуживанию электрооборудования выше 1000В не менее 3 лет.

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

      - Исполнитель должен не позднее, чем за 14 дней до начала оказания услуг предоставить список своих сотрудников для оформления доступа на объекты ООО «Кольская тепловая компания» и допуска к работе;

      - Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 1 к Техническому заданию), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

      - При обосновании стоимости оказанных услуг Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов об оказанных услугах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

    - Специальные требования:

5.2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных услуг.

5.2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР с опытом оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет, имеющих право выдачи распоряжений, быть производителем работ, в т.ч. для выезда на объект в течение 1 часа в аварийных ситуациях.

5.2.2.3. Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ в соответствии с особенностями оказания услуг, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с оказываемыми услугами.

5.2.2.4. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

5.2.2.5. У персонала,  оказывающего услуги с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.2.2.6. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

5.2.2.7. Организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику  исполнительной документации, составление ППР (ПОР), актов дефектации и т.п.

5.2.2.8. Досконально знать технологию оказания услуг.

5.2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств.

5.2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг (автовышка, подъемники и пр.), которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования для оказания услуг.

5.2.2.11. Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления.

5.2.2.12. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта.

5.2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение оказания услуг.

5.2.2.14. Обеспечить оказания услуг в соответствии с согласованным графиком.

5.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

5.2.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

5.2.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

5.2.3.3. Исполнитель обязан координировать действия всех Соисполнителей, проверять качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказанных ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.2.3.4. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.2.3.5. При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких Соисполнителей,   Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

- Запасные части и материалы, поставку которых производит исполнитель по согласованию с заказчиком:

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и приспособлений | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветошь х/б | кг | 2 |
| 2 | Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | л | 0,5 |
| 3 | Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 16422-79 | кг | 0,1 |

7. Дополнительные требования:

7.1. Услуги оказываются в РУ-6кВ РП-15, принадлежащей ООО «Кольская тепловая компания», поэтому энергоснабжение оказания услуг, выполняемых исполнителем, подклю- чение электроприводов инструмента, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала, допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг осуществляет ООО «Кольская тепловая компания» на основании отдельного договора с исполнителем.

8.Требование к оформлению пропусков.

8.1. Исполнитель должен оформить пропуска для осуществления доступа на объекты ООО «Кольская тепловая компания» не позднее, чем за 14 дней до начала оказания услуг.

8.2. Допуск сотрудников организации - исполнителя осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Приложения:

1. «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                               решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ______________________________________________________

Дата, подпись