Приложение № 1

к поручению на проведение

закупочной процедуры

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Очистка инспекторской дороги золошлакоотвала АТЭЦ» филиала «Кольский»

ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-1034)

ОКВЭД 60.24

ОКПД 6323000

1. Общие требования

1.1. Требования к месту оказания услуг: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник котельного цеха – Беззубов Валерий Юрьевич – тел.: (8-81555) 49-377

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало:        	«01»  января    2016г.

Окончание:  	«31» декабря  2016г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки:  400, 00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 230,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 170,00 тыс. руб. без учета НДС.

1.4. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель оказания услуг: работы по снегоуборке (без вывоза снега) инспекторской дороги вдоль золошлакопроводов и дамбы золошлакоотвала (далее – ЗШО) для обеспечения безопасности движения.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта: Попикетная схема дороги согласно схеме «Внешнего гидрозолоудаления» (приложение № 2):

- ПК-10А – ПК-22А;

- ПК-12А – ПК-10А-ПК-11;

- ПК-8 – ПК-20;

- дорога до бассейна осветленной воды;

- дорога до действующего ЗШО;

- дорога до законсервированного ЗШО;

- два яруса действующей дамбы;

- разделительная дамба;

- дамба - 3,4 колодец.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по очистке инспекторской дороги

золошлакоотвала

Апатитской ТЭЦ  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1 »

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка от снега (без вывоза) инспекторской дороги вдоль золошлакопроводов и дамбы золошлакоотвала. | км | 13 |
|  | Работа бульдозера на месте складирования снега (по необходимости) | час | 40 |

Уточненные объемы работ передаются Исполнителю в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Услуги оказываются Исполнителем по заявке Заказчика.

- Требования к Исполнителю и к организации услуг.

3.1.     Требования к организации оказания услуг и их качеству:

    - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

    - ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;

    - ПБ 03-438-02.  Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов;

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

4. Требования к Исполнителю:

4.1. Общие требования:

4.1.1. опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

4.1.2. при обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

4.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

    - обеспечить выполнение требований Системы экологической политики (Приложение № 1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

    - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания данных услуг.

    - досконально знать технологию производства работ.

    - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

    - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам механизмов, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этих механизмов при осуществлении работ.

    - допуск Исполнителя к оказанию услуг осуществляется после прохождения работниками организации Исполнителя вводного инструктажа, оформления акта-допуска.

- Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

  - Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ.

  - Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

  - организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

Приложения:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

- Схема внешнего гидрозолоудаления Апатитской ТЭЦ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель: ______________________________________________________

Дата, подпись