Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочной процедуры

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов IY категории, не зарегистрированных в Ростехнадзоре»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-1966)

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

ОКВЭД 40.11.5

ОКДП   7499090

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- начальник котельного цеха, и.о. начальника турбинного цеха Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО « ТГК-1» Беззубов Валерий Юрьевич, (815-55) 49-377;

- инженер по промышленной безопасности Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» Чернушевич Эдуард Вячеславович, (815-55) 49-323.

Период оказания услуг:

Начало: январь 2016 г.

Окончание: декабрь 2016 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки- 250 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал 2016г. –    0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016г. –    0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016г. –    0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016г. – 250,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Обобщённые характеристики оказываемых услуг:

Проведение и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) трубопроводов IV категории турбинного цеха Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» по результатам технического отчёта, выполненного специалистами лаборатории контроля металла и сварки (далее по тексту ЛКМиС) Апатитской ТЭЦ.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию выполняются Заказчиком.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг: проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов IV категории, не зарегистрированных в Ростехнадзоре, с выдачей заключения о возможности, условиях и сроках их дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п. 10.1 Градостроительного кодекса РФ).

2.2. Технические характеристики оборудования, подлежащего диагностированию:

| Паропровод | Год пуска в работу | Расчетные параметры |  | Рабочая Темпер. ˚С | Типоразмер |  | Марка стали | Дли-на,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мпа | ˚С |  | D,мм | S,мм |  |  |
| Коллектор пара 8 ата № 1, рег. № 12-05 | 1959-1964 | 0,8 | до 250 | до 250 | 159 | 4,5 | Ст.10 | 525,7 |
|  |  |  |  |  | 377 | 10 | Ст.20 |  |
|  |  |  |  |  | 426 | 8 | Ст.20 |  |
|  |  |  |  |  | 530 | 8 | Вст3сп5 |  |
|  |  |  |  |  | 630 | 8 | Вст3сп4 |  |
| Коллектор основного конденсата деаэраторов, рег.№12-02 | 1959-1964 | 1,2 | 150 | 150 | 219 | 6 | Ст.10 | 467 |

2.3. График проведения экспертизы промышленной безопасности трубопроводов:

| №/№ п/п | Наименование оборудования | Рег. №№ | Дата начала ЭПБ | Дата окончания ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор пара 8 ата № 1, рег. № 12-05 | 12-05 | 03.10.2016 | 01.12.2016 |
| 2 | Коллектор основного конденсата деаэраторов, рег.№12-02 | 12-02 | 03.10.2016 | 01.12.2016 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов IY категории Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», не зарегистрированных в Ростехнадзоре

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком программ по неразрушающему контролю металла диагностируемого оборудования. | программа | 2 |
| 2. | Анализ представленной технической документации по трубопроводам рег.№№12-05, 12-02 и разработка индивидуальных программ обследования трубопроводов. | программа | 2 |
| 3. | Анализ результатов контроля металла трубопроводов рег.№№ 12-05, 12-02 на основании отчёта по неразрушающему контролю, выданного ЛКМиС АТЭЦ. | объект | 2 |
| 4. | Выполнение расчетов на прочность согласно СО 153-34.17.464-2003, РД 10-249-98 (при необходимости) | расчет | 2 |
| 5. | Оформление и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности, условиях, сроках, параметрах дальнейшей эксплуатации на бумажном (3 экз. на каждое оборудование) и электронном носителе (CD – 4 шт. с возможностью выполнять дополнительную запись – Заявление на регистрацию в Ростехнадзоре) по каждому трубопроводу отдельно. Объем СD диска не более 50 МБ. | заключение | 2 |

3. Требования к Исполнителю и организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538. Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г.

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1С) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность станционных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 153-34.17.470-2003 «Инструкция о порядке обследования и продлении срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» от 25.03.2014 №116.

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

- Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 3 (трех) лет.

- Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по виду деятельности: проведение экспертизы промышленной безопасности, переоформленной в соответствии с требованиями п.6.1 ст.22 Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011г.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение выполнения требований «Экологической политики», утвержденной решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от « 5 » июня 2007 г. (приложение №1 к техническому заданию).

    - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания данных услуг. Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов, имеющих опыт работы не менее 3 (трех) лет.

- Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Досконально знать технологию оказания услуг.

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обеспечить соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

    - Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество     работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

Приложения:

- Приложение № 1 – «Экологическая политика» - на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ______________________________________________________

Дата, подпись