Приложение № 1

к Поручению на  проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обследование состояния металла барабанов котла ПК-10-2 ст. № 2

с выдачей рекомендаций на ремонт по результатам обследования (КЦ)»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-1967)

Апатитская ТЭЦ филиал  «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 71.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.12.000 |

1.Общие требования

  - Требования к месту оказания услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха, и.о. начальника турбинного цеха Апатитской ТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич; тел.: (8-81555) 49-377.

  - Период оказания услуг:

начало: с момента заключения договора

окончание: декабрь 2016 г.

  - Расчётная (максимальная) цена закупки 257,00 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 257,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

  - Стоимость закупки является предельной.

  - Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» №66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».

  - Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном разделом 1 Положения о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденного вышеуказанным приказом.

  - Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

  - Обобщённые характеристики оказываемых услуг:

Анализ результатов контроля металла барабанов на основании отчёта технического диагностирования выданного лабораторией контроля металлов и сварки (ЛКМиС) Апатитской ТЭЦ. Выполнение расчетов на прочность с оформлением и выдачей заключения о возможности, условиях, параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации барабанов котла ПК-10п-2 ст. № 2.

- Требования к оказанию услуг.

  - Цель услуг: оценка состояния металла барабанов парового котла ПК-10п-2 ст.№ 2.

  - Описание и основные технические характеристики объекта:

    - Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

    - Технические характеристики оборудования, подлежащего обследованию:

| Тип котла | ПК-10п-2 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель | Подольский ЗиО |
| Дата изготовления | Октябрь 1957 |
| Дата ввода в эксплуатацию | Август 1959 |
| Число часов работы | 136490 |
| Число пусков | 256 |
| Производительность, т/час | 220 |
| Давление перегретого пара, кгс/см2 | 100 |
| Температура перегретого пара, 0С | 540 |
| Основной барабан: |  |
| Диаметр наружный, мм. | 1478 |
| Диаметр внутренний, мм. | 1300 |
| Толщина стенки в цилиндрических частях, мм. | 89 |
| Сталь | 22К ТУ 013-52, 267-58 |
| Номинальное давление в барабане, кгс/см2 | 110 |
| Число часов работы | 136490 |
| Число пусков | 256 |
| Предвключенный барабан: |  |
| Диаметр наружный, мм. | 1038 |
| Диаметр внутренний, мм. | 900 |
| Толщина стенки в цилиндрических частях, мм. | 69 |
| Сталь | 22К ТУ 013-52, 267-58 |
| Номинальное давление в барабане, кгс/см2 | 110 |
| Число часов работы | 136490 |
| Число пусков | 256 |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

оказываемых услуг по техническому обследованию состояния металла барабанов котла ПК-10-2  ст. № 2 с выдачей рекомендаций на ремонт по результатам обследования (КЦ)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало: с момента заключения договора

Окончание: «30» декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление программы (графика) работ и согласование с Заказчиком. | программа | 1 |
| 2 | Ознакомление с технической документацией (подбор справочных, руководящих и информационных материалов, ознакомление с технической документацией по эксплуатации и ремонту барабана, анализ документации и статистических данных по повреждениям барабанов аналогичных типов котлов). | барабан | 2 |
| 3 | Анализ результатов контроля металла барабанов на основании отчёта технического диагностирования, выданного ЛКМиС АТЭЦ (экспертная оценка материалов контроля металла элементов теплоэнергетического оборудования с анализом температурного режима, данных измерений остаточных деформаций, толщин стенок, овальности, результатов дефектоскопии и неразрушающих методов контроля для оборудования). | барабан | 2 |
| 4 | Определение возможности, условий и параметров дальнейшей эксплуатации барабанов. Выполнение расчетов (проведение расчетов на прочность с определением приведенных напряжений или допускаемой толщины стенки по фактическим данным). | барабан | 2 |
| 5 | Оформление и выдача экспертного заключения (составление технического отчета с оценкой состояния металла барабанов и рекомендациями по объемам и периодичности диагностики, о возможности, условиях, сроках, параметрах дальнейшей эксплуатации). Выдача заключения на бумажном (2 экз.) и электронном носителе (CD) | заключение | 2 |

- Требования к Исполнителю и организации на оказание услуг.

5.1. Требования к организации оказываемой услуги и их качеству:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 14 ноября 2013 года № 538.

- СО 153-34.17.442-2003 Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. (Утверждены Приказом от 25.03.2014 г. № 116).

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- «Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- ГОСТ 26944-86 «Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования».

5.2. Требования к Исполнителю:

5.2.1.  Общие требования:

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями п.п. 6.1 статьи 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г.

      - Наличие опыта оказания услуг по проведению обследования состояния металла барабанов паровых котлов с выполнением анализа и расчетов на прочность металла барабанов паровых котлов ТЭС не менее 3 (трех) лет.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить выполнение требований «Экологической политики», утвержденной решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 5 июня 2007 г. (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - Специальные требования:

      - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации №509 от 28.05.2015 года «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (с правом выполнения расчетов).

      - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - Досконально знать технологию обследования состояния металла барабанов паровых котлов и выполнения расчетов на прочность металла.

      - Организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованной программой (графиком) услуг.

    - Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

      - Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

      - Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

      - Исполнитель обязан координировать выполнение услуг всех Соисполнителей, проверять качество     оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

      - Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

      - При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких Соисполнителей,     Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложение: Приложение № 1– «Экологическая политика» на  1 л.

Приложение № 2 – «Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - на 5 л.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель:   ______________________________________________________

Дата, подпись

Приложение № 2

к Техническому заданию

Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Приказ № 348 от 22.10.2015 г.

- Общие положения:

Пропускной и внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности объекта и соответствует действующему законодательству, а также нормативно-правовым документам, регулирующим деятельность Апатитской ТЭЦ.

- Организация пропускного режима:

Для организации пропускного режима на территорию Апатитской ТЭЦ оборудован контрольно-пропускной пункт (приложение № 1). Вход на территорию (выход с территории) Апатитской ТЭЦ в необорудованных для прохода местах – строго запрещен.

Проход на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется через турникеты № 1 и № 2 системы контроля управления доступом (далее СКУД) по электронным пропускам. При этом электронные пропуска предъявляются в обязательном порядке для визуального осмотра контролеру КПП. Если проход осуществляется по обычным пропускам или удостоверениям, то пропуска или удостоверения предъявляются в развернутом виде и передаются в руки контролеру КПП для проверки по его требованию.

Бланки пропусков являются документами строгой отчетности.

  - Пропуска и удостоверения, действующие для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ:

Для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ действуют следующие документы:

- постоянные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

- временные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

-  электронные пропуска;

-  разовые пропуска (приложение №3).

Работникам сторонних организаций (подрядных и субподрядных), выполняющим работы на Апатитской ТЭЦ, оформляются временные пропуска или электронные пропуска на срок   от 1 и до 6 месяцев, в зависимости от объемов и сроков  работ, определенных договорными обязательствами.  Оформление временных или электронных пропусков производится на основании заявок утвержденного образца от  руководителей данных организаций на имя директора Апатитской ТЭЦ, с обязательным указанием должности данных работников, сроков и времени производства работ. К заявке прилагается собственноручно заполненное согласие работника организации на обработку персональных данных.

По окончании работ (срока командировки) работники обязаны сдать пропуска в бюро пропусков.

Работники организаций (подрядных и субподрядных) обязаны ознакомиться под роспись с положениями настоящей инструкции и инструкции по действиям персонала Апатитской ТЭЦ при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта.

2.1.2.	Разовые пропуска автотранспорта

Разовые пропуска с корешками (приложение №3) выдаются специалистом бюро пропусков водителям сторонних организаций  только для разового проезда на территорию станции в течение рабочего дня.

Разовые пропуска с отметками изымаются контролером при въезде транспортного средства на территорию станции и передаются в бюро пропусков

2.1.4.  Разовые пропуска для посетителей

Для разового прохода посетителей специалистом бюро пропусков выдаются разовые пропуска (приложение № 3). Проход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.        Основаниями для выдачи разовых пропусков являются письменная заявка, утвержденная директором АТЭЦ;

  - Оформление работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни

Разрешение на работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни оформляется заявкой от руководителей подразделений, подрядных организаций на имя директора, заместителя директора или  главного  инженера  с  указанием  списка работников,  места и продолжительности их работы, фамилии ответственного лица и номера его контактного телефона.

Заявка визируется у директора, заместителя директора или главного инженера и направляется специалисту по ГЗ и МР не позднее 16 часов дня, в который будут производиться работы.

2.3. Оформление временных пропусков работникам  подрядных организаций - иностранным гражданам

При оформлении временных пропусков работникам подрядных организаций – иностранным гражданам необходимо проверить наличие у каждого работника:

- миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции  о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;

- разрешения (патента) на работу, выданного УФМС России по Мурманской области.

Данный порядок не распространяется на граждан Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, права которых приравнены к правам граждан РФ согласно Договору о таможенном союзе с 01.01.2012 г.

Не требуется разрешения на работу у иностранных граждан:

- получивших разрешение на временное проживание (временно проживающих в РФ);

- получивших вид на жительство (постоянно проживающих в РФ);

- являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.

Оформление пропусков иностранному гражданину – работнику подрядной (субподрядной) организации, организации-арендатора при отсутствии у него миграционной карты и разрешения на работу (патента) запрещено.

2.4.  Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей с территории Апатитской ТЭЦ

При ввозе (вносе) на территорию Апатитской ТЭЦ товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ, груз) подрядные организации оформляют Декларацию (приложение № 8) на ввоз (внос) ТМЦ в двух экземплярах.

Декларация подписывается руководителем подрядной организации или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия.

На посту ведомственной охраны водитель подрядной организации или лицо, сопровождающее груз, передает Декларацию контролеру, который удостоверяет ввоз груза на территорию Апатитской ТЭЦ путем проставления в обоих экземплярах Декларации даты, время ввоза груза и личной подписи.

Один экземпляр Декларации остается у подрядной организации, а другой экземпляр Декларации передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ с территории Апатитской ТЭЦ, подрядные организации оформляют Заявку (приложение № 9) на вывоз (вынос)  ТМЦ, которая вместе с Декларацией предоставляется на согласование руководителю организационной единицы Апатитской ТЭЦ, на объектах которого они выполняли работу. В иных случаях заявки согласовываются с заместителем главного инженера или начальником ОПиПР. Подпись вышеназванных лиц удостоверяется специалистом бюро пропусков.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ за пределы Апатитской ТЭЦ водитель или лицо, сопровождающее груз, обязаны предоставить контролеру для досмотра груз, подписанную и согласованную Заявку. После осмотра груза и проверки законности вывоза (выноса) Заявка передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

Подчистки и приписки в материальных пропусках и заявках категорически запрещаются.

2.5. Порядок проезда автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ, допуск на территорию объекта железнодорожного транспорта.

2.5.1. Для въезда автотранспортных средств подрядных и сторонних организаций руководители этих организаций представляют заявку (письмо) на имя директора Апатитской ТЭЦ. В нерабочее время пропуск автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется с разрешения дежурного начальника смена станции.

Весь автотранспорт при проезде КПП подлежит досмотру.

Ночная парковка служебного автотранспорта сторонних организаций, прибывшего на объект для погрузочно-разгрузочных и иных работ, осуществляется на основании письменного разрешения директора, заместителя директора, главного инженера Апатитской ТЭЦ на согласованных площадках.

Проезд на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ и парковка на ней личного автотранспорта ЗАПРЕЩЕНЫ.

- Организация внутриобъектового режима

На Апатитской ТЭЦ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка установлено время начала и окончания работы.

- для мужчин - с 08.00 час. до 17.00 час;

- для женщин - с 08.00 час. до 17.00 час;

Время обеденного перерыва: с 12. 00 час. до 13.00 час. (11.30 – 12.30 для цехов).

Работникам подрядных, сторонних и арендующих помещения организаций режим работы устанавливается как для работников Апатитской ТЭЦ.

Пребывание работников Апатитской ТЭЦ, подрядных, сторонних, арендующих помещения организаций и посетителей на территории вне установленного режима работы запрещено, кроме работающих по оформленным в установленном порядке заявкам.

Запрещается проносить на территорию объекта спиртные напитки и распивать их.

- Работа бюро пропусков

Режим работы бюро пропусков:

- начало работы в 8.00 час;

- окончание работы в 17.00 час;

- обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.;

- в пятницу с 8.00 до 12.00.

5.    Права работников ведомственной охраны.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране» работники ведомственной охраны имеют право:

- проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

- досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

Право требования соблюдения пропускного режима заключается в праве работников ведомственной охраны на территории охраняемых объектов контролировать использование работниками охраняемых объектов постоянных, временных, разовых пропусков и соблюдение установленного порядка (распорядка) внутри охраняемого объекта.

Право проверки документов выражается в праве требовать от граждан предъявить  документ удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства, разрешение подписанное руководителем охраняемого объекта на вынос (вывоз) имущества.

Право досмотра транспортных средств заключается в их внешнем и внутреннем осмотре который проводится без нарушения целостности конструкции.

Право досмотра граждан означает право производить личный досмотр правонарушителя, требовать от него предъявить к досмотру находящиеся при нем вещи и предметы.

Право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в возможности применения только специальных средств и огнестрельного оружия, которые включены в перечень применяемых ведомственной охраной специальных средств и оружия.

Директор Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» __________________________  А.П. Собакин

Ознакомлен  Исполнитель:_____________________________________________

дата, подпись

Приложение № 3

к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| КОРЕШОК ПРОПУСКА № __________ | РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № ___________ |
| --- | --- |
| «_____»___________________20____г. | «_____»___________________20____г. |
| «_____» час. «_____» мин. | «_____» час. «_____» мин. |
| Фамилия______________________________ | Фамилия_________________________________ |
| Имя__________________________________ | Имя_____________________________________ |
| Отчество______________________________ | Отчество_________________________________ |
| К кому________________________________ | К кому___________________________________ |
| Заявка от______________________________ | Служба, отдел_____________________________ |
| Выдан по______________________________ документ ______________________________________ | Выдан по_________________________________ документ Контролер________________________________ |
| Регистрация___________________________ ______________________________________ ______________________________________ | фамилия Действителен: |
| Контролер_____________________________ | до_________час. ___________мин. __________ |
| подпись фамилия |  |
|  | Отметка об убытии |
| Действителен: | «_____» час. «_____» мин. «______»__________________20____г. |
| до_________ час. _________ мин. ________ | _________________________________________ фамилия подпись |

Приложение № 8		                                                                                               к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Директору Апатитской ТЭЦ

А.П. Собакину

«_____»______________ 201__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Прошу Вашего разрешения на ввоз (внос) на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ на основании ________________________________________________________________________

(№ договора, число, месяц, год подписания)

Для производства работ ____________________________________________________________

(указывается конкретный объект и вид работ в соответствии с заключенным договором)

Перечисленного ниже оборудования, материалов, инструмента и т.д.:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Количество | Вес (кг.) | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Внесение в декларацию несогласованных изменений и дополнений запрещается)

Руководитель ________________________________________________________________________ организация				       подпись			                               Ф.И.О.

М.П.