Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Инструментальный контроль промышленных выбросов в атмосферу от двух котлов и

двух аспирационных систем»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-2009)

Апатитская  ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 74.30.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

- Общие требования

Требования к месту оказания услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: инженер ПТО Ермоленко Мстислав Вячеславович (81555) 49-381

Период оказания услуг:

- начало:               февраль 2016 г.

- окончание:  	      ноябрь 2016 г.

Расчетная (максимальная)  цена закупки:           345,000 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

- стоимость материалов_______________  00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость ЗиП_____________________  00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость оборудования_____________ 00, 00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2016 г. – 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 173 ,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 172,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказанию услуг:

- Цель оказания услуг: проведение инструментального контроля промышленных выбросов в атмосферу от двух котлов, двух аспирационных систем и одного циклона, с выдачей протоколов.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Газоочистная установка состоит из двух вертикальных коагуляторов Вентури с диаметром горловины 1200 мм и длиной 6,5 метра. Коагуляторы тангенциально подсоединены один на два каплеуловителя диаметром 3100 мм и высотой цилиндрической части 8300 мм. Орошение каждого каплеуловителя производится тридцатью соплами диаметром 8 мм. Давление в коллекторах орошения каплеуловителей 0,020 МПа. Максимальная степень очистки отходящих газов от взвешенных частиц составляет 97%, среднеэксплуатационная - 96,6%.

Аспирационная установка одноступенчатая Циклон - промыватель СИОТ 4Ф006, тип 2, шириной 1433 мм, высотой 2475 мм, вентилятор ЦП7-40 с электродвигателем мощностью 22кВт, воздуховоды с диаметром всасывающего и выхлопного отверстий 480 мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

инструментальному контролю промышленных выбросов в атмосферу от двух котлов и двух аспирационных систем Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На 2-х котлах: |  |  |
| 1.1 | замер концентраций газовых загрязняющих веществ (CO, NO, NO2, SO2, O2) на выходе из котла; | шт. | 2 |
| 1.2 | определение объемного расхода (на входе ПГУ); | шт. | 2 |
| 1.3 | определение эффективности улавливания пыли ПГУ котлов; | шт. | 2 |
| 1.4 | Оформление заключений (протоколов) замеров. | протокол | 2 |
| 2 | На 2-х аспирационных системах и 1-м циклоне: |  |  |
| 2.1 | определение эффективности улавливания пыли аспирационных систем (взвешенных веществ). | шт. | 3 |
| 2.2 | Оформление заключений (протоколов) замеров. | протокол | 1 |

*Работы по п.1 выполняются на первом котле в периоды: февраль – май или октябрь – ноябрь, на втором котле: июнь-сентябрь.

- Требования к Исполнителю и организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М., 1998.

- ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.

- ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.

- ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности  газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.

- ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков.

- ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- Методика выполнения измерений валовых выбросов с использованием автоматических, полуавтоматических и экспрессных газоанализаторов, СПб, 1991.

- Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий. ПНД Ф 12.1.2-99.

- Обследование и анализ систем очистки газов теплоэнергетических предприятий. Справочное пособие. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1988.

- Краткая инструкция по определению запыленности при производственных испытаниях пылеулавливающих аппаратов.

- ISO 9096:1992(Е). Стационарные источники эмиссии. Определение концентрации и выброса взвешенных веществ в пылевых потоках. Гравиметрический метод.

- Требование ГОСТ 12.4.021.

- Инструкции по эксплуатации аспирационных систем РД 34.23.508-91.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

- иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Экологической политики ТГК-1 (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимого оборудования на объекты;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы.

Приложение: Приложение № 1– Экологическая политика ТГК-1.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ______________________________________________________

Дата, подпись