Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг 
«Экспертиза промышленной безопасности зданий электролизной, растопочной мазутонасосной, перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-2217)

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 73.10 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

# I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

184209 Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Инженер ОППР Апатитской ТЭЦ – Ефимов Виктор Валерьевич, тел.: (81555) 49-226.

Период оказания услуг:

Начало - 	 январь 2016 г.

Окончание -	 март 2016 г.

Стоимость закупки: 286,0 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

- стоимость материалов –     0,00 рублей без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                0,00 рублей без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 286,0 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости услуг и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости услуг по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг:

Цель оказываемых услуг: обследование, оценка технического состояния зданий электролизной, растопочной мазутонасосной, перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и получение на них экспертизы промышленной безопасности с определением мероприятий по дальнейшей эксплуатации зданий и назначением нового нормативного срока эксплуатации.

Основные технические характеристики:

Краткие технические характеристики зданий электролизной, растопочной мазутонасосной, перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута приведены в приложении №1 к техническому заданию.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по

экспертизе промышленной безопасности зданий электролизной, растопочной мазутонасосной, перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком уточнённого технического задания, программы производства работ и графика проведения работ. | компл. | 3 |
| 2. | Проведение обследования: |  |  |
| 2.1. | Здание электролизной | обсл. | 1 |
| 2.2. | Здание растопочной мазутонасосной | обсл. | 1 |
| 2.3. | Здание перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута | обсл. | 1 |
| 3. | Обработка материалов обследования, составление схем, таблиц, ведомостей дефектов. | компл. | 3 |
| 4. | Расчет остаточного ресурса здания, нового нормативного срока эксплуатации | здание | 3 |
| 5. | Оформление предварительных заключений экспертиз промышленной безопасности, с выдачей рекомендаций по дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. Передача Заключений на ознакомление Заказчику | закл. | 3 |
| 6. | Оформление и передача Заказчику экспертиз промышленной безопасности зданий электролизной, растопочной мазутонасосной, перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута в 3 экз. на бумажном носителе и на CD. | компл. | 3 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.1.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.1.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390)

3.1.4. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей;

3.1.5.  Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.1.6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 14 ноября 2013 г. N 538.

3.1.7. Федеральный закон N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.1.8. МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий».

3.1.9. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования».

3.1.10. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

3.1.11. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

3.1.12. СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.1.13. «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н.

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие не менее 3-х летнего опыта работ по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах энергетики.

3.2.1.2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по виду деятельности: проведение экспертизы промышленной безопасности, переоформленной в соответствии с требованиями п.6.1 ст.22 Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011 г.

3.2.1.3. Наличие в штате не менее 2-х экспертов, имеющих стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации требований промышленной безопасности и аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов.

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечить наличие у работников организации - исполнителя, при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании (приложение №2 к техническому заданию).

3.2.1.8. Акты сдачи - приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания услуг по обследованию и проведению экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий ТЭЦ.

3.2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

3.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности не ниже II), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4. Самостоятельно проводить транспортное обеспечение услуг, перевозку персонала и оборудования до места оказания услуг.

3.2.2.5. Иметь все необходимые для оказания услуг приборы, инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по оказываемым услугам на бумажном носителе и электронном виде.

3.2.2.7. Разработать и согласовать с Заказчиком программы производства работ не позднее, чем за 5 дней до их начала, обеспечить неукоснительное оказание услуг в соответствии с программой.

3.2.2.8. Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

3.2.2.9. Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку ТЭЦ, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством станции.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

3.2.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.3.3. Исполнитель обязан координировать оказываемые услуги всех Соисполнителей, проверять качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.4. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.5. При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких Соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы не требуются.

5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

5.1. допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

5.2. проектной, заводской, конструкторской, эксплуатационной документацией, паспортами зданий и т.п.;

5.3. документами на ранее выполненные ремонты зданий, данными о техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Приложения:

1. Краткие технические характеристики зданий – на 1 л.

2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 1 л.

3. Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - на 5 л.

Приложение № 1

к техническому заданию

Краткие технические характеристики зданий.

- Здание электролизной.

Длина (в осях) 30,0 м. Ширина (в осях) 6,0 м. Высота 4,5 м. Материал стен – кирпич глиняный обыкновенный (510 мм). Материал перегородок – кирпич глиняный обыкновенный (250 мм). Фундаменты – бутобетонные ленточные. Кровля выполнена рулонной с утеплителем и пароизоляцией, по железобетонным плитам покрытия. Период эксплуатации 52 года.

- Здание растопочной мазутонасосной.

Длина (в осях) 9,0 м. Ширина (в осях) 6,0 м. Высота 3,6 м. Материал стен – кирпич глиняный обыкновенный (380 мм). Материал перегородок – кирпич глиняный обыкновенный (250 мм). Фундаменты – бутобетонные ленточные. Кровля выполнена рулонной с утеплителем и пароизоляцией, по железобетонным плитам покрытия. Период эксплуатации 55 лет.

- Здание перекачивающей мазутонасосной с эстакадой слива мазута.

Длина (в осях) 36,6 м. Ширина (в осях) 6,0 м. Высота 3,7 м. Материал стен – кирпич глиняный обыкновенный (380 мм), стеновые панели. Материал перегородок – кирпич глиняный обыкновенный (250 мм). Фундаменты – бутобетонные ленточные. Кровля выполнена рулонной с утеплителем и пароизоляцией, по железобетонным плитам покрытия.

Эстакада слива мазута: длина – 30,0 м. Ширина – 2,0 м. Глубина – 1,5 м. Материал – железобетон. Период эксплуатации 55 лет.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель:   ______________________________________________________

Дата, подпись

Приложение № 3

к Техническому заданию

Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Приказ № 348 от 22.10.2015 г.

- Общие положения:

Пропускной и внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности объекта и соответствует действующему законодательству, а также нормативно-правовым документам, регулирующим деятельность Апатитской ТЭЦ.

- Организация пропускного режима:

Для организации пропускного режима на территорию Апатитской ТЭЦ оборудован контрольно-пропускной пункт (приложение № 1). Вход на территорию (выход с территории) Апатитской ТЭЦ в необорудованных для прохода местах – строго запрещен.

Проход на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется через турникеты № 1 и № 2 системы контроля управления доступом (далее СКУД) по электронным пропускам. При этом электронные пропуска предъявляются в обязательном порядке для визуального осмотра контролеру КПП. Если проход осуществляется по обычным пропускам или удостоверениям, то пропуска или удостоверения предъявляются в развернутом виде и передаются в руки контролеру КПП для проверки по его требованию.

Бланки пропусков являются документами строгой отчетности.

  - Пропуска и удостоверения, действующие для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ:

Для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ действуют следующие документы:

- постоянные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

- временные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

-  электронные пропуска;

-  разовые пропуска (приложение №3).

Работникам сторонних организаций (подрядных и субподрядных), выполняющим работы на Апатитской ТЭЦ, оформляются временные пропуска или электронные пропуска на срок   от 1 и до 6 месяцев, в зависимости от объемов и сроков  работ, определенных договорными обязательствами.  Оформление временных или электронных пропусков производится на основании заявок утвержденного образца от  руководителей данных организаций на имя директора Апатитской ТЭЦ, с обязательным указанием должности данных работников, сроков и времени производства работ. К заявке прилагается собственноручно заполненное согласие работника организации на обработку персональных данных.

По окончании работ (срока командировки) работники обязаны сдать пропуска в бюро пропусков.

Работники организаций (подрядных и субподрядных) обязаны ознакомиться под роспись с положениями настоящей инструкции и инструкции по действиям персонала Апатитской ТЭЦ при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта.

2.1.2.	Разовые пропуска автотранспорта

Разовые пропуска с корешками (приложение №3) выдаются специалистом бюро пропусков водителям сторонних организаций  только для разового проезда на территорию станции в течение рабочего дня.

Разовые пропуска с отметками изымаются контролером при въезде транспортного средства на территорию станции и передаются в бюро пропусков

2.1.4.  Разовые пропуска для посетителей

Для разового прохода посетителей специалистом бюро пропусков выдаются разовые пропуска (приложение № 3). Проход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.        Основаниями для выдачи разовых пропусков являются письменная заявка, утвержденная директором АТЭЦ;

  - Оформление работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни

Разрешение на работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни оформляется заявкой от руководителей подразделений, подрядных организаций на имя директора, заместителя директора или  главного  инженера  с  указанием  списка работников,  места и продолжительности их работы, фамилии ответственного лица и номера его контактного телефона.

Заявка визируется у директора, заместителя директора или главного инженера и направляется специалисту по ГЗ и МР не позднее 16 часов дня, в который будут производиться работы.

2.3. Оформление временных пропусков работникам  подрядных организаций - иностранным гражданам

При оформлении временных пропусков работникам подрядных организаций – иностранным гражданам необходимо проверить наличие у каждого работника:

- миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции  о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;

- разрешения (патента) на работу, выданного УФМС России по Мурманской области.

Данный порядок не распространяется на граждан Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, права которых приравнены к правам граждан РФ согласно Договору о таможенном союзе с 01.01.2012 г.

Не требуется разрешения на работу у иностранных граждан:

- получивших разрешение на временное проживание (временно проживающих в РФ);

- получивших вид на жительство (постоянно проживающих в РФ);

- являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.

Оформление пропусков иностранному гражданину – работнику подрядной (субподрядной) организации, организации-арендатора при отсутствии у него миграционной карты и разрешения на работу (патента) запрещено.

2.4.  Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей с территории Апатитской ТЭЦ

При ввозе (вносе) на территорию Апатитской ТЭЦ товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ, груз) подрядные организации оформляют Декларацию (приложение № 8) на ввоз (внос) ТМЦ в двух экземплярах.

Декларация подписывается руководителем подрядной организации или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия.

На посту ведомственной охраны водитель подрядной организации или лицо, сопровождающее груз, передает Декларацию контролеру, который удостоверяет ввоз груза на территорию Апатитской ТЭЦ путем проставления в обоих экземплярах Декларации даты, время ввоза груза и личной подписи.

Один экземпляр Декларации остается у подрядной организации, а другой экземпляр Декларации передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ с территории Апатитской ТЭЦ, подрядные организации оформляют Заявку (приложение № 9) на вывоз (вынос)  ТМЦ, которая вместе с Декларацией предоставляется на согласование руководителю организационной единицы Апатитской ТЭЦ, на объектах которого они выполняли работу. В иных случаях заявки согласовываются с заместителем главного инженера или начальником ОПиПР. Подпись вышеназванных лиц удостоверяется специалистом бюро пропусков.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ за пределы Апатитской ТЭЦ водитель или лицо, сопровождающее груз, обязаны предоставить контролеру для досмотра груз, подписанную и согласованную Заявку. После осмотра груза и проверки законности вывоза (выноса) Заявка передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

Подчистки и приписки в материальных пропусках и заявках категорически запрещаются.

2.5. Порядок проезда автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ, допуск на территорию объекта железнодорожного транспорта.

2.5.1. Для въезда автотранспортных средств подрядных и сторонних организаций руководители этих организаций представляют заявку (письмо) на имя директора Апатитской ТЭЦ. В нерабочее время пропуск автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется с разрешения дежурного начальника смена станции.

Весь автотранспорт при проезде КПП подлежит досмотру.

Ночная парковка служебного автотранспорта сторонних организаций, прибывшего на объект для погрузочно-разгрузочных и иных работ, осуществляется на основании письменного разрешения директора, заместителя директора, главного инженера Апатитской ТЭЦ на согласованных площадках.

Проезд на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ и парковка на ней личного автотранспорта ЗАПРЕЩЕНЫ.

- Организация внутриобъектового режима

На Апатитской ТЭЦ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка установлено время начала и окончания работы.

- для мужчин - с 08.00 час. до 17.00 час;

- для женщин - с 08.00 час. до 17.00 час;

Время обеденного перерыва: с 12. 00 час. до 13.00 час. (11.30 – 12.30 для цехов).

Работникам подрядных, сторонних и арендующих помещения организаций режим работы устанавливается как для работников Апатитской ТЭЦ.

Пребывание работников Апатитской ТЭЦ, подрядных, сторонних, арендующих помещения организаций и посетителей на территории вне установленного режима работы запрещено, кроме работающих по оформленным в установленном порядке заявкам.

Запрещается проносить на территорию объекта спиртные напитки и распивать их.

- Работа бюро пропусков

Режим работы бюро пропусков:

- начало работы в 8.00 час;

- окончание работы в 17.00 час;

- обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.;

- в пятницу с 8.00 до 12.00.

5.    Права работников ведомственной охраны.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране» работники ведомственной охраны имеют право:

- проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

- досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

Право требования соблюдения пропускного режима заключается в праве работников ведомственной охраны на территории охраняемых объектов контролировать использование работниками охраняемых объектов постоянных, временных, разовых пропусков и соблюдение установленного порядка (распорядка) внутри охраняемого объекта.

Право проверки документов выражается в праве требовать от граждан предъявить  документ удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства, разрешение подписанное руководителем охраняемого объекта на вынос (вывоз) имущества.

Право досмотра транспортных средств заключается в их внешнем и внутреннем осмотре который проводится без нарушения целостности конструкции.

Право досмотра граждан означает право производить личный досмотр правонарушителя, требовать от него предъявить к досмотру находящиеся при нем вещи и предметы.

Право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в возможности применения только специальных средств и огнестрельного оружия, которые включены в перечень применяемых ведомственной охраной специальных средств и оружия.

Директор Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» __________________________  А.П. Собакин

Ознакомлен  Исполнитель:_____________________________________________

дата, подпись

Приложение № 3

к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| КОРЕШОК ПРОПУСКА № __________ | РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № ___________ |
| --- | --- |
| «_____»___________________20____г. | «_____»___________________20____г. |
| «_____» час. «_____» мин. | «_____» час. «_____» мин. |
| Фамилия______________________________ | Фамилия_________________________________ |
| Имя__________________________________ | Имя_____________________________________ |
| Отчество______________________________ | Отчество_________________________________ |
| К кому________________________________ | К кому___________________________________ |
| Заявка от______________________________ | Служба, отдел_____________________________ |
| Выдан по______________________________ документ ______________________________________ | Выдан по_________________________________ документ Контролер________________________________ |
| Регистрация___________________________ ______________________________________ ______________________________________ | фамилия Действителен: |
| Контролер_____________________________ | до_________час. ___________мин. __________ |
| подпись фамилия |  |
|  | Отметка об убытии |
| Действителен: | «_____» час. «_____» мин. «______»__________________20____г. |
| до_________ час. _________ мин. ________ | _________________________________________ фамилия подпись |

Приложение № 8		                                                                                               к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Директору Апатитской ТЭЦ

А.П. Собакину

«_____»______________ 201__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Прошу Вашего разрешения на ввоз (внос) на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ на основании ________________________________________________________________________

(№ договора, число, месяц, год подписания)

Для производства работ ____________________________________________________________

(указывается конкретный объект и вид работ в соответствии с заключенным договором)

Перечисленного ниже оборудования, материалов, инструмента и т.д.:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Количество | Вес (кг.) | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Внесение в декларацию несогласованных изменений и дополнений запрещается)

Руководитель ________________________________________________________________________ организация				       подпись			                               Ф.И.О.

М.П.