Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Техническое освидетельствование трубопроводов турбинного цеха Апатитской ТЭЦ»  филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 2110/6.42-4095)

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 71.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.112 |

I. Общие требования

Требования к месту оказания услуг:

Мурманская обл.,  г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник котельного цеха, и.о. начальника турбинного цеха Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО « ТГК-1» Беззубов Валерий Юрьевич, (815-55) 49-377;

инженер ГПКиОТ Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» Кузеванов Владимир Алексеевич (815-55) 49-353.

Период оказания услуг:

Начало:        	 с момента подписания договора

Окончание:  	декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:  351,43 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 150,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 201,43 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»» и Указанием «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа в соответствии с вышеуказанным Приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Требования к срокам оказания услуг:

Услуги должны быть проведены не позднее сроков, указанных в графиках (проведения наружного осмотра, гидравлического испытания ).

II. Требования к оказанию услуг.

1.  Основание для оказания услуг:  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

2. Цель оказания услуг:  Техническое освидетельствование трубопроводов проводится с целью определения соответствия объекта  предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, а также продление сроков дальнейшей эксплуатации оборудования.

3. Описание и основные технические характеристики объекта:

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Параметры P,кгс/см²/ T,˚С | Длина,м | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I секция трансфера, (ТЦ) | 17659 | 100 /540 | 18 | до 01.12.2016 г |
| 2 | Гл. паропровод ТГ-6, (ТЦ) | 922 | 100 /540 | 160 | до 01.12.2016 г |
| 3 | Гл. паропровод ТГ-4 (4ПП-3 -4ПП-4), (ТЦ) | 914 | 100 /540 | 71 | до 01.12.2016 г |
| 4 | Главный паропровод ТГ-7, от К7,8, VII секция трансфера, (ТЦ) | 935 | 100 /540 | 341 | до 01.12.2016 г |

3.1. График проведения технического освидетельствования  трубопроводов Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Не подвергаются гидравлическому испытанию пароперепускные трубопроводы в пределах турбин и трубопроводы отбора пара от турбины до задвижки.

| 5 | Трубопровод регулируемого отбора ТГ-3 | б/н | 12/250 | 34,5 | до 01.12.2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Трубопровод противодавления ТГ-3 | б/н | 1,5/180 | 42,0 | до 01.12.2016 г |
| 7 | Нерегулируемый отбор №1 ТГ-3 | б/н | 30/454 | 22,5 | до 01.12.2016 г |
| 8 | Нерегулируемый отбор №2 ТГ-3 | б/н | 18/421 | 23,3 | до 01.12.2016 г |
| 9 | Нерегулируемый отбор №3 ТГ-3 | б/н | 9,85/360 | 17,8 | до 01.12.2016 г |
| 10 | Нерегулируемый отбор №4 ТГ-3 | б/н | 0,93/218 | 12,0 | до 01.12.2016 г |
| 11 | Пароперепускной трубопровод ТГ-3 | б/н | 100/540 | 62,0 | до 01.12.2016 г |
| 12 | Пароперепускной трубопровод ТГ-4 | б/н | 100/540 | 62,0 | до 01.12.2016 г |
| 13 | Трубопровод регулируемого отбора ТГ-4 | б/н | 12/250 | 34,5 | до 01.12.2016 г |
| 14 | Трубопровод противодавления ТГ-4 | б/н | 1,5/180 | 42,0 | до 01.12.2016 г |
| 15 | Нерегулируемый отбор №1 ТГ-4 | б/н | 30/454 | 22,5 | до 01.12.2016 г |
| 16 | Нерегулируемый отбор №2 ТГ-4 | б/н | 18/421 | 23,3 | до 01.12.2016 г |
| 17 | Нерегулируемый отбор №3 ТГ-4 | б/н | 9,85/360 | 17,8 | до 01.12.2016 г |
| 18 | Нерегулируемый отбор №4 ТГ-4 | б/н | 0,93/218 | 12,0 | до 01.12.2016 г |
| 19 | Пароперепускной трубопровод ТГ-6 | б/н | 100/540 | 62,0 | до 01.12.2016 г |
| 20 | Трубопровод противодавления ТГ-6 | б/н | 10/250 | 60,5 | до 01.12.2016 г |
| 21 | Нерегулируемый отбор №1 ТГ-6 | б/н | 29/417 | 22,5 | до 01.12.2016 г |
| 22 | Нерегулируемый отбор №2 ТГ-6 | б/н | 16/413 | 22,0 | до 01.12.2016 г |
| 23 | Нерегулируемый отбор №3 ТГ-6 | б/н | 12,7/351 | 18,5 | до 01.12.2016 г |
| 24 | Пароперепускной трубопровод ТГ-7 | б/н | 100/540 | 62,0 | до 01.12.2016 г |
| 25 | Трубопровод регулируемого отбора ТГ-7 | б/н | 1,7/180 | 13,5 | до 01.12.2016 г |
| 26 | Нерегулируемый отбор №1 ТГ-7 | б/н | 32/410 | 18,5 | до 01.12.2016 г |
| 27 | Нерегулируемый отбор №2 ТГ-7 | б/н | 22/352 | 16 | до 01.12.2016 г |
| 28 | Нерегулируемый отбор №3 ТГ-7 | б/н | 12,7/290 | 22,5 | до 01.12.2016 г |
| 29 | Нерегулируемый отбор №4 ТГ-7 | б/н | 4,4/182 | 20,5 | до 01.12.2016 г |
| 30 | Нерегулируемый отбор №5 ТГ-7 | б/н | 2,4/135 | 17,0 | до 01.12.2016 г |
| 31 | Пароперепускной трубопровод ТГ-8 | б/н | 100/540 | 62,0 | до 01.12.2016 г |
| 32 | Трубопровод противодавления ТГ-8 | б/н | 1,7/180 | 20,0 | до 01.12.2016 г |
| 33 | Нерегулируемый отбор №1 ТГ-8 | б/н | 34,3/412 | 19,5 | до 01.12.2016 г |
| 34 | Нерегулируемый отбор №2 ТГ-8 | б/н | 22,2/362 | 17,0 | до 01.12.2016 г |
| 35 | Нерегулируемый отбор №3 ТГ-8 | б/н | 12,7/316 | 21,0 | до 01.12.2016 г |
| 36 | Нерегулируемый отбор №4 ТГ-8 | б/н | 4,39/187 | 21,5 | до 01.12.2016 г |
| 37 | Нерегулируемый отбор №5 ТГ-8 | б/н | 2,59/156 | 16,5 | до 01.12.2016 г |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов оказываемых услуг по

«Техническому освидельствованию трубопроводов турбинного цеха

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение визуального осмотра трубопроводов (согласно перечня устройств таблицы в п. 3.1 настоящего Технического задания). | компл. | 1 |
| 2 | Определение возможности, условий и параметров дальнейшей эксплуатации трубопроводов(согласно перечня устройств таблицы в п. 3.1 настоящего Технического задания).. | компл. | 1 |
| 3 | Оформление в 37 паспортах трубопроводов заключений о возможности, условиях дальнейшей эксплуатации и срока следующего технического освидетельствования. | компл. | 1 |

4. Требования к исполнителю и к организации оказывающей услуги.

4.1. Требования к оказанию и качеству услуг:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

4.1.1. Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41.

4.1.2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

4.1.3.  «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

4.1.4. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4.1.5. РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

4.1.6. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

4.1.7. СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

4.1.8.  ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

4.1.9. РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

4.1.10.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ РТН 25.03.14 №116.МинюстРФ 19.05.14 №32326.

4.1.11. РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

4.1.12. СО 153-34.0-17.464-00 «Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

4.1.13. СО 153-34.17.470-2003 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

4.2. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

4.2.1. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) – «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

4.2.2. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328 н.

4.2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

4.2.4. СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

4.2.5. «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

4.2.6. Инструкция «О пропускном и внутриобъектовом режиме Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (Приказ № 348 от 22.10.2015 г.)

4.3. Результатом оказанных услуг является:

4.3.1. по результатам проведенного наружного  осмотра и гидравлического испытания – запись в паспорте технического устройства о соответствии  требованиям действующих нормативно-технических документов.

4.4. Требования к Исполнителю.

4.4.1. Наличие лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности в соответствии с п. 49, ч. 1, ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ. Вид робот в составе деятельности -  проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

4.4.2. Наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению технического освидетельствования  главных паропроводов 1 категории ТЭС, с предоставлением перечня таких работ;

4.4.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

4.4.4. Наличие протоколов, подтверждающих аттестацию по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов, в соответствии с требованиями Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37;

4.4.5. Наличие у экспертов, привлекаемых к работам по экспертизам  промышленной безопасности, аттестации в сооответствии с требованиями Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 509;

4.4.6. Наличие у исполнителя работ (или соисполнителя) аттестованной лаборатории с необходимыми областями аттестации по объектам оборудования и видам (методам) неразрушающего контроля и диагностики, в соответствии с Правилами аттестации и основным требованиям к лабораториям неразрушающего контроля, утверждёнными Постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.2000 г. № 29;

4.4.7. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

4.4.8. Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

4.4.9. Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

4.4.10. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

4.4.11. Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество оказываемых услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

5. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

5.1. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

5.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации.

5.3. Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

5.4. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. При оказании услуг Исполнитель обязан:

6.1. Руководствоваться действующими нормативными документами при проведении технического освидетельствования;

6.2. Составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического освидетельствования;

6.3. Сделать запись в паспотре оборудования,прошедшего техническое освидетельствование.

Приложения:

1. «Экологическая политика» ОАО «ТГК-1».

2. Выписка из Инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель: ______________________________________________________

Дата, подпись

Приложение № 2

к Техническому заданию

Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Приказ № 348 от 22.10.2015 г.

- Общие положения:

Пропускной и внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности объекта и соответствует действующему законодательству, а также нормативно-правовым документам, регулирующим деятельность Апатитской ТЭЦ.

- Организация пропускного режима:

Для организации пропускного режима на территорию Апатитской ТЭЦ оборудован контрольно-пропускной пункт (приложение № 1). Вход на территорию (выход с территории) Апатитской ТЭЦ в необорудованных для прохода местах – строго запрещен.

Проход на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется через турникеты № 1 и № 2 системы контроля управления доступом (далее СКУД) по электронным пропускам. При этом электронные пропуска предъявляются в обязательном порядке для визуального осмотра контролеру КПП. Если проход осуществляется по обычным пропускам или удостоверениям, то пропуска или удостоверения предъявляются в развернутом виде и передаются в руки контролеру КПП для проверки по его требованию.

Бланки пропусков являются документами строгой отчетности.

  - Пропуска и удостоверения, действующие для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ:

Для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ действуют следующие документы:

- постоянные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

- временные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

-  электронные пропуска;

-  разовые пропуска (приложение №3).

Работникам сторонних организаций (подрядных и субподрядных), выполняющим работы на Апатитской ТЭЦ, оформляются временные пропуска или электронные пропуска на срок   от 1 и до 6 месяцев, в зависимости от объемов и сроков  работ, определенных договорными обязательствами.  Оформление временных или электронных пропусков производится на основании заявок утвержденного образца от  руководителей данных организаций на имя директора Апатитской ТЭЦ, с обязательным указанием должности данных работников, сроков и времени производства работ. К заявке прилагается собственноручно заполненное согласие работника организации на обработку персональных данных.

По окончании работ (срока командировки) работники обязаны сдать пропуска в бюро пропусков.

Работники организаций (подрядных и субподрядных) обязаны ознакомиться под роспись с положениями настоящей инструкции и инструкции по действиям персонала Апатитской ТЭЦ при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта.

2.1.2.	Разовые пропуска автотранспорта

Разовые пропуска с корешками (приложение №3) выдаются специалистом бюро пропусков водителям сторонних организаций  только для разового проезда на территорию станции в течение рабочего дня.

Разовые пропуска с отметками изымаются контролером при въезде транспортного средства на территорию станции и передаются в бюро пропусков

2.1.4.  Разовые пропуска для посетителей

Для разового прохода посетителей специалистом бюро пропусков выдаются разовые пропуска (приложение № 3). Проход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.        Основаниями для выдачи разовых пропусков являются письменная заявка, утвержденная директором АТЭЦ;

  - Оформление работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни

Разрешение на работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни оформляется заявкой от руководителей подразделений, подрядных организаций на имя директора, заместителя директора или  главного  инженера  с  указанием  списка работников,  места и продолжительности их работы, фамилии ответственного лица и номера его контактного телефона.

Заявка визируется у директора, заместителя директора или главного инженера и направляется специалисту по ГЗ и МР не позднее 16 часов дня, в который будут производиться работы.

2.3. Оформление временных пропусков работникам  подрядных организаций - иностранным гражданам

При оформлении временных пропусков работникам подрядных организаций – иностранным гражданам необходимо проверить наличие у каждого работника:

- миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции  о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;

- разрешения (патента) на работу, выданного УФМС России по Мурманской области.

Данный порядок не распространяется на граждан Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, права которых приравнены к правам граждан РФ согласно Договору о таможенном союзе с 01.01.2012 г.

Не требуется разрешения на работу у иностранных граждан:

- получивших разрешение на временное проживание (временно проживающих в РФ);

- получивших вид на жительство (постоянно проживающих в РФ);

- являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.

Оформление пропусков иностранному гражданину – работнику подрядной (субподрядной) организации, организации-арендатора при отсутствии у него миграционной карты и разрешения на работу (патента) запрещено.

2.4.  Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей с территории Апатитской ТЭЦ

При ввозе (вносе) на территорию Апатитской ТЭЦ товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ, груз) подрядные организации оформляют Декларацию (приложение № 8) на ввоз (внос) ТМЦ в двух экземплярах.

Декларация подписывается руководителем подрядной организации или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия.

На посту ведомственной охраны водитель подрядной организации или лицо, сопровождающее груз, передает Декларацию контролеру, который удостоверяет ввоз груза на территорию Апатитской ТЭЦ путем проставления в обоих экземплярах Декларации даты, время ввоза груза и личной подписи.

Один экземпляр Декларации остается у подрядной организации, а другой экземпляр Декларации передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ с территории Апатитской ТЭЦ, подрядные организации оформляют Заявку (приложение № 9) на вывоз (вынос)  ТМЦ, которая вместе с Декларацией предоставляется на согласование руководителю организационной единицы Апатитской ТЭЦ, на объектах которого они выполняли работу. В иных случаях заявки согласовываются с заместителем главного инженера или начальником ОПиПР. Подпись вышеназванных лиц удостоверяется специалистом бюро пропусков.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ за пределы Апатитской ТЭЦ водитель или лицо, сопровождающее груз, обязаны предоставить контролеру для досмотра груз, подписанную и согласованную Заявку. После осмотра груза и проверки законности вывоза (выноса) Заявка передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

Подчистки и приписки в материальных пропусках и заявках категорически запрещаются.

2.5. Порядок проезда автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ, допуск на территорию объекта железнодорожного транспорта.

2.5.1. Для въезда автотранспортных средств подрядных и сторонних организаций руководители этих организаций представляют заявку (письмо) на имя директора Апатитской ТЭЦ. В нерабочее время пропуск автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется с разрешения дежурного начальника смена станции.

Весь автотранспорт при проезде КПП подлежит досмотру.

Ночная парковка служебного автотранспорта сторонних организаций, прибывшего на объект для погрузочно-разгрузочных и иных работ, осуществляется на основании письменного разрешения директора, заместителя директора, главного инженера Апатитской ТЭЦ на согласованных площадках.

Проезд на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ и парковка на ней личного автотранспорта ЗАПРЕЩЕНЫ.

- Организация внутриобъектового режима

На Апатитской ТЭЦ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка установлено время начала и окончания работы.

- для мужчин - с 08.00 час. до 17.00 час;

- для женщин - с 08.00 час. до 17.00 час;

Время обеденного перерыва: с 12. 00 час. до 13.00 час. (11.30 – 12.30 для цехов).

Работникам подрядных, сторонних и арендующих помещения организаций режим работы устанавливается как для работников Апатитской ТЭЦ.

Пребывание работников Апатитской ТЭЦ, подрядных, сторонних, арендующих помещения организаций и посетителей на территории вне установленного режима работы запрещено, кроме работающих по оформленным в установленном порядке заявкам.

Запрещается проносить на территорию объекта спиртные напитки и распивать их.

- Работа бюро пропусков

Режим работы бюро пропусков:

- начало работы в 8.00 час;

- окончание работы в 17.00 час;

- обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.;

- в пятницу с 8.00 до 12.00.

5.    Права работников ведомственной охраны.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране» работники ведомственной охраны имеют право:

- проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

- досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

Право требования соблюдения пропускного режима заключается в праве работников ведомственной охраны на территории охраняемых объектов контролировать использование работниками охраняемых объектов постоянных, временных, разовых пропусков и соблюдение установленного порядка (распорядка) внутри охраняемого объекта.

Право проверки документов выражается в праве требовать от граждан предъявить  документ удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства, разрешение подписанное руководителем охраняемого объекта на вынос (вывоз) имущества.

Право досмотра транспортных средств заключается в их внешнем и внутреннем осмотре который проводится без нарушения целостности конструкции.

Право досмотра граждан означает право производить личный досмотр правонарушителя, требовать от него предъявить к досмотру находящиеся при нем вещи и предметы.

Право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в возможности применения только специальных средств и огнестрельного оружия, которые включены в перечень применяемых ведомственной охраной специальных средств и оружия.

Директор Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» __________________________  А.П. Собакин

Ознакомлен  Исполнитель:_____________________________________________

дата, подпись

Приложение № 3

к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| КОРЕШОК ПРОПУСКА № __________ | РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № ___________ |
| --- | --- |
| «_____»___________________20____г. | «_____»___________________20____г. |
| «_____» час. «_____» мин. | «_____» час. «_____» мин. |
| Фамилия______________________________ | Фамилия_________________________________ |
| Имя__________________________________ | Имя_____________________________________ |
| Отчество______________________________ | Отчество_________________________________ |
| К кому________________________________ | К кому___________________________________ |
| Заявка от______________________________ | Служба, отдел_____________________________ |
| Выдан по______________________________ документ ______________________________________ | Выдан по_________________________________ документ Контролер________________________________ |
| Регистрация___________________________ ______________________________________ ______________________________________ | фамилия Действителен: |
| Контролер_____________________________ | до_________час. ___________мин. __________ |
| подпись фамилия |  |
|  | Отметка об убытии |
| Действителен: | «_____» час. «_____» мин. «______»__________________20____г. |
| до_________ час. _________ мин. ________ | _________________________________________ фамилия подпись |

Приложение № 8		                                                                                               к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Директору Апатитской ТЭЦ

А.П. Собакину

«_____»______________ 201__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Прошу Вашего разрешения на ввоз (внос) на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ на основании ________________________________________________________________________

(№ договора, число, месяц, год подписания)

Для производства работ ____________________________________________________________

(указывается конкретный объект и вид работ в соответствии с заключенным договором)

Перечисленного ниже оборудования, материалов, инструмента и т.д.:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Количество | Вес (кг.) | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Внесение в декларацию несогласованных изменений и дополнений запрещается)

Руководитель ________________________________________________________________________ организация				       подпись			                               Ф.И.О.

М.П.