Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений

«Испытания в целях утверждения типа средств измерений мазутных резервуаров вертикальных стальных объемом 2000 м3 (РВС-2000) станционных №3 и №4 с разработкой методики поверки и первичной поверкой»

(номер закупки по ГКПЗ 2110/6.42-979)

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 74.20.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7424020 |

- Общие требования

Требования к месту оказание услуг: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», котельный цех.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха – Беззубов Валерий Юрьевич. тел.: (8-81555) 49-377

Период оказание услуг:

- начало:        февраль 2016 г.

- окончание:  сентябрь 2016 г.

Обобщённые характеристики оказываемых услуг:

Проведение испытаний в целях утверждения типа мазутных резервуаров вертикальных стальных объемом 2000 м3 (РВС-2000) станционных №3 и №4, включая разработку или выбор методики поверки и методики измерения объема и массы мазута; сопровождение документации в целях принятия решения об утверждения типа средств измерений; проведение первичной поверки средств измерений с составлением градуировочных таблиц.

Расчетная (максимальная)  цена закупки:     1 000 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

- стоимость материалов_______________ 0, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость ЗиП_____________________  0, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость оборудования_____________ 0, 00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 800 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказанию услуг.

2.1. 	Цель работы: Проведение испытаний в целях утверждения типа мазутных резервуаров вертикальных стальных объемом 2000 м3 (РВС-2000) станционных №3 и №4, включая разработку или выбор методики поверки и методики измерения объема и массы мазута; сопровождение документации в целях принятия решения об утверждения типа средств измерений; проведение первичной поверки средств измерений с составлением градуировочных таблиц.

2.2. Описание и основные технические характеристики: сварной вертикальный цилиндрический резервуар (мазутный резервуар № 3 и № 4) для хранения мазута на территории перекачивающей мазутонасосной емкостью 2000 м³.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по испытанию в целях утверждения типа средств измерений мазутных резервуаров вертикальных стальных объемом 2000 м3 (РВС-2000) станционных №3 и №4 с разработкой методики поверки и первичной поверкой

для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение испытаний в целях утверждения типа мазутных резервуаров № 3 и № 4: | резервуар | 2 |  |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение проекта программы испытаний в целях утверждения типа | резервуар | 2 | Февраль |
| 1.2 | Проведение испытаний представленных образцов в соответствии с утвержденной программой испытаний: определение метрологических и технических характеристик, обработка полученных результатов испытаний и составление протоколов по результатам экспериментальных исследований образцов, составление градуировочных таблиц. | резервуар | 2 | Май |
| 1.3 | Разработка или выбор методики поверки и методики измерения объема и массы мазута | резервуар | 2 | Май |
| 1.4 | Определение интервала между поверками: разработка алгоритма расчета интервала между поверками средства измерений, осуществление расчета интервала между поверками по выбранному алгоритму, составление и утверждение протокола по результатам работы. | резервуар | 2 | Июнь |
| 1.5 | Анализ конструкции испытуемого средства измерений: анализ конструкции средства измерения на наличие ограничений доступа к определенным частям средства измерений, определение мест пломбирования, составление и утверждение протокола по результатам проведенного анализа. | резервуар | 2 | Июнь |
| 1.6 | Оформление сводного отчета по испытаниям, утверждение отчета. | резервуар | 2 | Июнь |
| 1.7 | Разработка проекта описания типа средства измерений и его согласование с Апатитской ТЭЦ | резервуар | 2 | Июль |
| 1.8 | Составление акта испытаний, утверждение акта испытаний, ознакомление с актом испытаний Апатитской ТЭЦ | резервуар | 2 | Июль |
| 1.9 | Направление по поручению филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в Росстандарт заявки на утверждение типа средства измерений; устранение замечаний в случае отрицательного заключения проверки результатов испытаний в ФГУП "ВНИИМС" | резервуар | 2 | Июль |
| 2 | Проведение поверки мазутных резервуаров № 3, 4 после оформления и выдачи Апатитской ТЭЦ свидетельства об утверждении типа мазутных резервуаров № 3 и № 4 | резервуар | 2 | Август |
| 2.1 | Выдача свидетельств о поверке мазутных резервуаров № 3 и № 4 и утвержденных градуировочных таблиц | резервуар | 2 | Сентябрь |

3. Требования к Исполнителю при оказании услуг.

3.1. Требования к организации при оказании услуг и их качеству:

3.1.1. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года №102-ФЗ.

3.1.2. Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений.

3.1.3. СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

3.1.4. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

3.1.5.РД 34.23.501-91 «Типовая инструкция по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций».

3.1.6.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.1.7.РД  34.03.204. Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями. (Утверждены Минэнерго СССР 30 апреля 1985 г. и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности 27 марта 1985 года с последующими изменениями и дополнениями). М.: СПО ОРГРЭС, 1993 г.

3.1.8.РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).

3.1.9.РД 34.03.305. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго СССР, 1985 г.

3.1.10.«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

3.1.11. ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки.

3.1.12 Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи.

3.1.13 Приказ Минпромторга России от 25.06.2013 N 970 Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений.

3.1.14 Приказ Минпромторга России от 25.06.2013 N 973 Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений и предельного размера платы за оказание указанной услуги.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

3.2.1.1. Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа, поверку средств измерений. Область аккредитации должна распространяться на испытываемые средства измерений.

3.2.1.2. Объект, на котором оказывается услуга, является особо опасным, технически сложным (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

3.2.1.5. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 1), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по оказанию услуг, заявленных в техническом задании.

    - Специальные требования:

3.2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления оказания данных услуг.

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.3. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 5-ти лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

3.2.2.4. Досконально знать технологию оказания услуг.

3.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам механизмов, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этих механизмов при осуществлении работ.

3.2.2.9.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество     работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Соисполнителей,     Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения    работ с учётом сроков их исполнения.

Приложение: Приложение № 1– Экологическая политика ТГК-1.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ   ______________________________________________________

Дата, подпись