Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

«Ремонт электродвигателей»

(номер закупки по ГКПЗ:2200/2.16-2110)

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530324 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Кандалакша, КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Ведущий инженер по ремонту ПТО Егнедов Дмитрий Юрьевич, мобильный

тел.: +7 (921) 518-29-29

1.2. Период выполнения работ:

начало:         март 2015г.

окончание:   декабрь 2015г.

1.3. Стоимость закупки - 275 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал –   50,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –   75,00  тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал –   75,00  тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал –   75,00  тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ: восстановление эксплуатационных характеристик электродвигателей Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

1. Эл. двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором.

Год выпуска: 1934г. – 2014г.

Номинальное напряжение: 380В

Ном. мощность Р: от 0,25 до 75 кВт

2. Эл. двигатели с фазным ротором.

Год выпуска: 1934г. – 1960г.

Номинальное напряжение: 380В

Ном. мощность, Р: от 16 до 40 кВ

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на

«Ремонт электродвигателей»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1».

Срок выполнения работ:

Начало              30 марта      2015г.

Окончание        31 декабря   2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. |  |  |
| 1.1. | Разборка электродвигателя. | шт. | 14 |
| 1.2. | Очистка узлов электродвигателя от грязи и отложений. Промывка механических узлов и деталей электродвигателя. | шт. | 14 |
| 1.3. | Проведение дефектации узлов электродвигателя с составлением акта. | шт. | 14 |
| 1.4 | Согласование ведомости планируемых работ по ремонту с заказчиком. |  |  |
| 1.5 | Ремонт электродвигателя. | шт. | 14 |
| 1.6. | Сборка электродвигателя. | шт. | 14 |
| 1.7. | Покраска электродвигателя. | шт. | 14 |
| 1.8. | Проведение испытаний электродвигателя согласно «Объемов и норм испытаний». | шт. | 14 |
| 1.9. | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу. | шт. | 14 |
| 2. | Ремонт электродвигателей с фазным ротором. |  |  |
| 2.1. | Разборка электродвигателя. | шт. | 3 |
| 2.2. | Очистка узлов электродвигателя от грязи и отложений. Промывка механических узлов и деталей электродвигателя. | шт. | 3 |
| 2.3. | Проведение дефектации узлов электродвигателя с составлением акта. | шт. | 3 |
| 2.4. | Согласование ведомости планируемых работ по ремонту с заказчиком. |  |  |
| 2.5. | Ремонт электродвигателя. | шт. | 3 |
| 2.6. | Сборка электродвигателя. | шт. | 3 |
| 2.7. | Покраска электродвигателя. | шт. | 3 |
| 2.8. | Проведение испытаний электродвигателя согласно «Объемов и норм испытаний». | шт. | 3 |
| 2.9. | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу. | шт. | 3 |
|  | Примечание: Номенклатура электродвигателей, подлежащих ремонту, согласовывается Заказчиком с подрядной организацией ежеквартально. Перевозку эл. двигателей с КНГЭС на производственно-техническую базу подрядчика и обратно выполняет заказчик. |  |  |
| 3. | Заключительные работы. |  |  |
| 3.1. | Предоставление отчетной и исполнительной документации по результатам проведения работ: - актов выполненных работ КС-2, КС-3; | Комп-лект. | 2 |
| 4. | Резерв на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации, и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 5 |

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

5.1.2.  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.3.   «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.1.4. СТО «Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» (Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» №275 от 23.04.2007г.).

5.1.5.  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» 2003г.

5.1.6. РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

5.1.7. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического

оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 2005.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Наличие опыта проведения работ по ремонту электродвигателей не менее 3 лет.

5.2.1.2. Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО.

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.1.5. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.1.6. Работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

5.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Предпочтительно иметь в Мурманской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ.

5.2.2.2.  Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ, по ремонту эл. двигателей.

# 5.2.2.3.  Досконально знать технологию работ.

# 5.2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

# 5.2.2.5. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.  Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

# 5.2.2.6. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

# 5.2.2.7. Иметь возможность проведения ремонтных работ в заводских условиях.

# 5.2.2.7. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе.

# 5.2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от выполняемых работ и должен содержать всю документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акты дефектации оборудования. | После проведения разборки оборудования на базе Подрядчика | Заказчик Подрядчик |
|  | Ведомость дополнительных работ. | При необхолимости в первую треть срока проведения ремонта | Заказчик |
|  | Акты выполненных работ по ремонту оборудования. | В течение 5 дней после окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | При необходимости | Подрядчик |
|  | Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
|  | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
|  | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

Стоимость запасных частей и материалов входит в стоимость ремонтных работ.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.1. Требования к ТМЦ.

6.1.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.1.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.1.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования;

документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.