Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Послегарантийное обслуживание регуляторов скорости ALSTOM»

(номер закупки по ГКПЗ:  2200/6.42-456)

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

- Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Объездная, д. 16, Нива ГЭС-3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- Мурманская область, Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11  КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел. 8 (81533) 49385, 8 (921) 177-35-98

1.2 Период действия закупки:

Начало             август 2015 г.

Окончание      октябрь 2015 г.

1.3. Стоимость закупки:  813,0 тыс. руб. без учёта НДС, в том числе:

- стоимость материалов –       50,0  тыс. руб.  без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                   0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования -    0,00  тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал –  0,00      тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал –  0,00      тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал –  813,0    тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал –  0,00      тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель работ: обеспечение безотказной работы регуляторов скорости Alstom ГЭС-3, ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1».

3.2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

- панель управления регулятора, тип: ПУМА-МП-2-1-220-220/50-2101-00-03-УХЛ4

- номинальное давление в системе регулирования                               20 кгс/см2

- нечувствительность по частоте ix/2, % от fном	                                  0,005 %

- диапазон измерения частоты вращения (зона линейности),	          30 - 100 Гц

- диапазон изменения уставки задатчика частоты, % от fном	          85 – 115 %

- постоянный статизм bp1,	                                                                     0 - 10%

- коэффициент по пропорциональной составляющей Кp0. Кр1	          0,1 – 10

- постоянная времени интегральной составляющей Td0, Тd1	          1 - 60

- постоянная времени дифференциальной составляющей Tv0, Tv1,  0.02 –10 сек

- регулируемая мертвая зона по частоте,	                                             0 – 6 %

- диапазон изменения уставки скольжения частоты,	                      ±1 Гц

- диапазон изменения уставки электронного ограничителя,	          0 – 100 %

- время перекладки задатчика частоты,	                                             10 – 250 сек

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Послегарантийное обслуживание регуляторов скорости ALSTOM ГЭС-3 (Г-1), ГЭС-11 (Г-3)»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Срок выполнения работ:

Начало            «01» августа 2015г.

Окончание     «31» октября 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ, согласно руководства по эксплуатации оборудования. | комплекс | 2 |
| 1.2 | Устранение выявленных дефектов оборудования, при необходимости |  |  |
| 2 | Испытания |  |  |
| 2.1 | Снятие статических характеристик регуляторов скорости и регулирования гидроагрегата (статизм регулятора δP и статизм регулирования δS) для режимов х/х и под нагрузкой. | РС | 2 |
| 2.2 | Снятие семейства статических характеристик гидроагрегата в зависимости от задания МИМ (механизм изменения мощности). | РС | 2 |
| 2.3 | Определение зоны нечувствительности регулятора скорости по частоте на х/х и под нагрузкой. | РС | 2 |
| 2.4 | Снятие динамических характеристик гидроагрегата (реакция открытия Н.А. на изменение задаваемой частоты за определенный интервал времени). | РС | 2 |
| 2.5 | Определение времени загрузки/разгрузки гидроагрегата в диапазоне Р=(0..1)Рном | РС | 2 |
| 2.6 | Снятие характеристик регуляторов скорости и регулирования гидроагрегата при сбросах нагрузки Р=(0,5..1)Рном | РС | 2 |
| 3 | Анализ результатов испытаний. Оформление протоколов ТО и испытаний. Передача Заказчику отчётно-исполнительной документации на бумажном носителе и CD. | комп- лект | 2 |

5. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

5.1.1. ГОСТ 12405-81, «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия».

5.1.2. СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

5.1.3. СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими

процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

5.1.4. СТО 17330282.27.140.09-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

5.1.5. СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

5.1.6. ГОСТ 34.201-89, «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

5.1.7. РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

5.1.8. СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

5.1.9. ГОСТ 8339-84, «Установки маслонапорные для гидравлических турбин».

5.1.10. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

5.1.11. СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

5.1.12. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.13. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

5.1.14. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 2013г.

5.2. Требования к организации - исполнителю:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт проведения  аналогичных работ на объектах электроэнергетики не менее 3 лет.

5.2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (раздела III, п. 24.6; 24.7; 33.11 «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

Объекты, на которых выполняются работы, является особо опасными (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

5.2.1.3.  Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.1.6. При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

5.2.1.7. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.1.8. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

5.2.1.9. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

5.2.2.2. Доскональное знание особенностей обслуживаемого  оборудования.

5.2.2.3.Располагать кадрами, обладающими необходимой квалификацией для проведения работ.

5.2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

5.2.2.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы. Обеспечить предоставление документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде и на бумажном носителе.

5.2.2.6. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты.

5.2.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

5.2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты.

5.2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КНГЭС. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при проведении работ.

5.2.2.10. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

5.2.2.11. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.2.2.12. Режим работы  Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

5.2.2.13. При проведении работ в действующих эл. установках персонал организации – исполнителя должен применять спецодежду, устойчивую к воздействию эл. дуги.

5.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей,   Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ  поставляются Исполнителем и входят в стоимость договора.

6.2. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

7. Требования к ТМЦ.

7.1. Материалы и оборудование  должны закупаться Исполнителем у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

7.2. Исполнитель совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

7.3. Организация - исполнитель работ обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

8. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

8.1. энергоснабжение работ, выполняемых исполнителем;

8.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента исполнителя к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

8.3. допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

8.4. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

8.5. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Приложения:

1.  «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                               решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.