Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обследование железобетонной эстакады головного узла  ГЭС-1»

(номер закупки по ГКПЗ:2200/6.42-705)

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Мурманская обл., Полярнозоринский район, п.Зашеек, Нива ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ КНГЭС   Фахурдинов Владимир Мисбахович, моб.тел.:  +7 921 164 64 39

1.2. Период  оказания услуг:

Начало: июль 2016 г.

Окончание:  сентябрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки  – 450,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

• стоимость материалов –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость оборудования –  0,00 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал –  0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –  0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –  450,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –  0,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель оказания услуг: обследование железобетонных конструкций эстакады головного узла Нива ГЭС-1  с оценкой прочности, устойчивости конструкций, подготовка рекомендаций  по дальнейшей эксплуатации и устранению дефектов в случае их обнаружения.

3.2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

Эстакада расположена на мосту водосброса Нива ГЭС-1 (приложение №2 к техническому заданию):

- Год постройки / пуска в эксплуатацию: 1936г.

- Количество отверстий - 5 шт;

- тип отверстия – прямоугольное;

- Количество колонн – 30 шт;

- Высота эстакады - 7 м;

- Отметка верха эстакады – 138,00 м;

- Эстакада опирается на боковые устои

Водосброс выполнен в виде водослива с широким порогом. Передний зуб флютбета заглублен в морену на 2,0 м. Перед водосливом для уменьшения фильтрации на длине 20,0 м устроен понур из глинобетона толщиной от 0,5 м до 1,0 м.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг  по

обследованию железобетонной эстакады головного узла  ГЭС-1

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало                «01» июля  2016 г.

Окончание          «30» сентября 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией по железобетонным конструкциям эстакады головного узла непосредственно на КНГЭС. | Комплект | 1 |
| 2 | Подготовка и согласование с Заказчиком проекта организации работ, программы и графика проведения работ по обследованию железобетонных конструкций эстакады головного узла. | Комплект | 1 |
| 3 | Подготовка измерительных приборов, инструмента, специального оборудования. | Комплект | 1 |
| 4 | Обследование железобетонных конструкций эстакады головного узла, в том числе: - общий осмотр объекта, с выявлением дефектов, повреждений и деформаций; - обследование, включающее в себя детальный осмотр с инструментальной проверкой состояния конструкций, их обмер и фотографирование; - определение степени коррозионного износа конструкций; - оценка состояния элементов конструкций и их соединений; - выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций эстакады головного узла, с учетом их фактического технического состояния. | объект | 1 |
| 5 | Анализ результатов обследования, разработка заключения с составлением ведомости дефектов и повреждений конструкций; разработка рекомендаций по ремонту (при необходимости) и дальнейшей эксплуатации железобетонных конструкций эстакады головного узла. | Комплект | 1 |
| 6 | Оформление технического отчета с фотодокументальным отображением результатов обследования и предоставление его Заказчику в электронном виде (в формате pdf) и на бумажном носителе в 3 экз. | Комплект | 1 |

5. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

5.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

5.1.2. СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

5.1.3. Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5.1.4. РД  153-34.0-03.205-2001  «Правила  безопасности  при  обслуживании  гидротехнических  сооружений  и  гидромеханического  оборудования  энергоснабжающих  организаций»;

5.1.5. РД  34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

5.1.6. СНиП  33-01-2003  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения».

5.1.7. СНиП 3.06.07-86. «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»;

5.1.8. «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда РФ от 18.03.2014г. №155Н.

5.1.9. «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» 2015г.

5.1.10. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

5.2. Требования к организации - исполнителю:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Наличие опыта по оказанию заявляемых услуг не менее 3-х лет.

5.2.1.2.  Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 6.5. «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов»; п.12. «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»; п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)  раздела II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на особо опасные и технически сложные. Головной узел Нива ГЭС-1, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным объектам.

5.2.1.3. Обеспечить соответствие  сметной  документации  требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемого оборудования и специальных приспособлений требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.1.5. Обеспечить наличие у работников  организации – исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя.

5.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по оказанию услуг, заявленных в техническом задании (приложение №1 к техническому заданию).

5.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией и для выполнения заявляемых   услуг (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

5.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности) и пожарной безопасности.

5.2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ:

- на высоте;

- с электроинструментом.

5.2.2.4. Досконально знать особенности проведения и технологию заявляемых услуг.

5.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг.

5.2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг на  КНГЭС.   Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг.

5.2.2.7. Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты, оборудование и специальные приспособления.

5.2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение: перевозку персонала и необходимых материалов и оборудования.

5.2.2.9. Обеспечить проживание своего персонала на весь период оказания услуг в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

5.2.2.10. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

5.2.2.11. Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

5.2.2.12. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

5.2.2.13. Выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

5.2.2.13.1.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

5.2.2.13.2.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2.13.3.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2.13.4.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3. Требования к Исполнителю   при  привлечении  соисполнителей:

5.3.1. Исполнитель   обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель  обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

5.3.2. Исполнитель  должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

5.3.3.Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

5.3.4. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.3.5.При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

6.  Запасные части и материалы: Не требуются.

7. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

7.1. Допуск персонала организации - исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

7.2. Документами на ранее выполненные ремонты сооружения, данными о его техническом состоянии.

Приложение:

1. «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2-х листах в 1 экз.

2. Чертеж «Здание головного узла Нива ГЭС-1. Общий вид» - на 1-м листе в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Экологическая политика

УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТГК-1»

ОТ « 5 » ИЮНЯ 2007 Г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

•	признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

•	безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

•	непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

•	рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

•	приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

•	открытость и доступность экологической информации;

•	совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

•	строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

•	строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

•	реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

•	реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

•	строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

•	установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен Исполнитель: ___________________________________