Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Ремонт сегментов генераторного подшипника (7 шт.) ГЭС-8»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-272)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, п.Борисоглебский ГЭС-8 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-8 КПГЭС: Никитин Андрей Леонидович, рабочий телефон +7-921-044-0603

1.2 Период действия закупки:

Начало                 июль 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3. Стоимость закупки – 600,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 300,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 600,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ в заводских условиях по восстановлению баббитового покрытия сегментов генераторного подшипника ГЭС-8 с  использованием  современных  материалов  для  обеспечения  их эксплуатационных характеристик.

  - Описание и основные технические характеристики генераторного подшипника ГЭС-8:

| Тип подшипника | сегментный |
| --- | --- |
| Число сегментов, подлежащих ремонту, шт. | 7 |
| Тип вкладыша подшипника | баббит Б-16 |
| Марка стали сегмента | Ст.3 |
| Вес 1 сегмента, кг. | 24 |

3.3.	Технические требования:

- толщина баббитового слоя после мех. обработки должна составлять 5 мм. (Приложение №1. Чертеж 5БП 269034 «Сегмент направляющего подшипника»).

- при обработке (проточке) обеспечить концентричность плоскости баббитовых вкладышей по диаметру ø2000 мм. (Приложение №1. Чертеж 5БП 269034 «Сегмент направляющего подшипника»).

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту сегментов генераторного подшипника ГЭС-8

(вид ремонта)	    			    (наименование основных фондов)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)           (наименование филиала)

Срок выполнения работ:

начало –        «01» июля 2014г.

окончание –  «10» декабря 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка сегментов генераторного подшипника на место производства работ и обратно на объект Заказчика1 | шт. | 7 |
| 2 | Удаление старого баббита с сегментов ГП | шт. | 7 |
| 3 | Подготовка металлической поверхности сегментов ГП (облуживание) | шт. | 7 |
| 4 | Изготовление формы и заливка баббитовых вкладышей сегментов генераторного подшипника | шт. | 7 |
| 5 | Обработка баббита (проточка) | шт. | 7 |
| 6 | Контроль качества перезаливки сегментов (ультрозвуковая дефектоскопия) | комп. | 1 |

1Возможна доставка сегментов ТП силами Заказчика по территории Мурманской области.

За 20 дней до начала проведения ремонта подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта.

График должен быть составлен в формате Word, Excel или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СТО 173302282.27.140.018-2008 «Гидротурбинные установки, условия поставки. Нормы и требования»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Общие требования.

- опыт работы по ремонту направляющих подшипников с баббитовым покрытием не менее 3 лет;

наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- Специальные требования.

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ сопоставимых с предлагаемым договором;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчика.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 2. | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 3. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 4. | Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 5. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 6. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 7. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баббит марки Б-16 | кг. | 100,0 |
| 2 | Припой ПОС-40 | кг. | 10,0 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Требования к ТМЦ

- материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров, и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учётом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж 5БП 269034 «Сегмент направляющего подшипника» - 1 лист в 1 экз.