|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт кровли главного щита управления ГЭС-15»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.16-299)

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540120 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КС ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ГТЦ, Толиков Александр Павлович, 8-921-661-96-00

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | июнь | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | сентябрь | 20 | 14 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 900 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 300 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 150 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 750 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Стоимость работ определяется сметой, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ….». Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Устранение протечек кровли над помещением                                -1 (ГЭС-15).

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ

Здание ГЩУ ГЭС-15 - одноэтажное кирпичное; имеет сложную конфигурацию: одной стороной примыкает к корпусу управления ГЭС, другой стороной - к машинному залу. По периметру кровли с трёх сторон имеет парапет, облицованный оцинкованным  железом.

Отвод воды с кровли осуществляется через две водосливные воронки. На кровле над помещением ГЩУ расположена 1 (одна) вентиляционная шахта, облицованная алюминиевым листом, козырек над шахтой выполнен из кровельного железа и окрашен.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту кровли главного щита управления ГЭС-15

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало | « | 01 | » | июня | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | сентября | 20 | 14 | г. |

График выполнения работ:

|  | Наименование участка работ | начало | окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР | 01.06.14 | 14.06.14 |
| 2. | Поставка необходимых материалов | 01.06.14 | 15.06.14 |
| 3. | Ремонт кровли. | 15.06.14 | 30.09.14 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование ППР с Заказчиком. | проект | 1 |
| 2. | Ремонт кровли помещения ГЩУ ГЭС-15: |  |  |
| 2.1. | Разборка старого рулонного ковра из 2 - х слоев наплавляемого материала. | м2 | 500 |
| 2.2. | Разборка свесов по карнизам из кровельного железа. | м2 | 50 |
| 2.3. | Разделка стыков между ж/б плитами перекрытия кровли. | п.м. | 60 |
| 2.4. | Заделка стыков между ж/б плитами перекрытия раствором марки 50 толщиной 15-20 мм. | п.м. | 60 |
| 2.5. | Разборка - восстановление цементной стяжки толщиной 15-20 мм | м2 | 500 |
| 2.6. | Грунтовка праймером оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр | м2 | 500 |
| 2.7. | Устройство кровель плоских из наплавляемого материала в 2 слоя с поднятием кровельного ковра на парапет в местах примыканий к зданиям, вентиляционным шахтам. | м2 | 500 |
| 2.8 | Устройство штрабы по стене КУ в местах примыкания к зданию ГЩУ. | п.м. | 30 |
| 2.9 | Устройство козырька из оцинкованной стали для отвода воды над штрабой. | м2 | 10 |
| 2.10. | Устройство свесов из оцинкованной стали по карнизам парапета. | м2 | 50 |
| 3. | Ремонт вентиляционной шахты | шт | 1 |
| 3.1. | Разборка металлического козырька над вентиляционной шахтой и старой облицовки из алюминиевого листа. | м2 | 8 |
| 3.2. | Восстановление кирпичной кладки вентиляционной шахты. | м2 | 8 |
| 3.3. | Установка металлического козырька над вентиляционной шахтой и облицовки из оцинкованного железа. | м2 | 8 |
| 4. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 90 |

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.

  - ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.2.Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования.

- иметь опыт работы по ремонту кровель не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам п 13.2, 33.11 раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования.

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций;

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ЗиС;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку кровли ГЩУ из ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по КСГЭС.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту кровли ГЩУ осуществляется представителем гидротехнического цеха в присутствии исполнителей ремонтных работ.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из ремонта включает в себя журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- акт о выявленных дефектах;

- акт дефектации;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты промежуточной приемки;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акты о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат,

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый – «Унифлекс ЭКП гранулят зелёный для верхнего слоя» (или аналог). | м2 | 500 |
| 2. |  | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый – «Унифлекс ЭПП для нижнего слоя» (или аналог). | м2 | 500 |
| 3. |  | Праймер на битумной основе. | кг | 150 |
| 4. |  | Раствор цементный марки – 50. | м3 | 1,0 |
| 5. |  | Газ «Пропан-бутан» смесь техническая. | кг | 200 |
| 6. |  | Оцинкованная сталь t=0,3 мм | м2 | 60 |
| 7. |  | Раствор цементный для выполнения цементной стяжки. | м3 | 10,0 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.