|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

«Контроль вибрации водовода Г-2 ГЭС-15»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/6.42-330)

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг.

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КС ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ЭМЦ-1, Семенов Александр Викторович, 8-921-661-96-69

Период выполнения услуг:

| Начало | июль | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 14 | г. |

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Комплекса работ по контролю вибрации водовода гидроагрегата №2 ГЭС-15 в связи с наступлением срока (1 раз в 5 лет).

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 520 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 520 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании).     Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно. Стоимость работ должна определяться: по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (Москва 1992 год); либо по калькуляции от трудозатрат исполнителей  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель оказания услуг:

Оценка состояния напорных трубопроводов №2 ГЭС-15  и выдача  рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Основные технические характеристики водовода гидроагрегата №2 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15).

| 1. Тип | металлический сварной (открытый на пологом участке и закрытый на крутом участке). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Диаметр | верхнего 5.64м. |  |
| 3. Уклон верхнего | 0,0904 | L = 182,1м |
| 4. Уклон нижнего | 0,808 | L= 85,0м |
| 5. Компенсатор | 1 шт (сальниковый) |  |
| 6. Толщина стенок | 1 – 1,6 см |  |
| 7. Длина | 267,1 м |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по контролю вибрации водовода Г-2 ГЭС-15

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с заказчиком рабочей программы проведения испытаний напорного водовода агрегата№2 ГЭС-15 (за 2 месяца до проведения испытаний). | программа | 1 |
| 2. | Осмотр, измерение вибрации и толщины стенки всех звеньев напорных трубопроводов Г – 2 ГЭС-15, в соответствие с РД 153-34 0-20 340 – 98 «Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций» Примечание: Количество точек измерения вибрации должно быть таким, чтобы обеспечивалось определение формы колебаний оболочки трубопровода. Контроль вибрации следует производить в середине каждого пролета между опорами трубопровода и в трех точках по окружности оболочки. Измерения следует производить единовременно для всех точек контроля в следующих режимах: - пуск гидроагрегата; - холостой ход; - параллельная работа с сетью при нагрузках от 30 МВт до номинала ступенями по 10%; - номинальная нагрузка; - останов гидроагрегата; - сброс нагрузки. Одновременно с измерением вибраций следует контролировать величину (размах) пульсаций давления в спиральной камере гидротурбины и по трассе трубопровода. | Испытание водовода | 1 |
| 3. | Разработка и выдача Заказчику отчета по результатам проведения работ, содержащего оценку состояния и рекомендации по эксплуатации водовода на испытанных режимах. Документы должны быть предоставлены в 3-х экземплярах, и на эл. носителе в формате Word.контроля вибрации водовода гидроагрегата станционный №2 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15). | отчёт | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- РД 153-34.0-20.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических опорных трубопроводов гидроэлектростанций;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом IS).

3.2.Требования к организации- исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. Наличие не менее 3-х летнего опыта по выполнению заявляемых работ, в том числе на объектах электроэнергетики.

3.2.1.2. Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО.

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Обеспечить наличие у работников  организации – исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования.

3.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией и для выполнения заявляемых работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

3.2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ на высоте;

- работ с электроинструментом;

- работ по вибрационному контролю и анализу состояния оборудования.

3.2.2.4. У персонала, выполняющего специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

3.2.2.5. Досконально знать особенности проведения и технологию заявляемых работ.

3.2.2.6. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КС ГЭС. Используемое измерительное оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в РД 153-34.0-20 340–98. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.2.8. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления.

3.2.2.9. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, необходимых для проведения работ.

3.2.2.10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов и оборудования.

3.2.2.11. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КС ГЭС, так как КС ГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

3.2.2.12. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.2.2.13. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.14. Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КС ГЭС, переход на многосменный режим работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КС ГЭС.

3.2.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителя;

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3. Чертеж №1034-14-751. Турбинные водоводы Серебрянской ГЭС-1.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________

ёДата, подпись