|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Инструментальное обследование ГМО»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-1963)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12), Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13), Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-3, Носач Максим Александрович, 8-921-044-06-05

Период оказания услуг:

| Начало | январь | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | октябрь | 20 | 16 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  | 280,00 |  | тыс. руб. без учета НДС, |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 56,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 224,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС. |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Определение работоспособности и надёжности, расчёт остаточного эксплуатационного ресурса, получение рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту (при необходимости, с указанием методики ремонта) гидромеханического оборудования - сороудерживающих решёток и турбинного затворов.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Быстро-падающие щиты (БПЩ) гидроагрегатов:

Верхне–Туломская ГЭС: металлические, плоские, парусно–колёсные, быстропадающие, подъёмный механизм – гидравлический, габаритные размеры: высота – 9000мм, пролет – 6500мм. На каждый гидроагрегат предусмотрено по два БПЩ.

Нижне–Туломская ГЭС: металлические, плоские, колёсные, быстропадающие, 3–х секционные, подъёмный механизм – электролебёдка, габаритные размеры: высота – 8240мм, пролет – 5150 мм. На каждый гидроагрегат предусмотрено по два БПЩ.

Сороудерживающие решётки (СУР) гидроагрегатов:

Верхне–Туломская ГЭС: металлические, плоские, представляют набор полос специального профиля с просветом 100 мм, подъёмный механизм – мостовой электрический кран, габаритные размеры: высота – 11840 мм, пролет – 6500 мм. На каждый гидроагрегат предусмотрено по две СУР.

Нижне–Туломская ГЭС: металлические, плоские, 2–х секционные (каждая секция состоит из 2–х частей сваренных между собой), представляет набор полос специального профиля с просветом 100 мм, подъёмный механизм – мостовой электрический кран, габаритные размеры: высота – 11090 мм, пролет – 5840 мм. На каждый гидроагрегат предусмотрено по две СУР.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

инструментальному обследованию ГМО

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 11 | » | января | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | октября | 20 | 16 | г. |

Сроки проведения работ:

Обследование гидромеханического оборудования в соответствии с графиком ремонта основного оборудования Верхне–Туломской ГЭС и Нижне–Туломской ГЭС на 2016 г. (по условиям работы энергосистемы возможны корректировки  графика):

Верхне–Туломская ГЭС, СУР Г-2 (№2А и 2Б):

Начало	«06» июля 2016 г.

Окончание	«11» июля 2016 г.

Верхне–Туломская ГЭС, БПЩ (№3А и 3Б), СУР Г-3 (№3А и 3Б):

Начало	«20» июля 2016 г.

Окончание	«25» июля 2016 г.

Верхне–Туломская ГЭС, СУР Г-4 (№4А и 4Б):

Начало	«03» августа 2016 г.

Окончание	«07» августа 2016 г.

Нижне–Туломская ГЭС, БПЩ (№2А и 2Б), СУР Г-2 (№2А и 2Б):

Начало	«11» января 2016 г.

Окончание	«29» января 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с технической документацией гидромеханического оборудования непосредственно на объекте. | комплект | 1 |
| 2. | Подготовка и согласование с Заказчиком проекта организации работ, графика и программы обследования гидромеханического оборудования. | проект | 2 |
| 3. | Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Выполнение инструментального обследования гидромеханического оборудования в том числе: - проверка оборудования на соответствие проектным требованиям; - визуально-инструментальный контроль, обследование технического состояния металлоконструкций; - обследование технического состояния сварных, болтовых и заклёпочных соединений - измерение фактических толщин металла основных несущих элементов конструкций в расчётных сечениях (ультразвуковая толщинометрия, определение твёрдости металла); - измерение геометрической формы, определение объёма деформационного состояния; - обследование состояния уплотнительных элементов; - обследование состояния сцепных и подвесных устройств, направляющих конструкций; - обследование состояния опорных конструкций и закладных частей; - обследование состояния антикоррозионного покрытия, наличие и объём коррозийных повреждений. | обследование | 12 |
| 5. | Расчет остаточного ресурса оборудования. | расчёт | 12 |
| 6. | Анализ результатов технического обследования гидромеханического оборудования с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту (при необходимости, с указанием технологии ремонта). Оформление и предоставление Заказчику технических отчётов на бумажном носителе (в 2-х экз.) и в электронном виде (диск CD). | отчёт | 6 |

За 20 дней до начала оказания услуг исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- МУ 34-70-075-84 Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г;

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования» (ГОСТ 28702-90);

- «Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины» (ОСТ 5.5550-85);

- «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия» (ГОСТ 22761-77).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Исполнитель в результате оказания услуг обязан предоставить технический отчёт с заключением о фактическом состоянии обследованного гидромеханического оборудования с обоснованными рекомендациями по его дальнейшей эксплуатации и ремонту (при необходимости, с указанием технологии ремонта);

- Для оказания услуг по инструментальному обследованию ГМО свидетельство СРО не требуется;

- опыт оказания услуг по техническому обследованию оборудования на объектах энергетики не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны  заказчиком при условии выполнения исполнителем  вышеуказанных  требований;

- обеспечить наличие у персонала исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя;

- обеспечить выполнение персоналом исполнителя внутриобъектового режима на ВТГЭС, НТГЭС.

3.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения объектов КТСГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность оказания заявленных услуг;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных видов услуг (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право: быть производителем работ, руководителем работ по нарядам и распоряжениям;

- знать технологию оказания заявляемых услуг и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления;

- средства измерения, используемые при оказании услуг, должны быть утвержденного типа (иметь свидетельство об утверждении типа СИ) и иметь действующие Свидетельства о поверке средств измерения;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

- организовать своевременное оформление и предоставление заказчику отчётной документации;

- соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всей полученной в ходе проведения работ информации;

- обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг;

- выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при вы-

полнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

- Не требуются.

5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение услуг, выполняемых исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику оказания услуг, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- предоставление имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документации в необходимом для оказания услуг объёме.