|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«ГЭС-12. Обследование сплошности бетонного массива блока Г-4 неразрушающими методами контроля»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-2791)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12), Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ КТСГЭС Савельев Владимир Владимирович - тел. (81553) 69-260;

Начальник ПТО КТСГЭС Царев Сергей Викторович - тел. (81553) 60-265.

Период оказания услуг:

| Начало | июнь | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | октябрь | 20 | 15 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 500,00 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 250,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 250,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС. |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Обследование сплошности бетонного массива блока Г-4 ГЭС-12 неразрушающими методами контроля  и  выявление  причин  фильтрации  воды  на  отметке  17.40.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Машинный зал расположен в скальном массиве на глубине около 50 м. Агрегатные блоки и блок монтажной площадки разделены температурно-осадочными швами. Ширина блоков №№1,2,3 – 18м. Ширина блока Г/А №4 – 19,5м. Блок монтажной площадки примыкает к блоку Г/А №1 Отметка пола турбинного помещения (верх монолитного бетона подводной части) -17,40м. Выработка машинного зала имеет размеры в плане 19 х 93 м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

обследованию сплошности бетонного массива блока Г-4 ГЭС-12

неразрушающими методами контроля

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 15 | » | июня | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | октября | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление со строительными чертежами и технической документацией маш. зала ГЭС-12 непосредственно на объекте. | комплект | 1 |
| 2 | Обследование сплошности бетонного массива блока Г-4 ГЭС-12 неразрушающими методами контроля в районе шахты турбины на отметке 17.40 (объём блока около 1300 м³). | м2 | 216 |
| 3 | Заключение по результатам обследования c оценкой эксплуатационного состояния бетонного массива блока Г/А-4 и выдачей рекомендаций по ремонту на бумажном носителе (в 3-х экз.) и в электронном виде. | отчет | 1 |

За 20 дней до начала работ исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №328н от 24.07.13г.

- «Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.12. №390)».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт проведения аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных: пункты 12, 13 раздела II «Перечня видов работ…», утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) является технически сложным, особо опасным объектом (ст. 48.1 ГК РФ).

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения Верхне-Туломской ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и правами на оказание услуг (дипломированные руководители и производители работ с опытом оказания услуг не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области надзора, в соответствии с оказываемыми услугами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, оказывающего услуги с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- досконально знать технологию оказания услуг;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику документации по результатам обследования;

- обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение работ, выполняемых исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента Исполнителя к электросборкам;

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты объекта, данными о его техническом состоянии.

Приложения:

- Приложение  №1 -  чертёж  №5-17-428  «План  не  отметке  17.40»;

- Приложение  №2 -  чертёж  5-19-87 «Разрез  по  турбине».