|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Водолазные работы»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-475)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 45.24.4 |
| --- | --- |
| ОКПД | 4510520 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ, Савельев В.В., 8-921-164-00-73

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало | январь | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 752 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 188 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 188 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 188 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 188 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: выполнение комплекса подводно-технических (водолазных) работ для обеспечения эксплуатационного обслуживания подводных частей гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений.

2. Описание и основные технические характеристики:

Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16):

Сороудерживающие решетки (СУР) предназначены для защиты турбин и напорных водоводов от мусора, льда и крупных плавающих предметов. Размер отверстия 6,5x13 м. СУР плоские вертикальные глубинные рассчитаны на перепад 3.0 м. Расстояние между стержнями 150 мм.

Глубина перед СУР ГЭС-15- 24 м, перед СУР ГЭС-16 –  15 м.

Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18):

Водоприемник глубинного типа расположен в конце подводящего канала в глубокой скальной выемке. Водоприемник имеет 2 глубинных отверстия размером 6х10 м с совмещенными пазами для установки сороудерживающих решеток и ремонтных затворов. Для маневрирования решетками и затворами предусмотрены перегрузочные пазы с отметкой низа 140 м. Маневрирование решетками, затворами осуществляется козловым краном грузоподъемностью 50 тс с пролетом 6 м. который передвигается по рельсам, уложенным на отм 147,5 м. Водозаборные отверстия водоприемника, плавно сужаясь, переходят в прямоугольный напорный водовод, переходящий в круг диаметром 6 м. Все отверстия водоприемника на отм. 147,5 закрываются крышками. Со стороны нижнего бьефа (НБ) водоприемник отсыпан скальным грунтом.

Глубина перед СУР ГЭС-18 - 27 м

Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19):

Водоприемник глубинного типа является частью напорного фронта, располагается между водосбросом и левобережным сопряжением. Относится к сооружениям III класса капитальности.

Водоприемник состоит из одного бетонного блока шириной 17 м, разделенного бетонным бычком толщиной 1,6 м на 2 отверстия шириной по 6 м. Отметка пола водоприемника 27 м, отметка низа забральной балки 22 м, отметка верха входных отверстий водоводов 20 м, отметка порога 11 м.

Размеры сороудерживающих решеток 6x10 м. Размеры входных отверстий водоводов 6x9 м.

Маневрирование решетками и ремонтным затвором осуществляется мостовым краном г/п 50/5 тс и пролетом 9 м, маневрирование аварийно-ремонтными затворами осуществляется стационарными лебедками г/п 2x32 т, расположенными на металлической эстакаде. Надводная часть водоприемника, водосброса и затворохранилища состоит из металлического каркаса с заполнением стеновыми панелями из керамзитобетона, имеет следующие размеры: ширина 12 м, длина 42 м, высота (средняя) 17,7 м. Отметка верхнего бьефа – 22,8-25 м.

Отводящий канал ГЭС проходит в скальной выемке с отметкой 12,95 м у отсасывающей трубы до отметки 4 м в конце участка длиной 55 м. Левый борт представляет стенку с откосом 5:1, правая сторона канала ограничена низовой разделительной стенкой на длине 45 м. Расчистки в рыхлых отложениях Териберской губы произведены до отметки 3,5. Отметка нижнего бьефа – 1м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов на

«Водолазные работы»

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | января | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | декабря | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР* и согласование его с заказчиком. | проект | 1 |
| 2 | Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15): |  |  |
| 2.1 | Водоприемник. Уборка мусора перед СУР Г-2 | м3 | 2 |
| 2.2 | Осмотр подводных частей водоприёмника. | шт. | 1 |
| 2.3 | Водоприемник. Уборка мусора перед СУР Г-3 | м3 | 3 |
| 2.4 | Осмотр и уборка мусора с порогов отсасывающей трубы Г-1, 2, 3, бетонной стенки отводящего канала со стороны правого берега | м3 | 3 |
| 2.5 | Водоприемник. Уборка мусора перед СУР Г-2 | м3 | 2 |
| 2.6 | Осмотр системы водосброса | шт. | 1 |
| 3 | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16): |  |  |
| 3.1 | Уборка мусора перед СУР Г-3 | м3 | 2 |
| 3.2 | Снятие – установка СУР Г-3 | шт. | 1 |
| 3.3 | Уборка мусора перед СУР Г-1 | м3 | 2 |
| 3.4 | Снятие – установка СУР Г-1 | шт. | 1 |
| 3.5. | Осмотр подводных частей водоприёмника. | шт. | 1 |
| 3.6. | Осмотр порогов отсасывающей трубы Г-1, 2, 3, бетонной стенки, скального примыкания отводящего канала | шт. | 1 |
| 4 | Верхне–Териберская ГЭС (ГЭС-18) |  |  |
| 4.1 | Водоприёмник. Уборка мусора перед СУР Г-1. №1,2 | м3 | 2 |
| 4.2 | Здание ГЭС. Очистка порога Г-1 от навала камней со стороны нижнего бьефа | м2 | 2 |
| 5 | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19): |  |  |
| 5.1 | Водоприёмник. Уборка мусора перед СУР Г-2. №1, 2 | м3 | 2 |
| 5.2 | Очистка порога Г-2 от навала камней со стороны нижнего бьефа | м3 | 3 |
| 6 | Составление технического отчёта с видеосъёмкой на электронном носителе и в бумажном виде (4 экз.) | отчет | 1 |

*ППР разрабатывается на каждую ГЭС отдельно.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»);

- Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы. РД 31.84.01.-90.

- Типовая инструкция по организации и охране труда на водолазных работах. РД 31.70.05.-91.

- Типовое положение о руководителе водолазных работ РД 31.94.03-80.

- Типовое положение о руководителе водолазных спусков РД 31. 94.04-80.

- Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001.

- Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003.

- ПТЭ п 2.3 «Территория, производственные здания и сооружения, гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций».

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения водолазных работ не менее 3 лет;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допуском на виды работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п/п. 30.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ. Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), КТС ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Осуществлять прибытие персонала исполнителя для выполнения работ на объекты Заказчика в течение одних суток с момента подачи заявки.

- Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – исполнителя.

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, с опытом работы.

- Персонал, участвующий в выполнении подводно–технических работ, должен иметь соответствующую квалификацию и удостоверения.

- Досконально знать технологию обследования и особенности обследуемого оборудования.

- Иметь все необходимые для обследования инструменты, специальные приспособления.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на весь период оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- По окончании работ предоставить акт приёмки выполненных работ.

- Технический отчёт должен содержать:

- результаты осмотра сооружений с указанием состояния отдельных частей и описанием обнаруженных дефектов и повреждений.

- оценку состояния обследованных ГТС.

- Организация своевременного оформления и ведения исполнительной документации, разработка ППР.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг на площадки временного хранения, указанные Заказчиком.

- -Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком оказания услуг (Приложение №2 к Техническому заданию).

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- При необходимости проведения отдельных работ Соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для оказания услуг, включая процентное соотношение при распределении объемов оказания услуг;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. График оказание услуг

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

График оказание услуг.

| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР* и согласование его с заказчиком. | 10.01.2015 | 31.01.2015 |
| 2 | Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15): |  |  |
| 2.1 | Водоприемник. Уборка мусора перед СУР Г-2 | 21.03.2015 | 27.03.2015 |
| 2.2 | Осмотр подводных частей водоприёмника. | 21.03.2015 | 27.03.2015 |
| 2.3 | Водоприемник. Уборка мусора перед СУР Г-3 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
| 2.4 | Осмотр и уборка мусора с порогов отсасывающей трубы Г-1, 2, 3, бетонной стенки отводящего канала со стороны правого берега | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
| 2.5 | Водоприемник. Уборка мусора перед СУР Г-2 | 14.09.2015 | 04.10.2015 |
| 2.6 | Осмотр системы водосброса | 07.09.2015 | 14.09.2015 |
| 3 | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16): |  |  |
| 3.1 | Уборка мусора перед СУР Г-3 | 23.11.2015 | 04.12.2015 |
| 3.2 | Снятие – установка СУР Г-3 | 23.11.2015 | 04.12.2015 |
| 3.3 | Уборка мусора перед СУР Г-1 | 16.03.2015 | 27.09.2015 |
| 3.4 | Снятие – установка СУР Г-1 | 16.03.2015 | 27.09.2015 |
| 3.5. | Осмотр подводных частей водоприёмника. | 16.03.2015 | 27.09.2015 |
| 3.6. | Осмотр порогов отсасывающей трубы Г-1, 2, 3, бетонной стенки, скального примыкания отводящего канала | 16.03.2015 | 27.09.2015 |
| 4 | Верхне–Териберская ГЭС (ГЭС-18) |  |  |
| 4.1 | Водоприёмник. Уборка мусора перед СУР Г-1. №1,2 | 24.08.2015 | 06.09.2015 |
| 4.2 | Здание ГЭС. Очистка порога Г-1 от навала камней со стороны нижнего бьефа | 24.08.2015 | 06.09.2015 |
| 5 | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19): |  |  |
| 5.1 | Водоприёмник. Уборка мусора перед СУР Г-2 №1, 2 | 18.07.2015 | 21.08.2015 |
| 5.2 | Очистка порога Г-2 от навала камней со стороны нижнего бьефа | 18.07.2015 | 21.08.2015 |