ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы

«Анализ проб масла трансформаторов» ПервомайскойТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»в 2012 году

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.17-318)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало		январь 2012 г.

Окончание		декабрь 2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость закупки – не объявляется.

- Ценовая характеристика работ должна определяться в соответствии с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- II. Требования к выполнению работ.

Выполнить анализ проб масла трансформаторов согласно «Объемам и нормам испытания электрооборудования» в пункте «Требования к качеству эксплуатационных масел» РД 34.45.-51.300-97 п.25.3.1. таблица 25.4.

Представить отчеты по результатам анализов.

- ВЕДОМОСТЬ на выполнение работ.

Выполнить анализ согласно «Объемам и нормам испытания электрооборудования» в пункте «Требование к качеству эксплуатационных масел» п.25.3.1. таблица 25.4. РД 34.45-51.300-97

  - Хромотограф-30.

  - Содержание воды-68.

  - Прозрачность-68.

  - Содержание водорастворимых кислот и щелочей-30.

  - Тангенс-30.

  - Агидол-30.

  - Внешний вид и цвет-68.

  - Время вспышки-68.

  - Пробивное напряжение-68.

1.10.Механические примеси-68.

1.11.Кислотное число-68.

Особые условия.

- Выполнение требований:

а)  СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б)  СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в)  СО 153–34.03.150–2003 (РД 153–34.0–03.150–00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000г. №163.

г) СО 32.04.181–2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

д)  СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы.

- Соблюдать требования по охране труда, охране окружающей среды, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка при нахождении на территории ТЭЦ.

- Подрядная организация должна обеспечить каждого своего сотрудника спецодеждой с логотипом своей организации и средствами индивидуальной защиты.

III. Требования к участникам конкурса.

- Требования к Участникам конкурса.

- Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- -	Участник конкурсе должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса  установленным требованиям

- В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- -	Заверенную  нотариально  копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- -	Заверенную нотариально  копию устава в действующей редакции;

- -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- -	Заверенные нотариально  копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- -	Заверенные  нотариально копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-   подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя (Приложение №1),

- -	Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №2);

- -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №3);

- -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №4);

- -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

- -	Иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

- В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

V.	Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

## Оценка Конкурсных заявок

- Общие положения

- Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

- Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

- Отборочная стадия

- В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

- По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

- -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

- -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

- Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

- Оценочная стадия

- В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

- 1.   Сроки и график выполнения работ;

- 2.   Стоимость выполнения работ;

3. Надежность Участника, наличие опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества с ОАО «ТГК–1», в т.ч.:

- а) наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы;

- б) инженерно-технического персонала (руководителей работ);

4.    Гарантийные обязательства;

- 5. Наиболее выгодные условия оплаты (по условиям Договора, прилагаемого к техническому заданию);

6.   Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

## Определение Победителя конкурса

- Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке  Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

###### Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.