ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Техническое обслуживание системы хозпитьевого водоснабжения

Подужемской, Путкинской, Кривопорожской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3400/6.42-1250)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4510212 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Путкинская ГЭС. Республика Карелия, Кемский район, г. Кемь

Подужемская ГЭС. Республика Карелия, Кемский район, пос. Вочаж.

Кривопорожская ГЭС. Республика Карелия, Кемский район, пос. Кривой Порог.

Ответственные лица за составление технического задания:

Инженер производственно-технического отдела Каскада Кемских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Усачев Сергей Анатольевич, тел. 8-921-803-63-75,

адрес электронной почты: usachev.sa@karelia.tgc1.ru .

Инженер производственно-технического отдела Аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Долотова Ирина Викторовна, тел. (8142) 71-39-28,

адрес электронной почты: dolotova.iv@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало: апрель 2016 г.

Окончание: октябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки: 300,00 тыс. руб. без учета НДС,в том числе:

- стоимость материалов –       0 руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 руб. без учёта НДС

4-й квартал – 300 000,00 руб. без учета НДС

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к оказанию услуг:

1. Цель работы:

Выполнение работ по техническому обслуживанию системы хозпитьевого водоснабжения Путкинской ГЭС, Подужемской ГЭС и Кривопорожской ГЭС с целью своевременной и качественной замены расходных элементов и материалов.

2. Описание и основные технические характеристики объектов

Системы очистки воды, основанные на системе обратного осмоса, включающие в себя: насос первого подъема, осадочный фильтр, сорбционно-осветлительный фильтр, система обратного осмоса, накопительная емкость, ультрафиолетовый стерилизатор, насосы 2-го подъема 2 шт. (рабочий и резервный), узел учета холодной воды.

Системы идентичные для каждого объекта с разницей по типу оборудования.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объемов услуг

по техническому обслуживанию системы хозпитьевого водоснабжения

Путкинской ГЭС, Подужемской ГЭС и Кривопорожской ГЭС.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Путкинская ГЭС. |  |  |  |
|  | Внешний осмотр оборудования с чисткой аппаратуры. |  |  |
|  | Замена сорбента АС в фильтре Аквафор ФОП АF-1465-ТМ.F65B1/AC. | л | 100 |
|  | Замена угля кокосового активированного в фильтре Аквафор ФОП СF-1465-ТМ.F67B1/GAC. | л | 100 |
|  | Замена излучающего элемента в системе ультрафиалетового обеззараживания ET-12. | шт | 1 |
|  | Замена мембранного обратноосмотического рулонного элемента BW30-4040 системы обратного осмоса АJX-RO-500. | шт | 1 |
|  | Замена предфильтра системы обратного осмоса. | шт | 1 |
| Подужемская ГЭС. |  |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования с чисткой аппаратуры. |  |  |
| 2. | Замена сорбента АС в фильтре Аквафор ФОП АF-1354 - ТМ.F67B1/AC. | л | 72 |
| 3. | Замена угля кокосового активированного в фильтре Аквафор ФОП СF-1354 - ТМ.F67B1/GAC. | л | 72 |
| 4. | Замена излучающего элемента в системе ультрафиолетового обеззараживания ET-12. | шт | 1 |
| 5. | Замена мембранного обратноосмотического рулонного элемента BW30-4040 системы обратного осмоса АХК-RO-250. | шт | 1 |
| 6. | Замена предфильтра системы обратного осмоса. | шт | 1 |
| Кривопорожская ГЭС. |  |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования с чисткой аппаратуры. |  |  |
| 2. | Замена сорбента АС в фильтре Аквафор ФОП АF-1465-ТМ.F67B1/AC. | л | 100 |
| 3. | Замена угля кокосового активированного в фильтре Аквафор ФОП СF-1465-ТМ.F67B1/GAC. | л | 100 |
| 4. | Замена излучающего элемента в системе ультрафиалетового обеззараживания ET-12. | шт | 1 |
| 5. | Замена мембранного обратноосмотического рулонного элемента BW30-4040 системы обратного осмоса АХК-RO-500. | шт | 1 |
| 6. | Замена предфильтра системы обратного осмоса АХК-RO. | шт | 1 |

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющих их качество.

- Требования к исполнителю и к организации работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

3.1.2. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.1.3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.4.1074-01».

3.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).

3.2 Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт оказания аналогичных услуг - не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 - не требуется;

3.2.1.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой           ОАО «ТГК-1» (приложение №1 к техническому заданию), исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

3.2.1.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.6. Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при соблюдении условий выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала;

3.2.2.2. Наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

3.2.2.3. Предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

3.2.2.4. Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

3.2.2.5. Ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику;

3.2.2.6. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

3.3.3. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 3.3.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 л.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых, и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен:

Исполнитель:               ___________

Подпись, дата