| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Техническому Заданию: «Ремонт помещения персонала КТЦ в Главном Корпусе Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (Номер закупки по ГКПЗ - 3100/2.1-2754) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  | ГК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещений главного корпуса Петрозаводской ТЭЦ.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  | 087-АС1 Инв.№28653 (Изм. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | ТЕР-46-04-001-04 (Ред.2009) | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=3,74 (12737) НР=99% (НР=4479) СП=48% (СП=2172) |  | 5 | 1210,68 | 429,69 | 6053 | 3905 | 2148 | 8,24 | 41,2 |
|  |  |  |  |  | М3 | 780,99 | 123,8 |  |  | 619 |  |  |
| 2 |  | ТЕР-46-04-006-04 (Ред.2009) | РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛОПРОФИЛИТА Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=4,54 (12757) НР=99% (НР=807) СП=48% (СП=391) |  | 0,12 | 6942,5 | 623,43 | 833 | 758 | 75 | 75,01 | 9 |
|  |  |  |  |  | 100М2 | 6319,07 | 476,81 |  |  | 57 |  |  |
| 3 |  | ТЕР-46-04-007-06 (Ред.2009) | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=4,54 (12763) НР=99% (НР=1726) СП=48% (СП=837) |  | 0,27 | 6538,83 | 357,16 | 1765 | 1669 | 96 | 66,87 | 18,05 |
|  |  |  |  |  | 100М2 | 6181,67 | 273,18 |  |  | 74 |  |  |
| 4 |  | ТЕРр-57-02-001 (Ред.2009) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=4,54 (282) НР=71% (НР=185) СП=54% (СП=141) |  | 0,27 | 972,48 | 21,11 | 263 | 257 | 6 | 11,39 | 3,08 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 951,37 | 16,13 |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  | ТЕРр-56-09-001 (Ред.2009) | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=3,89 (220) НР=73% (НР=231) СП=50% (СП=159) |  | 0,02 | 16735,7 | 1356,17 | 335 | 308 | 27 | 179,3 | 3,59 |
|  |  |  |  |  | 100КОРОБОК | 15379,53 | 427,43 |  |  | 9 |  |  |
| 6 |  | ТЕРр-56-10-001 (Ред.2009) | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=0 (224) НР=73% (НР=135) СП=50% (СП=93) |  | 0,06 | 3085,74 |  | 185 | 185 |  | 36,28 | 2,18 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 3085,74 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРр-56-22-001 (Ред.2009) | НАВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПРИ ЧИСЛЕ СТВОРОК 1 (ПЕРЕВЕШИВАНИЕ РАНЕЕ СНЯТОГО ПОЛОТНА) Козп=9,01 Кмат=1,95 Кэм=5,41 (271) НР=73% (НР=38) СП=50% (СП=26) |  | 0,0207 | 60076,76 | 697,24 | 1244 | 49 | 14 | 25,21 | 0,52 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПОЛОТЕН | 2357,74 | 161,37 |  |  | 3 |  |  |
| 8 |  | ССЦ01-203-0519 | ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ (ДЛЯ ПЛОТНИЧНЫХ ДВЕРЕЙ) |  | 2,07 | 570,44 |  | -1181 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР-08-02-001-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М Козп=9,01 Кмат=3,83 Кэм=5,77 (4480) НР=109% (НР=5433) СП=54% (СП=2691) |  | 8,6 | 1371,22 | 345,33 | 11792 | 4441 | 2970 | 5,81 | 49,94 |
|  |  |  |  |  | М3 КЛАДКИ | 516,42 | 63,18 |  |  | 543 |  |  |
| 10 |  | ССЦ01-404-0005 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100 |  | 3,397 | 10754,17 |  | 36532 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Козп=9,01 Кмат=4,83 Кэм=5,84 (4506) НР=109% (НР=274) СП=54% (СП=136) |  | 0,04 | 44463,65 | 462,75 | 1779 | 249 | 19 | 73,29 | 2,93 |
|  |  |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 6233,58 | 41,56 |  |  | 2 |  |  |
| 12 |  | ТЕР-07-05-007-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т Козп=9,01 Кмат=4,98 Кэм=5,77 (4278) НР=139% (НР=197) СП=68% (СП=97) |  | 0,04 | 11496,83 | 8958,29 | 460 | 76 | 358 | 20,25 | 0,81 |
|  |  |  |  |  | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ | 1893,98 | 1640,27 |  |  | 66 |  |  |
| 13 |  | ССЦ01-403-0487 | ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕРр-53-25-001 (Ред.2009) | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ Козп=9,01 Кмат=6,73 Кэм=4,49 (156) НР=77% (НР=59) СП=56% (СП=43) |  | 0,005 | 89945,65 | 312,19 | 450 | 77 | 2 | 165,88 | 0,83 |
|  |  |  |  |  | Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕР | 15334,39 | 50,64 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР-10-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ Козп=9,01 Кмат=3,48 Кэм=2,27 (5312) НР=105% (НР=1696) СП=43% (СП=694) |  | 0,1404 | 46433,7 | 44,38 | 6519 | 1615 | 6 | 118,45 | 16,63 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 11504,79 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ССЦ01-104-0100 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ-БАТТС» RОСКWООL, ТОЛЩИНА 80 ММ |  | 14,4612 | 140,74 |  | 2035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР-10-01-047-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 Козп=9,01 Кмат=2,11 Кэм=3,99 (5120) НР=105% (НР=1049) СП=43% (СП=430) |  | 0,058 | 32912,43 | 3756,09 | 1909 | 990 | 218 | 184,6 | 10,71 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 17064,77 | 162,97 |  |  | 9 |  |  |
| 18 |  | НПО "Пульс" 2011г. | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НПО ПУЛЬС ДСВ ПЛН 2020-830 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | НПО "Пульс" 2011г. | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НПО ПУЛЬС ДСВ ПЛН 2020-970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР-10-01-034-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 Козп=9,01 Кмат=1,88 Кэм=5,25 (5066) НР=105% (НР=337) СП=43% (СП=138) |  | 0,0216 | 35885,99 | 3023,15 | 775 | 319 | 65 | 158,04 | 3,41 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 14780,89 | 102,38 |  |  | 2 |  |  |
| 21 |  | ССЦ01-203-8040 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЛИСТОВЫМ СТЕКЛОМ И СТЕКЛОПАКЕТОМ (ГОСТ 30674-99) |  | 2,16 | 3841,81 |  | 8298 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР-15-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=9,01 Кмат=4,2 Кэм=5,84 (6427) НР=94% (НР=1165) СП=37% (СП=458) |  | 0,208 | 11484,14 | 125,49 | 2389 | 1238 | 26 | 61,99 | 12,89 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 5947,92 | 3,15 |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  | ТЕР-15-01-047-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ И АЛЮМИНИЕВЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ Козп=9,01 Кмат=2,25 Кэм=5,44 (6169) НР=94% (НР=28695) СП=37% (СП=11295) |  | 0,267 | 180462,76 | 2221,9 | 48184 | 30510 | 593 | 1176,45 | 314,11 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 114266 | 62,06 |  |  | 17 |  |  |
| 24 |  | ССЦ01-104-2081 | ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ ТИПА «АКМИГРАН» МАРКИ 400 Кмат=2,25 (Индексы 3 кв.2011) |  | 27,501 | 370,69 |  | -10194 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ССЦ01-1000-0119 | ПЛИТА ACUSTO-POP 600*600*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР-15-02-015-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН Козп=9,01 Кмат=3,44 Кэм=6,42 (6265) НР=94% (НР=3756) СП=37% (СП=1479) |  | 0,431 | 13569,52 | 999,43 | 5848 | 3703 | 431 | 85,38 | 36,8 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П | 8592,38 | 680,71 |  |  | 293 |  |  |
| 27 |  | ТЕР-15-02-019-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН Козп=9,01 Кмат=3,81 Кэм=4,54 (6285) НР=94% (НР=6835) СП=37% (СП=2690) |  | 1,589 | 5863,2 | 50,73 | 9317 | 7209 | 81 | 48,51 | 77,08 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П | 4536,58 | 38,86 |  |  | 62 |  |  |
| 28 |  | ТЕР-15-04-025-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=9,01 Кмат=3,31 Кэм=5,85 (6478) НР=94% (НР=8514) СП=37% (СП=3351) |  | 1,589 | 11177,28 | 85,48 | 17761 | 9054 | 136 | 58,66 | 93,21 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 5697,69 | 1,58 |  |  | 3 |  |  |
| 29 |  | ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ Козп=9,01 Кмат=5,24 Кэм=4,33 (5407) НР=110% (НР=1216) СП=51% (СП=564) |  | 0,272 | 9992,32 | 283,62 | 2718 | 1051 | 77 | 45,44 | 12,36 |
|  |  |  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 3864,53 | 197,09 |  |  | 54 |  |  |
| 30 |  | ТЕР-11-01-027-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ ДЛЯ ПОЛОВ Козп=9,01 Кмат=3,12 Кэм=5,36 (5469) НР=110% (НР=3975) СП=51% (СП=1843) |  | 0,272 | 38472,22 | 1062,55 | 10464 | 3504 | 289 | 137,75 | 37,47 |
|  |  |  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 12882,66 | 405,34 |  |  | 110 |  |  |
| 31 |  | ТЕР-11-01-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ Козп=9,01 Кмат=5,4 Кэм=5,9 (5518) НР=110% (НР=948) СП=51% (СП=440) |  | 0,312 | 16095,48 | 45,58 | 5022 | 862 | 14 | 27,14 | 8,47 |
|  |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 2763,2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР-20-06-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) МДС 81-38 П3.3.1в К=0,4 | УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА (ДЕМОНТАЖ САНТЕХН. УСТРОЙСТВ) Козп=9,01 Кмат=3,86 Кэм=5,81 (7525) НР=114% (НР=695) СП=56% (СП=342) |  | 1 | 688,64 | 84,65 | 689 | 604 | 85 | 5,87 | 5,87 |
|  |  |  |  |  | ШТ | 603,99 | 5,77 |  |  | 6 |  |  |
| 33 |  | ТЕР-20-06-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009) | УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА Козп=9,01 Кмат=3,86 Кэм=5,81 (7525) НР=114% (НР=1737) СП=56% (СП=853) |  | 1 | 2004,86 | 211,63 | 2005 | 1510 | 212 | 14,66 | 14,66 |
|  |  |  |  |  | ШТ | 1509,98 | 14,42 |  |  | 14 |  |  |
| 34 |  |  | КОНДИЦИОНЕР, в т.ч.комплект материалов для подключения |  | 1 ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ТЕРр-69-09-001 (Ред.2009) | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА Козп=9,01 Кмат=0 Кэм=0 (2407) НР=70% (НР=1049) СП=40% (СП=599) |  | 0,09 | 16645,43 |  | 1498 | 1498 |  | 214,32 | 19,29 |
|  |  |  |  |  | 100Т МУСОРА | 16645,43 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | СПГ-1ПКС-29-1 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА Кпз=4,55 (141) |  | 9 | 15,06 |  | 136 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | СПГ-23ПКС-15-1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА Кпз=3,36 (2669) |  | 9 | 93,51 |  | 842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (талоны на мусор) |  | 9 Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Директор Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    ________________________ /Вдовиченко А.Г./

Начальник СРР ЗиС ОППР ПТЭЦ     ________________________ /Дмитриев Д.А./