ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Ремонту кранов с заменой канатов»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.1-4769

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Подужемская ГЭС, Юшкозерская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС начальник ПТО - Геккин Владимир Анатольевич,

тел. (814-58) 2-08-92.

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ГТС – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ:        ноябрь   2011 г.

Окончание работ: декабрь  2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к выполнению работ.

Целью данной работы является устранение дефектов, отраженных в дефектных ведомостях, по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности мостовых кранов выполненной в июне 2011 года подрядчиком ЗАО «СТЭК» по договору № 0514/11 от 01.06.11 г.

Замена каната (канат – 45,5-Н-190-I ГОСТ 7669-55, L-300 м.) главного подъёма  крана мостового машинного зала Подужемской ГЭС.

Замена каната (канат – 12-Г-В-П-О-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80, стальной грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180кгс/мм2), L-14 м.) электрической тали  крана мостового машинного зала Юшкозерской ГЭС.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

1. Кран мостовой машинного зала Подужемской ГЭС регистрационный № 40034, грузоподъемность 200/30/5 тонн.

2. Кран мостовой машинного зала Юшкозерской ГЭС регистрационный № 65063, грузоподъемность 100/20 тонн.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту кранов каскада Кемских ГЭС с заменой канатов.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования и материалов на объект работы. - канат – 45,5-Н-190-I ГОСТ 7669-55, L-300 м.; - канат – 12-Г-В-П-О-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80, стальной грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180кгс/мм2), L-14 м. | Подрядчик |
| 2 | Проверка каната расчетом п.2.7.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00). | Подрядчик |
| 3 | Выполнение демонтажных, монтажных работ по замене канатов. | Подрядчик |
| 4 | Проверка правильности запасовки, надежности крепления концов канатов, обтяжка канатов рабочим грузом. | Заказчик Подрядчик |
| 5 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик |

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника Путкинской, Подужемской ГЭС С.А. Лебедева, контактный телефон +7(921) 466-95-40, инженера по ОЭР Путкинской, Подужемской ГЭС В.Н. Товкача, контактный телефон +7(921) 521-52-56, начальника  Юшкозерской ГЭС В.С. Люленкова, контактный телефон +7(921) 4509200.

После замены изношенных грузовых канатов необходимо:

-  произвести проверку правильности запасовки и надёжности крепления концов канатов;

-  произвести обтяжку канатов рабочим грузом;

-  сделать запись в паспорте крана о проведённой проверке запасовки и обтяжки канатов.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Требования к Подрядной организации:

Общие требования:

1. Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

2. Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4. Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- У персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Досконально знать технологию и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на выполнение работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком  за 1,5 месяца до начала ремонта.

- Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности.

- Составление графика выполнения работ и представление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта.

- Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 1 месяц до начала ремонта.

-	 Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					С.Ю. Чугров