Техническое задание

на открытый запрос предложений на оказание услуг

Сервисное обслуживание системы мониторинга ВХР

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-2199

I. Общие требования

Требования к месту выполнения услуг:

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Пограничная 25, территория Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ).

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник цеха ТАИ ПТЭЦ Четвертаков Михаил Владимирович - (8142) 70-07-11;

Заместитель начальника ПТО ПТЭЦ Прелков Евгений Анатольевич (8142) 59-23-12;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник теплотехнического сектора – Хованский Алексей Евгеньевич тел. (8142) 71-38-89;

Требования к срокам выполнения услуг:

Начало:      	декабрь  2013 г.

Окончание:	декабрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

428 000,00 руб. без НДС

Дополнительные требования:

- цена заявки должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией в объеме услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием;

- сметы на предлагаемые объемы услуг, представляемые в заявках участников, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов;

- ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательно.

II. Требования к выполнению услуг.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния системы мониторинга водно-химического режима (ВХР) основного оборудования Петрозаводской ТЭЦ.

Профилактическое техническое обслуживание необходимо провести в соответствии с регламентом изготовителя на соответствующие приборы и оборудование входящие в состав системы. В процессе обслуживания должна проводиться настройка и градуировка всех приборов с выдачей свидетельства о поверке сроком на один год.

По окончании технического обслуживания предоставляется документация, подтверждающая продление гарантийных обязательств сроком на один год на все приборы и оборудование, установленные в данном комплексе. Кроме этого предоставляется подробный отчёт об объеме оказанных услуг (замена дефектного оборудования, состояние приборов до проведения т/о, соответствие допустимым погрешностям измерений и т.д.)

Состав системы мониторинга ВХР

| № п/п | Завод-изготовитель Тип (марка) прибора | Измеряемый параметр | Кол-во установленных приборов АХК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-рН/2» | рН | 18 |
| 2 | НПО «Измерительная техника ИТ». Анализатор иономерный рNa-205.2МИ | Na | 10 |
| 3 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-2» | УЭП | 43 |
| 4 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-О2» | О2 | 10 |
| 5 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-УПП» | - | 35 |

Примечание: желательно ознакомление участников запроса предложений с системой мониторинга ВХР на месте её установки.

Ш. Особые условия.

Оказание услуг и требования к персоналу Исполнителя.

1. Используемые технические стандарты.

Персонал, выполняющий ТО должен соблюдать:

- Правила внутреннего трудового распорядка филиала;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00));

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

# «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СО 34.03.301-00) (РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями) 09.03.2000 г.);

- Нормативно-техническую документацию, действующую на территории РФ.

2. Требования к исполнителю и технологии обслуживания.

Соблюдение технологической последовательности и методики обслуживания являются обязательными.

Услуги необходимо оказывать в соответствии с требованиями на обслуживание, изложенными в технической документации на приборы, используемые в комплексе системы мониторинга ВХР ПТЭЦ.

Наличие материальных ресурсов для оказания услуг (специальное оборудование, программное обеспечение, инструментарий, автотранспорт).

Оказывать услуги по техническому обслуживанию системы мониторинга ВХР должен квалифицированный инженерно-технический персонал с опытом работы в данном направлении.

По опыту обслуживания – наличие аналогичных договоров на техническое обслуживание оборудования в течении последних трех лет.

Участник должен быть аккредитован в области обеспечения единства измерений в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии России.

Проводить диагностику систем мониторинга ВХР должен персонал, имеющий опыт работы с данным оборудованием.

Персонал Исполнителя участвующий в оказании услуг должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

При наличии в штате Исполнителя работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом.

Должна быть обеспечена возможность контроля работоспособности и оперативной диагностики неисправного оборудования и его квалифицированный ремонт. 
При возникновении повреждения в системе  мониторинга ВХР в гарантийный период (по заводскому дефекту оборудования или качеству проведённого т/о) Исполнитель обязан устранить повреждение за свой счет в согласованные с заказчиком сроки (но не более 30 календарных дней). Гарантия на работы по техническому обслуживанию – один месяц, гарантия на все приборы и оборудование системы мониторинга ВХР – один год. Гарантийный срок начинается с даты подписания актов об оказании услуг по договору.

Наличие возможности предоставления консультаций в течение гарантийного срока по техническому обслуживанию (по телефону, средствами электронной почты и т.д.) и вопросам эксплуатации оборудования.

Соблюдать надлежащее содержание и уборку рабочих мест. Не допускать своими действиями нарушений в работе оборудования.

Все дополнительные услуги согласовываются с заказчиком.

3. Обеспечение транспортом для оказания услуг.

Все затраты на транспорт, проживание и суточные расходы Исполнителя должны входить в стоимость заявки.

4. Требования к качеству оказываемых услуг.

При обслуживании системы мониторинга ВХР ПТЭЦ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Анализатор иономерный рNa-205.2МИ Руководство по эксплуатации.

- Анализатор жидкости ионометрический промышленный КВАРЦ-рН/2 Руководство по эксплуатации.

- Анализатор жидкости кондуктометрический промышленный КВАРЦ-2 Руководство по эксплуатации.

- Анализатор жидкости амперометрический промышленный КВАРЦ-О2 Руководство по эксплуатации.

- Устройство подготовки пробы КВАРЦ-УПП Руководство по эксплуатации.

- Система автоматического химико-технологического мониторинга ВХР Петрозаводской ТЭЦ Руководство пользователя.

5. Требования к обращению с отходами:

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1»;

- Отходы, образующиеся, во время оказания услуг собираются, транспортируются, утилизируется Исполнителем за свой счет с предоставлением Заказчику подтверждающих документов за размещение отходов (Акт об оказании услуги или Акт выполненных работ);

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

6. Формы, характер и периодичность предоставления отчетов.

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет подробный технический отчет (в 2-х экз.) о состоянии системы, в котором указывает характеристики (направление и величина отклонения показаний прибора от фактических) по каждому прибору до и после технического обслуживания.

7. Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Не требуется.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче  оферты. В любом  случае  этот срок не должен быть менее 60 календарных дней после окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.