ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

оснащение щитов управления ГЭС ключами сброса аварийно-ремонтных затворов

для нужд Каскада Выгских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/4.19-1507

ИП №13-0409, 13-0410

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский р-н, п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС;

Республика Карелия, Сегежский р-н, д. Каменный Бор, Ондская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Выгских ГЭС:

Инженер ПТО 1 категории КВГЭС – Янчик Анна Анатольевна, тел.: (81431) 36385;

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Зам. начальника СРЗАИ филиала «Карельский» Гужов Александр Викторович, тел. (8142) 713883.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          июль 2013 г.

Окончание:   декабрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки –  600 000,0 руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал 2013г.- __________300,00_______  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2013г.- ________    300,00________тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Целью работы является повышение эксплуатационной надежности гидроагрегатов путем установки ключей управления сбросом аварийно-ремонтных затворов (АРЗ) на рабочем месте дежурного инженера Ондской и Палакоргской ГЭС. Выполнение п.39.6. Предписания № 48-рп/1п Ростехнадзора.

- Исходные данные:

Ондская ГЭС является головной в каскаде Выгских ГЭС. Введена в эксплуатацию в 1956 году. Установленная мощность = 80 МВт. На ГЭС установлено 4 гидроагрегата, мощностью 20 МВт каждый. На каждом гидроагрегате по два аварийно-ремонтных затвора, которые находятся в здании напорного бассейна ГЭС и имеют ключи сброса и подъема АРЗ на щитах управления затворами в здании напорного бассейна и ключи сброса АРЗ в машинном зале на панелях защит гидрогенераторов. Автоматический  сброс АРЗ производится  при срабатывании электрических и гидромеханических защит гидрогенераторов.

Необходимо вывести ключи сброса АРЗ и сигнализацию о положении затворов на главный щит управления каскада, находящийся в здании ОПУ,  ≈ 70 м от здания ГЭС.

Палакоргская ГЭС является второй ступенью каскада Выгских ГЭС, расположена на реке Нижний Выг в Беломорском районе. ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 году. Установленная мощность станции 30 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью 10 МВт каждый. На каждом гидроагрегате по два быстропадающих щита, которые находятся в здании напорного бассейна ГЭС и имеют ключи сброса и подъема АРЗ на щитах управления затворами в здании напорного бассейна. Автоматический сброс АРЗ производится при срабатывании электрических и гидромеханических защит гидрогенераторов.

Необходимо вывести ключи сброса АРЗ и сигнализацию о положении затворов в машинный зал на рабочее место дежурного инженера ГЭС.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Оснащение щитов управления ГЭС ключами сброса аварийно-ремонтных затворов» Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка в сроки, определённые Графиком выполнения проектных работ проекта реконструкции схемы управления гидроагрегатами ОГЭС предусматривающей аварийный останов гидроагрегатов и сброс аварийно-ремонтных затворов (АРЗ) гидроагрегатов Ондской и Палакоргской ГЭС с ГЩУ от вновь устанавливаемых ключей. | проект | 2 |
| 2. | Согласование с КВГЭС и СРЗАИ филиала «Карельский» проекта и предоставление его на бумажном носителе и в электронном виде с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. | проект | 2 |
| 3. | Выполнение поставки оборудования, комплектующих и прочих материалов в соответствии с согласованной проектной документацией. | комплект | 2 |
| 4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии со сроками графика производства работ. Передача результата выполненных работ в эксплуатацию Заказчику с оформлением приёмо - сдаточного акта. | комплекс работ | 2 |
| 5. | Предоставление исполнительной документации строительно-монтажных и пусконаладочных работ на бумажном носителе. | комплект | 2 |

Уточнение объёмов работ с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

# Требования к составу документации.

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49.

Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 2-х экземплярах по каждой ГЭС на бумажном носителе и в электронном виде на СD диске.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение работ по оснащению щитов управления ГЭС

ключами сброса аварийно-ремонтных затворов.

1.	Требования к производству работ:

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих проведение данных работ:

-	СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

-	РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

-	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

-	ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

-	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-	СО 34.0–35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) «Рекомендации по модернизации, реконструкции и  замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики  энергосистем»;

-	СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты, электроавтоматики электростанций и подстанций»;

-	Правила устройства электроустановок. 6-е, 7-е издание;

-	РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

2.	Требования к Участнику:

-	Иметь опыт выполнения аналогичных работ по проектным, монтажным и пусконаладочным работам на технологическом оборудовании и устройствах РЗА объектов энергетики не менее 3-х лет.

-	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-	При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

-	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН, наличие сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.

-	Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

-	Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение № 1 к Техническому заданию).

-	Обеспечить выполнение персоналом подрядчика внутриобъектового режима на Ондской и Палакоргской ГЭС.

Специальные требования:

-	Желательно наличие в регионе расположения КВГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения заявленного объёма работ.

-	Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) и имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

-	Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- электромонтажных;

- наладка УРЗА;

- электрогазосварочных.

-		     Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

-	          Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, электромонтажные и пусконаладочные работы должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

-	          Персонал,  выполняющий работы с применением  пневмоинструмента, монтажного пистолета и т.п.  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом).

-	Досконально знать технологию и особенности электромонтажных работ в электроустановках до и выше 1000В.

-	         Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей  и т.п. расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости, защитных ограждений и навесов.

-	         Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

-	         Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на Ондской и Палакоргской ГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

-	         Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления.

-	         Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ:

- перевозку необходимых материалов на объекты работ, в т.ч. с применением автокранов,  (при необходимости);

- вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

-	         Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной и отчётной документации, актов на скрытые работы.

-	         Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-	При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки.

-	Подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

-	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений.

-	Организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3.	Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Перечень оборудования, запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком, определяется проектно-сметной документацией и уточняется в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью планируемых  работ согласно СО 34.04.181-2003 в пределах стоимости оферты.

3.2. В случае выявления в процессе работ необходимости поставки дополнительных материалов, не учтенных в проектно-сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Лицензии и свидетельство с допусками к выполнению определенных видов работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО) - не требуются.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложение к техническому заданию:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.