ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Техническому обслуживанию зданий и сооружений

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пограничная, Первомайский проспект, ул.Фурманова, Соломенское шоссе, ул.Ведлозерская, ул.Шотмана, Древлянская набережная, ул.Парковая, Лесной проспект.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Дмитриев Дмитрий Анатольевич – начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ тел. (8142)59-23-27.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы  Нюхтиков Владимир Николаевич - (8142) 71- 38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель 2012 г.

Окончание          декабрь 2014г.

Объёмы и стоимость работ с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года, подлежат уточнению путём заключения дополнительного соглашения на соответствующий период с передачей планируемых объёмов работ данного периода Заказчиком Подрядчику за 2 месяца предшествующих планируемому году.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

- Техническое обслуживание зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных систем и промплощадки, своевременному устранению отдельных дефектов и выполнению мелких разовых ремонтных работ.

II.1.      Наблюдение и обслуживание геодезической  КИА

.

|  | Кол-во точек |
| --- | --- |
| Глубинные реперы. | 4 |
| Пьезометрические скважины | 14 |
| Осадочные марки фундаментов, в том числе |  |
| Фундаменты турбоагрегата ТГ-1 | 6 |
| Фундаменты турбоагрегата ТГ-2 | 10 |
| Фундаменты турбоагрегата ТГ-3 | 12 |
| Фундаменты насоса ПЭН-1 | 4 |
| Фундаменты насоса ПЭН-2 | 4 |
| Фундаменты насоса ПЭН-3 | 4 |
| Фундаменты котла К-1 | 6 |
| Фундаменты котла К-2 | 6 |
| Фундаменты котла К-3 | 6 |
| -дымовая труба | 6 |
| -водогрейная котельная | 15 |
| -служебно-бытовой корпус | 60 |
| -Объединенно-Вспомогательный Корпус | 110 |
| -градирня № 1 | 12 |
| -градирня № 2 | 12 |
| -циркуляционная насосная станция | 8 |
| -бак ГВС № 1 | 10 |
| -бак ГВС № 2 | 12 |
| -бак ГВС № 3 | 19 |
| -бак ГВС № 4 | 10 |
| -мазутонасосная | 10 |
| -резервуар мазута № 1 | 15 |
| -резервуар мазута № 2 | 15 |
| -резервуар мазута № 3 | 12 |
| -опоры газопровода | 23 |
| -опоры паромазутопровода | 242 |
| -главный корпус | 119 |
| -газораспределительный пункт | 9 |
| Итого | 813 |

  - II.3. Наблюдение и обслуживание территории и наружных сетей

-          площадь территории: 48,6 га ; ограждения территорий: 2682 м.п.

- подъездные автодороги с сооружениями на них – 6 355 мп / 39 469м2

- расчистка территории от снега – 50 000 м2

Выполнить 7 месяцев – расчистка подходов к пьезометрическим скважинам от снега, замер  уровней – ежемесячно.

Ведомость объемов работ по

техническому обслуживанию зданий и сооружений

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

с  1 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года.

Годовой объем по техническому обслуживанию зданий и сооружений,

сетей, территорий и прочих объектов ПТЭЦ

Таблица 1.

| № пп | Объект, сооружение, вид ТО | Периодичность (ПТЭ) | Кол-во чел/час | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1. Здания и сооружения |  |  | 1. «ПТЭ» разделы 2,3 «Территория, здания и сооружения», 2. «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть II, раздел I. Техническое обслуживание зданий и сооружений» 3. «Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17230282.27.010.001-2007» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» Дата введения - 2007-11-15. |
| 1.1 | Работы по обеспечению проведения обследований специализированными организациями зданий и сооружений | в течение года |  |  |
| 1.2 | Уход за геодезической КИА: маркировка, защита от повреждений, окраска, проверка работоспособности | июнь - август |  |  |
| 1.3 | Обеспечение работ по наблюдению за швами и трещинам, их маркировка | ежемесячно |  |  |
| 1.4 | Благоустройство территории | июнь - сентябрь |  |  |
| 1.5 | Обеспечение работ по контролю за состоянием антикоррозийного покрытия металлических и железобетонных конструкций | в течение года |  |  |
| 1.6 | Выполнение работ по устранению отдельных деформаций, мелкие разовые работы по устранению дефектов | в течение года |  |  |
| 1.7 | Обеспечение работ по осмотрам наружных инженерных сетей, колодцев | ежемесячно |  |  |
| 1.8 | Подготовка покрытий зданий к удалению снега, проверка состояния ендов, ливнестоков, проверка состояния отмосток, проверка готовности к работе в ОЗП открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, проверка зданий и сооружений на герметичность. | октябрь, апрель |  |  |
|  | 2. Территория |  |  |  |
| 2.1 | Уборка территории, ОРУ и др. сооружений от снега, посыпка песком, обеспечение подходов к КИА | январь-апрель сентябрь-декабрь |  |  |
| 2.2 | Расчистка трасс линейных сооружений от зарослей кустарника и мелколесья; | в течение года (по мере необходимости) |  |  |
|  | 3.Вспомогательные работы |  |  |  |
| 3.1 | Погрузочно-разгрузочные работы | в течение года |  |  |
| 3.2 | Установка и разборка лесов при ТО на сооружениях | в течение года |  |  |
| 3.3 | Столярные и плотничные работы при ТО | в течение года |  |  |
| 3.4 | Утилизация отходов, образовавшихся при проведении ТО | в течение года |  |  |

Перечень зданий и сооружений производственного назначения Петрозаводской ТЭЦ

для проведения Технического Обслуживания в 2012 г.

* с техническими характеристиками зданий и сооружений необходимо ознакомиться в архиве ПТО Петрозаводской ТЭЦ тел(8142) 59-23-11.

| № пп | Наименование объекта | Инв.№ | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание главного корпуса | 005254 | ул.Пограничная,25 |  |
| 2 | Водогрейная котельная | 005263 | ул.Пограничная,25 |  |
| 3 | Объединенный вспомогательный корпус | 005140 | ул.Пограничная,25 |  |
| 4 | Служебно-бытовой корпус, в т.ч. переходной мостик | 004803, 004804 | ул.Пограничная,25 |  |
| 5 | Циркуляционная насосная станция | 005190 | ул.Пограничная,25 |  |
| 6 | Здание маслохозяйства и сооружение маслохозяйства | 005256, 004444 | ул.Пограничная,25 |  |
| 7 | Неотапливаемый материальный склад | 005215 | ул.Пограничная,25 |  |
| 8 | Здание релейных панелей | 005169 | ул.Пограничная,25 |  |
| 9 | Реакторная | 005141 | ул.Пограничная,25 |  |
| 10 | Будка-проходная | 005953 | ул.Пограничная,25 |  |
| 11 | Канализационная насосная станция | 004140 | ул.Пограничная,25 |  |
| 12 | Ацителен-кислородная станция | 005144 | ул.Пограничная,25 |  |
| 13 | Газораспределительный пункт | 005242 | ул.Пограничная,25 |  |
| 14 | Бытовой корпус | 005274 | ул.Пограничная,25 |  |
| 15 | Объединенный корпус тепло-электромонтажных мастерских | 005202 | ул.Пограничная,25 |  |
| 16 | Мастерская ремонтно-строительного цеха | 005201 | ул.Пограничная,25 |  |
| 17 | Склад лакокрасочных материалов | 005166 | ул.Пограничная,25 |  |
| 18 | Теплоизоляционная мастерская | 005148 | ул.Пограничная,25 |  |
| 19 | Мастерская цеха тепловых сетей с пристройкой | 005092 005091 | ул.Пограничная,25 |  |
| 20 | Склад кислородных баллонов | 004057 | ул.Пограничная,25 |  |
| 21 | Мазутная станция | 005241 | ул.Пограничная,25 |  |
| 22 | Резервуар стальной для хранения нефтепродуктов № 1,емкостью 20000 куб.м.(отмостка, «прибаковое» сооружение) | 004256 | ул.Пограничная,25 |  |
| 23 | Резервуар стальной для хранения нефтепродуктов № 2,емкостью 20000 куб.м. (отмостка, «прибаковое» сооружение) | 004255 | ул.Пограничная,25 |  |
| 24 | Резервуар стальной для хранения нефтепродуктов № 3,емкостью 20000 куб. м (отмостка, «прибаковое» сооружение) | 004276 | ул.Пограничная,25 |  |
| 25 | Объединенный корпус ремонтно- механических, арматурных мастерских | 005205 | ул.Пограничная,25 |  |
| 26 | Подкачивающая насосная станция №1 | 005147 | г.Петрозаводск пр.Первомайский |  |
| 27 | Подкачивающая насосная станция №2 | 005145 | г.Петрозаводск ул. Фурманова |  |
| 28 | Подкачивающая насосная станция №3 | 021242 | г.Петрозаводск пр. Лесной |  |
| 29 | Береговая насосная станция | 005191 | г.Петрозаводск ш.Соломенское |  |
| 30 | Здание стройуправления | 006336 | г.Петрозаводск ул.Пограничная 25 |  |
| 31 | Авторемонтная мастерская | 005281 | ул.Пограничная 25 |  |
| 32 | Материальный склад подрядчика | 006333 | ул.Пограничная,25 |  |
| 33 | Дымовая труба Н=130 м. (отмостка) | 004411 | ул.Пограничная,25 |  |
| 34 | Градирня № 1 | 004410 | ул.Пограничная,25 |  |
| 35 | Градирня № 2 | 004409 | ул.Пограничная,25 |  |
| 36 | Резервуар стальной горячего водоснабжения № 1, емкостью5000 куб.м (отмостка) | 004145 | ул.Пограничная,25 |  |
| 37 | Резервуар стальной горячего водоснабжения № 2, емкостью5000 куб.м (отмостка) | 004144 | ул.Пограничная,25 |  |
| 38 | Бак-аккумулятор №3. Объем 10000 куб.м. (отмостка) | 004143 | ул.Пограничная,25 |  |
| 39 | Бак-нейтрализатор. Объем 3000 куб.м. (отмостка) | 020611 | ул.Пограничная,25 |  |
| 40 | ОРУ 110кВ (строительные конструкции) | 004049 | ул.Пограничная,25 |  |
| 41 | Магистральные тепловые сети. Здания павильонов. | 004267, 004264, 004146 | ул. Пограничная, пр. Первомайский ул. Шотмана, Древлянская наб., Лесной проспект, ул. Парковая |  |
| 42 | Газопровод от ГРП до главного корпуса (эстакада) | 004275 | ул.Пограничная,25 |  |
| 43 | Наружные технологические трубопроводы (эстакада) | 004341 | ул.Пограничная,25 |  |
| 44 | Эстакада паромазутопроводов | 004340 | ул.Пограничная,25 |  |
| 45 | Открытая стоянка автомашин | 003914 | ул.Пограничная,25 |  |
| 46 | Аккумулирующие емкости | 004534 | ул.Пограничная,25 территория ПТЭЦ |  |
| 47 | Здание мобильного ангара. | 005211 | ул.Пограничная,25 территория ПТЭЦ |  |
| 48 | Здание компрессорной. | 005143 | ул.Пограничная 25 |  |
| 49 | Здание насосной станции дождевых стоков | 005142 | ул.Пограничная,25 территория ПТЭЦ |  |
| 50 | Здание насосной станции возврата осветленной воды | 004536 | ул.Пограничная,25 территория ПТЭЦ |  |
| 51 | Здание склада-ангара | 004136 | ул.Пограничная,25 территория ПТЭЦ |  |
| 52 | Контрольно-распределительный пункт (КРП) «Сулажгора» | 005192 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 53 | Здание гаража | 020613 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 54 | Резервуар сбора технической воды | 003922 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 55 | Мазутоловушка | 003918 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 56 | 2-х путная эстакада мазутослива | 003921 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 57 | Ограда территории ПТЭЦ | 005726 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 58 | Ограда вокруг мазутного хозяйства | 003966 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 59 | Ограда территории газораспределительного пункта | 003965 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 60 | Открытый материальный склад | 003916 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 61 | Здание металлосклада | 000553 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 62 | Забор (металлосклада) | 000534 | ул. Пограничная, 25 |  |
| 63 | Площадка складирования (металлосклада) | 000535 |  |  |
| 64 | Автодороги с площадками производственными | 003919, 003920 |  |  |
| 65 | Автодорога к очистным сооружениям | 003913 |  |  |
| 66 | Автодорога на мазутное хозяйство | 006334 |  |  |

2.1 Уточненные объемы работ передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Предложение участника должно включать в себя расчет количества нормо/часов необходимого Подрядчику для выполнения Годового объема работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, сетей, территорий и прочих объектов ПТЭЦ (Таблица 1), а также расчет стоимости нормо/часа, составленный в соответствии с нормами ценообразования принятыми в ОАО «ТГК-1».

2.2. Оплата выполненных работ будет производиться на основании Актов выполненных работ, составленных на основании сметы (расчета стоимости) договора.

2.3. Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут регулироваться договором, составленным исключительно по форме заказчика (приложение к документации).

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту зданий и сооружений ПТЭЦ.

- Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

  - РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

1.2.  Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

1.3. Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение на период выполнения работ, кроме общего помещения для персонала Подрядчиков, расположенное на 2-м этаже здания СБК.

1.4. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

1.5. Подрядчик производит сортировку  металлолома и остального строительного мусора. Высвобождаемый металлолом Подрядчик передает в распоряжение Заказчика по соответствующему акту приема - сдачи.

1.6. Все отходы (строительный мусор, кроме металлолома) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). Документы об утилизации Подрядчик обязан предоставить Заказчику. Необходимые затраты на утилизацию должны быть учтены в стоимости работ.

1.7. При необходимости сбора отходов на территории Петрозаводской ТЭЦ Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

1.8. Гарантийный срок на выполненные работы (мелкий ремонт) – 2 года.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

Участник открытого запроса предложений должен:

- иметь опыт работы по проведению заявляемых работ;

- иметь лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО);

- сертификаты, необходимые для выполнения работ со сроком действия на весь период действия заявки, в т.ч. сертификат системы сертификации услуг (работ) в области пожарной безопасности – СДСПБ (для организаций выполняющих зачистку резервуара от остатков нефтепродуктов);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

Участник открытого запроса предложений обязан:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявляемых работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) (приложить копии подтверждающих документов);

- иметь персонал, обученный и аттестованный по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (приложить копии подтверждающих документов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков, рабочих люльки и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами и грузоподъемными механизмами (копии действующих удостоверений представить в составе документации в оферте);

- знать технологию и особенности капитального строительства и ремонта производственных зданий и сооружений;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Участник должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- иметь у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации-подрядчика;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов и оборудования, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты технического обслуживания; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим;

- подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору  и утилизации отходов 1-4 класса опасности или договор со специализированной организацией, имеющей такую лицензию (копия лицензии или договора прикладывается к оферте);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- отходы, образующиеся во время работы собираются, транспортируются и утилизируются Подрядчиком за свой счет с предоставлением Заказчику подтверждающих документов на размещение отходов (Акт об оказании услуг по утилизации или Акт выполненных работ);

- акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- Участник должен включить в свою конкурсную заявку подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых  объемов работ по техническому обслуживанию поставляются Подрядчиком.

  - Материалы для выполнения заявляемых  объемов работ по техобслуживанию поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

  - Материалы поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь в свидетельстве СРО  допуск к исполнению функций генерального подрядчика (п.33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)), а предполагаемый Субподрядчик  должен иметь в свидетельстве СРО допуск на заявляемые виды работ либо другие разрешающие документы, свидетельства, лицензии и пр. для данного вида работ;

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно. Участник у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

5.  Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    ________________________ /Вдовиченко А.Г./

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»     ________________________ /Карпов В.А./