ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы

Экспертиза нормативов Петрозаводской ТЭЦ (НУР и потери Т/Э)

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-2201

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г.Петрозаводск филиал «Карельский».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» -

Карпов Василий Адольфович тел.. (8142) 59-23-30;

Начальник ПТО Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Ротин Андрей Владимирович тел.. (8142) 59-23-11;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник теплотехнического сектора Хованский А.Е. тел.(8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                апрель 2013 г.

Окончание:          июнь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

437 000 руб. без учета НДС.

Дополнительные требования:

- цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией в объеме работ, предусмотренных настоящим техническим заданием;

- сметы на предлагаемые объемы работ, представляемые в заявках участников, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ.

Целью выполняемых работ является:

- определение объективных значений прогнозируемых на 2014 год удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнергии применительно к ожидаемым объемам производства, режимам, условиям эксплуатации и реальному состоянию оборудования Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»;

- определение объективных значений прогнозируемых на 2014 год нормативных потерь теплоносителя и тепловой энергии при передаче тепловой энергии применительно к ожидаемым объемам поставки теплоэнергии, режимам теплопотребления, условиям эксплуатации и реальному состоянию теплосетевого оборудования, тепловых сетей Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский».

Область применения.

Результаты экспертизы и материалы, обосновывающие нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловой электростанции, направляются экспертной организацией в Министерство энергетики Российской Федерации и сопровождаются экспертной организацией до утверждения нормативов соответствующими приказами.

Результаты экспертизы и материалы, обосновывающие нормативы технологических потерь  при передаче тепловой энергии, направляются экспертной организацией в Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике и сопровождаются экспертной организацией до утверждения нормативов.

Обоснование работ.

Работа проводится во исполнение Приказов Минэнерго РФ:

- от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;

- от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Состав работ:

- Экспертиза материалов, представленных  в составе документов на утверждение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский».

- Экспертиза материалов, представленных в составе документов на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский».

- Подготовка экспертных заключений в соответствии с требованиями «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008г.

- Подготовка экспертных заключений в соответствии с требованиями «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ № 325 от 30.12.2008г.

- Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию в Минэнерго РФ до утверждения нормативов соответствующими приказами.

- Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в Государственном комитете Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике до утверждения нормативов.

Этапы работ по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию:

- Оценка достоверности исходных данных для расчетов и обоснования нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловой электростанции.

  - Анализ фактических, номинальных и нормативных показателей работы электростанции и составляющих резервов тепловой экономичности за последние три года в объеме технической отраслевой отчетности о тепловой экономичности.

  - Оценка соответствия действующей НТД по топливоиспользованию состоянию, режимам и условию эксплуатации оборудования.

  - Анализ исходных данных, принятых в расчетах, на соответствие согласованным и утвержденным балансам.

- Оценка достоверности выполненных расчетов нормативов удельных расходов топлива.

2.1. Анализ структуры топлива за последние три года.

2.2. Анализ выработки электрической и тепловой энергии за последние три года.

2.3. Анализ отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды.

2.4. Анализ состава работающего оборудования.

2.5. Анализ распределения электрических и тепловых нагрузок между агрегатами.

- Проведение проверочных расчетов по определению прогнозируемых показателей топливоиспользования.

3.1. Проверочные расчеты по основным показателям, расчет нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию.

3.2. Сопоставление и анализ результатов расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию с проверочными расчетами экспертной организации.

- Подготовка экспертных заключений, предложений по утверждению норматива.

- Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы в Минэнерго РФ до их утверждения.

Этапы работ по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии:

  - Анализ исходных данных на соответствие требованиям, предъявляемым к обосновывающим материалам для расчета норматива потерь при передаче тепловой энергии.

  - Сбор  данных о составе основного оборудования и технических характеристик тепловых сетей, включая данные по:

        - объему тепловых сетей, м3;

        - техническим характеристикам тепловых сетей;

        - эксплуатационным температурным графикам;

        - среднегодовым температурам теплоносителя в подающих трубопроводах;

        - среднегодовым температурам теплоносителя в обратных трубопроводах;

        - среднегодовой температуре наружного воздуха;

        - договорных нагрузках, Гкал/ч, в том числе:

        - на ГВС (максимальная);

        - на отопление-вентиляцию;

        - суммарной установленной мощности электродвигателей насосов, кВт.

        - динамике изменений, произошедших с момента разработки нормативных энергетических характеристик.

  - Анализ нормативных и фактических энергетических характеристик водяных тепловых сетей и системы теплоснабжения по следующим показателям:

        - потери сетевой воды;

        - тепловые потери;

  - Выявление наличия или отсутствия возможности снижения потерь тепла при передаче его по тепловым сетям.

  - Проверочный расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии.

  - Расчет потерь тепловой энергии в водяных  тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода).

  - Расчет потерь и затрат теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода).

  - Анализ мероприятий по снижению фактических потерь (затрат) энергетических ресурсов при передаче тепловой энергии.

  - Анализ реализации программы по повышению энергоэффективности работы теплосетевого оборудования и систем теплоснабжения в целом, их технико-экономического обоснования, сроков окупаемости.

  - Подготовка экспертных заключений, предложений по утверждению норматива.

  - Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы в Государственном комитете Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике до их утверждения.

Ш. Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при  проведении экспертизы нормативов Петрозаводской ТЭЦ (НУР и потери Т/Э)

Выполнение требований:

При выполнении работ по подготовке экспертных заключений должны быть соблюдены требования:

      - Гражданского кодекса Российской Федерации;

      - Налогового кодекса Российской Федерации;

      - Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

      - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

      - Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

      - Постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. №376 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №109»;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 853 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части распределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения»;

      - Распоряжения Минпромэнерго РФ от 19 апреля 2005 года № 10-р «Об организации работ по рациональному использованию и сбережению энергоресурсов»;

      - Приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

      - Информационного письма (разъяснения) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую  энергию от тепловых электростанций и котельных  электроэнергетики»;

      - Приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;

      - Информационного письма (разъяснения) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

IV. Требования к исходным данным:

Состав и содержание материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива, предоставляемых исполнителю (экспертной организации), регламентированы Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008 г; информационным письмом (разъяснением) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую  энергию от тепловых электростанций и котельных  электроэнергетики».

Состав и содержание материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, предоставляемых исполнителю (экспертной организации), регламентированы «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г; информационным письмом (разъяснением) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

V. Требования к организации работ:

- Филиалом «Карельский» ОАО «ТГК-1» формируются предложения и материалы, обосновывающие нормативы удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло, технологические потери  при передаче тепловой энергии на 2014 год, и передаются экспертной организации.

- Результаты по экспертизе предложений и обосновывающих материалов  согласовываются с главным инженером филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»;

- Материалы, обосновывающие нормативы удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло и согласованное экспертное заключение передаются экспертной организацией в Минэнерго РФ и сопровождаются до утверждения нормативов.

- Материалы, обосновывающие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и согласованное экспертное заключение передаются в Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике и сопровождаются до утверждения нормативов.

VI. Требования к отчету.

Результаты экспертиз материалов, обосновывающих  нормативы удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло, технологических потерь при передаче тепловой энергии, отражаются в заключениях, которые направляется в филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» на бумажном носителе в сброшюрованном виде в двух экземплярах и в электронном виде.

Результатом выполнения работ по данному Техническому заданию является:

- издание Приказа Минэнерго России об утверждении нормативов удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло, на 2014 год, подтвержденных экспертным заключением;

- утверждение Государственным комитетом Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год, подтвержденных экспертным заключением.

По окончании работ исполнитель предоставляет Отчет в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах, содержащий:

- общую описательную часть по предмету работ;

- структурный анализ каждого из этапов работ;

- таблицы, в случае необходимости предоставления информации по отчету в табличном варианте;

- заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и тепло;

- заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- копию Приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год;

- копию Приказа Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

Отчёт должен быть прошит, страницы в нём должны быть пронумерованы, подписаны уполномоченным представителем Исполнителя и скреплены печатью Исполнителя в месте  сшивки документа.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Лицензии и свидетельство с допусками к выполнению определенных видов работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО) – не требуются.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.