Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Сервисное обслуживание системы мониторинга ВХР

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Пограничная 25, территория Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ).

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник цеха ТАИ ПТЭЦ Четвертаков Михаил Владимирович - (8142) 70-07-11;

Заместитель начальника ПТО ПТЭЦ Прелков Евгений Анатольевич (8142) 59-23-12;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник теплотехнического сектора – Хованский Алексей Евгеньевич тел. (8142) 71-38-89;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:      	сентябрь  2012 г.

Окончание:	декабрь 2012 г.

II. Требования к выполнению работ.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния системы мониторинга водно-химического режима (ВХР) основного оборудования Петрозаводской ТЭЦ.

Профилактическое техническое обслуживание необходимо провести в соответствии с регламентом изготовителя на соответствующие приборы и оборудование входящие в состав системы. В процессе обслуживания должна проводиться настройка и градуировка всех приборов с выдачей свидетельства о поверке сроком на один год.

По окончании технического обслуживания предоставляется документация, подтверждающая продление гарантийных обязательств сроком на один год на все приборы и оборудование, установленные в данном комплексе. Кроме этого предоставляется подробный отчёт о объеме выполненных работ (замена дефектного оборудования, состояние приборов до проведения т/о, соответствие допустимым погрешностям измерений и т.д.)

Состав системы мониторинга ВХР

| № п/п | Завод-изготовитель Тип (марка) прибора | Измеряемый параметр | Кол-во установленных приборов АХК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-рН/2» | рН | 18 |
| 2 | НПО «Измерительная техника ИТ». Анализатор иономерный рNa-205.2МИ | Na | 10 |
| 3 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-2» | УЭП | 43 |
| 4 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-О2» | О2 | 10 |
| 5 | ООО «Инэкотех» «КВАРЦ-УПП» | - | 35 |

- Перечень работ и их объемы.

Объём необходимых работ и потребность в материалах организациям-участникам определить самостоятельно на основании обследования системы мониторинга ВХР и  документации, предоставленной организацией-заказчиком.

Подрядчик в обязательном порядке до подачи предложения должен ознакомиться с объектом обслуживания на месте расположения.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Используемые технические стандарты.

Персонал, выполняющий ТО должен соблюдать:

- Правила внутреннего трудового распорядка филиала;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00));

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

# «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СО 34.03.301-00) (РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями) 09.03.2000 г.);

- Нормативно-техническую документацию, действующую на территории РФ.

Требования к технологии выполнения работ.

Соблюдение технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

Работы необходимо производить в соответствии с требованиями на обслуживание, изложенными в технической документации на приборы, используемые в комплексе системы мониторинга ВХР ПТЭЦ.

Наличие базы для производства работ (специальное оборудование, программное обеспечение, инструментарий, автотранспорт).

Выполнять работы по техническому обслуживанию системы мониторинга ВХР должен квалифицированный инженерно-технический персонал с опытом работы в данном направлении.

Опыт работы – наличие аналогичных контрактов на техническое обслуживание оборудования в течении последних пяти лет.

Проводить диагностику систем мониторинга ВХР должен персонал, имеющий опыт работы с данным оборудованием.

Персонал подрядной организации участвующий в проведении работ должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

При наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом.

Должна быть обеспечена возможность контроля работоспособности и оперативной диагностики неисправного оборудования и его квалифицированный ремонт. 
При возникновении повреждения в системе  мониторинга ВХР в гарантийный период (по заводскому дефекту оборудования или качеству проведённого т/о) подрядчик обязан устранить повреждение за свой счет в согласованные с заказчиком сроки (но не более 30 календарных дней). Гарантия на работы  по техническому обслуживанию – один месяц, гарантия на приборы и оборудование системы мониторинга ВХР – один год. Гарантийный срок начинается с даты подписания актов выполненных работ по договору.

Наличие возможности предоставления консультаций (по телефону, средствами электронной почты и т.д.) по вопросам эксплуатации оборудования.

Соблюдать надлежащее содержание и уборку рабочих мест. Не допускать своими действиями нарушений в работе оборудования.

Все дополнительные работы согласовываются с заказчиком.

Обеспечение транспортом для выполнения работ.

Все затраты на транспорт, проживание и суточные расходы подрядчика должны входить в стоимость предложения.

Требования к качеству выполняемых работ.

При обслуживании системы мониторинга ВХР ПТЭЦ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Анализатор иономерный рNa-205.2МИ Руководство по эксплуатации.

- Анализатор жидкости ионометрический промышленный КВАРЦ-рН/2 Руководство по эксплуатации.

- Анализатор жидкости кондуктометрический промышленный КВАРЦ-2 Руководство по эксплуатации.

- Анализатор жидкости амперометрический промышленный КВАРЦ-О2 Руководство по эксплуатации.

- Устройство подготовки пробы КВАРЦ-УПП Руководство по эксплуатации.

- Система автоматического химико-технологического мониторинга ВХР Петрозаводской ТЭЦ Руководство пользователя.

Требования к обращению с отходами:

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

Отходы, образующиеся, во время работы собираются, транспортируются, и утилизируется подрядчиком за свой счет с предоставлением Заказчику подтверждающих документов за размещение отходов (Акт об оказании услуги или Акт выполненных работ);

Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Формы, характер и периодичность предоставления отчетов.

По окончании работ подрядчик предоставляет подробный технический отчет о состоянии системы в котором указывает характеристики (направление и величина отклонения показаний прибора от фактических) по каждому прибору до и после технического обслуживания.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, (разрешительные документы)  позволяющие проводить поверку входящих в систему приборов на месте их размещения (Петрозаводская ТЭЦ).

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче  оферты. В любом  случае  этот срок не должен быть менее 90 календарных дней после окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.