ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Разработке расчета вероятного вреда для электростанций малых ГЭС

Каскада Сунских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012г.

Номер закупки по ГКПЗ – 3200/2.17-2624

(официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, ОАО «ТГК-1» филиал «Карельский» Каскад Сунских ГЭС:

ГЭС-19 Питкякоски                            - г.Сортавала;

ГЭС-21 Хямекоски                             – п.Хямекоски, Питкярантский р-н;

ГЭС-22 Харлу                                     – п.Харлу, Питкярантский р-н;

ГЭС-24 Пиени-Йоки                          - п.Салми, Питкярантский р-н;

ГЭС-25 Суури-Йоки                           - п.Салми, Питкярантский р-н;

ГЭС-26 Игнойла                                 - п.Игнойла, Суоярвский р-н.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»: Начальник гидротехнической службы филиала  Нюхтиков Владимир Николаевич, (8142) 71-38-80, nuhtikov@karelia.tgk1.ru

- Каскад Сунских ГЭС Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»: инженер ПТО Невоструев Михаил Константинович (81451) 2-07-05, nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало апрель 2012г.

Окончание  декабрь 2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС)

- Требования к выполнению работ.

Работа производится на основании:

- Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.06.1997г. № 117-ФЗ,

- Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.12.2001г. № 876,

- Приказа МЧС РФ, Минэнерго РФ, Минприроды РФ, Минтранса РФ, Госгортехнадзора РФ от 18.05.2002г. № 243/150/270/68/89 «Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений»,

- Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений топливно-энергетического комплекса, утвержденной Приказом МЧС РФ и Минэнерго РФ от 29.12.2003г. № 776/508.

- СТП ВНИИГ, 210.02.НТ-04 «Методические указания по проведению анализа риска аварий гидротехнических сооружений», ВНИИГ им Б.Е.Веденеева,

- СНиП 33-01-2003. «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- Цель и задачи работы.

Целью работы является определение размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения гидростанции, и величины финансового обеспечения гражданской ответственности.

В соответствии с поставленной целью в ходе проведения работы должны быть решены следующие основные задачи:

- рассмотрение и выбор наиболее опасных сценариев гидродинамической аварии для каждой станции (группе станций) (определяется Заказчиком);

- оценка вероятности возникновения аварий;

- подготовка исходных данных для расчёта параметров прорывного потока по каждой станции и занесение их в компьютерную базу данных;

- проведение расчётов динамических параметров волны прорыва и зоны возможного затопления при различных (не более трех) сценариях развития гидродинамических аварий на каждой станции группы малых ГЭС каскада Сунских ГЭС;

- анализ полученных результатов и оформление технических отчётов по расчету волны прорыва и зон возможного затопления по каждой станции с указанием времени добегания фронта и пика волны прорыва до хозяйственных объектов (табличная форма),  динамики распространения волны прорыва (в глубинах), границ зон затопления на топографических материалах масштаба не менее 1:100 000;

- расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения каждой гидростанции по каждой составляющей: имущественный ущерб промобъектам, объектам транспорта и связи, сельхозпроизводству, лесному хозяйству, коммунальному хозяйству, жилому фонду и собственности граждан, природной среде и пр., а также социальный ущерб.

- оценка (сгруппированная) вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения каждой гидростанции;

- выявление признаков чрезвычайной ситуации и ее классификация (либо отсутствие ЧС) при возможной гидродинамической аварии на ГТС гидростанций группы малых ГЭС.

| - Краткая характеристика водотоков и ГТС малых ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ГЭС-19 «Питкякоски» | ГЭС-21 «Хямекоски» | ГЭС-22 «Харлу» | ГЭС-24 «Пиени-Йоки» | ГЭС-25 «Суури-Йоки» | ГЭС-26 «Игнойла» |
| 1 | Водоток | р. Киттен-Йоки | р. Янис | р. Янис | р. Тулема | р. Тулема | р. Шуя |
| 2 | Среднемноголетний сток, млн.м3 | 191,1 | 1356 | 1356 | 596 | 596 | 1440 |
| 3 | Среднемноголетний расход, м3/с | 6,06 | 43 | 43 | 18,9 | 18,9 | 45,6 |
| 4 | Максимальный наблюденный расход, м3/с (дата) | Данных нет | Данных нет | Данных нет | Данных нет | Данных нет | Данных нет |
| 5 | Расчетный максимальный расход, м3/с, обеспеченностью 1% | 110 | 342* | 342* | 340 | 340 | 528 |
| 6 | обеспеченностью 5% | 90 | 291* | 291* | 270 | 270 | 423 |
| 7 | Максимальный сбросной расход через водопропускные сооружения при НПУ, куб. м/с | 52 | 156 | 205 | 2,5 | 4,8 | 109,2 |
| 8 | Максимальный сбросной расход через водопропускные сооружения при ФПУ, куб. м/сек | 95,5 | 297 | 318 | 319,2 | 319,2 | 504 |
| 9 | Максимальный расход через гидроагрегаты ГЭС, куб. м/сек | 8 | 30 | 43 | 20,8 | 20,8 | 45,8 |
| 10 | Установленная мощность, МВт | 1,26 | 3,00 | 3,58 | 1,28 | 1,28 | 2,7 |
| 11 | Среднемноголетняя выработка электроэнергии, млн. кВт. ч. | 4,85 | 20,0 | 23,0 | 8,3 | 8,3 | 16,0 |
| 12 | Состав гидротехнических сооружений электростанций | Водосливная плотина бетонная; водозаборная плотина бетонная, напорный ж/бетонный водовод, здание ГЭС, отводящий канал. | регулирующая плотина; головной узел, деривационный канал, здание ГЭС. | Водосливная бетонная плотина- «Старая»), водосбросная бетонная плотина- («Новая»), здание ГЭС. | глухая бетонная плотина, здание ГЭС, водосливная бетонная плотина, отводящий канал. | глухая бетонная плотина, здание ГЭС, водосливная бетонная плотина, отводящий канал. | водосбросная бетонная плотина, водосливная бетонная плотина, здание ГЭС, отводящий канал, левобережная грунтовая дамба. |
| 13 | Класс сооружений | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| 14 | Общая протяженность напорного фронта | 0,094 | 0,128 | 0,773 | 0,146 | 0,114 | 0,156 |

- Исходные данные, необходимые для выполнения работы

Подробные исходные данные (при их наличии) предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя:

- характеристики водотоков рек;

- характеристика дна рек и водохранилищ малых ГЭС (скальное, песчаное, заросшее и т.д.);

- Характеристики гидростанций;

- пропускная способность водосбросов, типы затворов и других водопропускных сооружений;

- Габариты плотин  и водосливов, их разрезы, напорные характеристики;

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по обследованию зданий, гидротехнических сооружений

и вспомогательных сооружений ГЭС:

- Требования к производству и качеству работ:

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

- РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

- РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- СТО 17330282.27.140.001-2006 Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»

  - Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,      выданного  саморегулируемой организацией (СРО);

-    соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1»,

Расчёты должны быть выполнены на современном уровне с помощью компьютерного моделирования параметров распространения прорывной волны.

Результаты работ передаются Заказчику в виде технического отчёта по каждой станции (либо каскаду станций на одном водотоке) в 3-х экз. и его электронная версия на диске.

В период согласования и утверждения результатов работы исполнитель обеспечивает их техническое сопровождение.

Сдача работы оформляется двусторонним актом.

Уточненные объемы работ Заказчиком и Подрядчиком согласуются в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

1.2. Специальные требования:

- Наличие у подрядчика квалифицированного персонала с опытом работы в комиссиях по обследованию (техническому диагностированию) гидротехнических сооружений. Наличие обученного и аттестованного персонала, в том числе ИТР, с опытом  работы и  подтверждающими документами (удостоверениями), имеющего право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

- Специалисты, осуществляющие визуальный и измерительный контроль, должны быть аттестованы на право выполнения соответствующего вида контроля в соответствии с «Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ №03-440-02 от 23.01.2002г., утверждены Постановлением Госгортехнадзора России №3 от 23.01.2002г.).

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

1.3. Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2. Запасные части и материалы:

Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь  свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.4.  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор КСГЭС								Е.В.Лопатин