ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ПИР по защите открытых металлических водоводов ГЭС-1 от разрыва со сбросом аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике Каскада Сунских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012 г.

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г.Кондопога, Кондопожская ГЭС Каскада Сунских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Каскада Сунских ГЭС – Скрит Елена Алексеевна

(81451) 2-07-03

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             июнь 2012г.

Окончание:      декабрь 2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

2.1.Цель работы.

Выполнить проектно-изыскательские работы по оснащению металлических водоводов г/а №№1-2 Кондопожской ГЭС защитой от разрыва, действующей на сигнал и на сброс аварийно-ремонтных затворов.

3.Техническая характеристика объекта.

Кондопожская ГЭС установленная мощность 25.6 МВт. г/а №№1-2 по 10,7 МВт; г/а №3 – 4,2МВт.

Металлические водоводы г/а №№1-2 имеют следующие характеристики:

- Трубопровод сварной из стали С9Г2-12.

- Диаметр трубопровода (наружный) – 4.5м.

- Толщина металла водовода 12мм.

- Длина водовода 83,5метра.

- Расчетный напор 28,5 метра.

- Максимальный расход воды при нагрузке 12МВт и напоре 29 метров – 50.8 м3/сек.

4. Техническая документация:

При выполнении проектно-изыскательских работ руководствоваться:

  - Отчетом о проведении испытаний и  измерений на водоводе г/а №2 выполненным      ООО «РосСнаб» в 2011г.

  - Таблицей зависимости расходов воды от полезной мощности гидроагрегатов (составлена на основании натурных испытаний ВНИИГ им.Веденеева.)

  - Техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ПИР по защите открытых металлических водоводов ГЭС-1 от разрыва со сбросом аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике Каскада Сунских ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование водоводов непосредственно на объекте и ознакомление с имеющейся технической документацией | комплекс работ | 1 |
|  | Разработка вариантов оснащения водоводов различными системами безопасности (количество и назначение) | комплекс работ | 1 |
|  | Согласование с Заказчиком конкретного количества и видов систем безопасности для проектирования | комплекс работ | 1 |
|  | Разработка проектной документации (пояснительная записка и графическая части). Проектная документация должна содержать в себе обосновывающие материалы, что предусмотренные системы будут работать при различных изменениях нагрузки гидроагрегатов без ложного срабатывания систем безопасности со сбросом аварийно-ремонтных затворов. | комплекс работ | 1 |
|  | Согласование с Заказчиком разработанного проекта | комплекс работ | 1 |
|  | Передача проектной документации (пояснительная записка и графическая часть) в 3-х экз. на бумажном носителе + эл.версия на CD. | комплекс работ | 1 |

- Требования к этапу проектирования:

Проект должен быть выполнен на основании настоящего технического  задания, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий";

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

ГОСТ 15.001-88 "Продукция производственно-технического назначения";

ГОСТ 15.309-98 "Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения";

ГОСТ 21.101-97  СПДС  "Основные  требования   к  проектной  и  рабочей документации";

ГОСТ 21.403-80  СПДС  "Обозначения условные  графические  в  схемах. "Оборудование энергетическое";

ГОСТ     21.614-88      СПДС      "Изображения      условные      графические электрооборудования и проводок на планах";

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД "Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ";

Правил устройства электроустановок. Издание 6,7;

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.  - М.: 2003;

Межотраслевых   правил   по   охране   труда   (правил   безопасности)   при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. - М.: 2001.

Отчет о проведении испытаний и  измерений на водоводе г/а №2 выполненным          ООО «РосСнаб» в 2011г.

Таблица зависимости расходов воды от полезной мощности гидроагрегатов (составлена на основании натурных испытаний ВНИИГ им.Веденеева.)

Техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

Состав проектной документации:

общая пояснительная записка;

архитектурно-строительные решения;

инженерное оборудование, сети и системы, спецификация оборудования;

организация строительства;

охрана окружающей среды;

сметная часть по всем разделам, выполненная на основе единичных расценок ТЕР; ТЕРр; ТЕРм; ТЕРп; коэффициентов(индексы) и иных аналогичных значений, действующих по Республике Карелия.

Количество экземпляров проектной документации не менее 4-х на бумажном носителе и электронная версия на карте формата SD.

Контактное лицо – Главный инженер КС ГЭС Самкин Павел Викторович (81451) 2-07-02

- Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

- Обязательное обследование объекта перед началом выполнения работ.

- Составить сметный расчет ТЕРах Республики Карелия (на строительно-монтажные работы (СМР) в соответствии с разработанным проектом);

- Осуществить проверку сметного расчета работ в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» с получением заключения.

Специальные требования:

- Своевременное предоставление актов сдачи-приёмки выполненных работ.

- Выполнение работ и предъявление этапов выполненных работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объекте КСГЭС

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно.

Участник у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

  - Электронная версия технического отчета « ООО «РосСнаб» - в 1 экз. на 4 л.

  - Таблица зависимости расходов воды от полезной мощности – в 1 экз. на 1 л.