ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

проектно-изыскательских работ по организации узлов учета сточных вод

Подужемской и Кривопорожской ГЭС

(номер закупки по ГКПЗ  3400/4.21-2174)

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 74.20 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7421025 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Республика Карелия, Кемский район, пос. Вочаж, Подужемская ГЭС.

Республика Карелия, Кемский район, пос. Кривой Порог, Кривопорожской ГЭС

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС:

Инженер по охране окружающей среды – Усачёв Сергей Анатольевич, тел. 8-9218036375.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник экологического сектора – Конюхова Татьяна Александровна,

тел. (8142) 71-38-77.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 __июль__ 2014 г.

Окончание           __декабрь__ 2014 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 550 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –______ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –_______  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –_______ тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _______________________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -   550   тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Проведение проектно-изыскательских работ по организации узлов учета сточных вод Подужемской и Кривопорожской ГЭС с целью исполнения требований пункта 5 ст.39 Водного кодекса РФ и приказа МПР №311 от 29.11.2007г. «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества собственниками водных объектов и водопользователями».

Состав данной работы:

- проведение проектно-изыскательских работ:

а) определение места установки приборов учета сточных вод;

б) разработка проектно-сметной документации;

в) уточнение видов и объемов СМР на основании ПИР.

Описание и основные технические характеристики объекта:

Подужемская ГЭС. Сброс сточных вод осуществляется с использованием следующих водоотводящих сооружений:

Сточные воды от здания ГЭС и пос.Вочаж по чугунным канализационным трубам (диаметр 100 мм) самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС). Далее при помощи насосов сточные воды подаются на станцию биологической очистки (СБО) для проведения мероприятий по очистке и обеззараживанию, после чего очищенные сточные воды по чугунным канализационным трубам (диаметр 100мм) через сеть канализационных колодцев отводятся в отводящий канал ГЭС (р.Кемь).

Проектная мощность очистных сооружений – 100 м3/сутки.

Общий (здание ГЭС и пос.Вочаж) фактический объем сбрасываемых сточных вод – 15-20 м3/сутки.

Фактический объем сбрасываемых сточных вод от здания ГЭС – 0,5-2 м3/сутки.

При разработке проектной-сметной документации по Подужемской ГЭС необходимо выполнить два варианта по организации узлов учета сточной воды:

1 - организации узла учета сточной воды только для здания ГЭС (до поступления сточных вод на КНС);

2 - организация узла учета сточной воды общее для здания ГЭС и пос.Вочаж (в месте сброса сточных вод в отводящий канал ГЭС (р.Кемь)).

Кривопорожская ГЭС.

Сброс сточных вод осуществляется с использованием следующих водоотводящих сооружений:

Сточные воды от здания ГЭС по чугунным канализационным трубам (диаметр 100 мм) самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС). Далее при помощи насосов сточные воды подаются на модульную станцию биологической очистки (СБО ККВ.С-10.911.Х.Д.) для проведения мероприятий по очистке и обеззараживанию, после чего очищенные сточные воды по чугунным канализационным трубам (диаметр 100мм) через сеть канализационных колодцев отводятся в отводящий канал ГЭС (р.Кемь).

Проектная мощность очистных сооружений – 10 м3/сутки.

Требования к составу документации:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49.  Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», стандартам СПДС, а также соответствовать стандартам единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе в трех экземплярах.  Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНИП 11-01-95.

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

•	Решения по используемому оборудованию, согласованные с Заказчиком.

•	Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

•	Решения по оборудованию и материалам, необходимым для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также с указанием по монтажу данного оборудования.

•	Решения по производству строительных работ, сопутствующих монтажу, при необходимости.

•	Решения по привязке сетей проектируемого оборудования к существующим устройствам, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

•	Комплекты чертежей:

- Архитектурно-строительную часть;

- Сантехническую часть;

- Электрическую часть.

Сметный расчет должен быть составлен в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ №79 от 01.07.2013г.», Указанием №71ГИ от 26.07.2013г. и проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республике Карелия».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов

проектно-изыскательских работ по организации узлов учета сточных вод

Подужемской и Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование объекта. |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Заказчика. Сметная документация должна быть выполнена в расценках территориальной сметной базы Республики Карелия и составлена для каждого узла учета. |  |  |
| 3 | Предварительное согласование проектно-сметной документации с Заказчиком. |  |  |
| 4 | Проверка и согласование сметных расчетов в РЦЦС РК. |  |  |
| 5 | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах AutoCad или MsVisio. |  |  |
| 6 | Передача проектно-сметной документации, оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации. |  |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства»

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235 «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

а также с учетом других правил и норм, действующих в РФ.

Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованным с заказчиком ТУ.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

      - опыт работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не менее 3-х лет;

      - желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:             не требуется.

Подужемская ГЭС и Кривопорожская ГЭС к особо опасным и технически сложным объектам не относятся.

      - обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

      - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

    - Специальные требования:

      - наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

      - наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

      - наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

      - предоставление сметной документации к проекту договора в электронном виде на базе программы «А0» – ТЕР- 2001;

      - желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

    - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					С.Ю. Чугров