ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по

Капитальный ремонт сети освещения открытого распределительного устройства 110кВ Кондопожской ГЭС

Каскад Сунских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ - 3200/2.15-459

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521011 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д.2, Кондопожская ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Инженер по ремонтам ПТО Каскада Сунских ГЭС Багрова Ирина Геннадьевна,

тел. (814-51) 2-07-04

Начальник электротехнической службы Аппарата Управления филиала «Карельский»

ОАО «ТГК-1» Картошкин Роман Юрьевич, тел. (8142) 71-38-93.

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 июль 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Начальная (максимальная) стоимость закупки – 570,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 268,21 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 370,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, являющейся приложением к техническому заданию, составленной на основании укрупненной ведомости работ, с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ….».

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы:

восстановление исправности и ресурса рабочего освещения ОРУ-110кВ с использованием материалов и с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам (замена ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на светодиодные светильники).

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

- Участок проведения работ размещен  на территории ОРУ-110 кВ Кондопожской ГЭС.

- Работа в действующих электроустановках 6 – 110 кВ.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по капитальному ремонту сети освещения открытого распределительного устройства 110кВ Кондопожской ГЭС

Каскада Сунских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало                «1» июля 2014 г.

Окончание          «08» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ |  | Предприятие исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Закупка и поставка оборудования и материалов. | сеть освещения | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие плит перекрытий кабельных каналов (площадь плиты до 0,5 м2) | шт. | 55 | Подрядчик |
|  | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля | м | 30 | Подрядчик |
|  | Разработка грунта вручную (2 группа грунта) | м3 | 82,5 | Подрядчик |
|  | Прокладка кабеля в проложенных трубах | м | 320 | Подрядчик |
|  | Засыпка грунта вручную (1 группа грунта) | м3 | 82,5 | Подрядчик |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее (засыпка песком) | м | 335 | Подрядчик |
|  | Прокладка кабеля в траншее | м | 335 | Подрядчик |
|  | Установка стальных труб на конструкции ОРУ для прокладки кабеля | м | 90 | Подрядчик |
|  | Прокладка кабеля в трубах | м | 100 | Подрядчик |
|  | Монтаж щита освещения навесного | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Монтаж ящиков с понижающими трансформаторами | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Монтаж переключателей неутопленного типа | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Монтаж светильников светодиодных (высота - до 3 м) | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Монтаж прожектора | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж кабеля (в кабельных каналах) | м | 450 | Подрядчик |

|  | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 7 | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разделка, заводка и подключение кабелей | сеть освещения | 1 | Подрядчик |
|  | Укладка плит перекрытий кабельных каналов (площадь плиты до 0,5 м2) | шт. | 55 | Подрядчик |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 3,359 |  |

За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1     При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постанов

лением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

- Экологической политики ОАО «ТГК-1»

- 5.1.2  При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-            технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- 5.2.1. Общие требования.

- - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

- - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 – не требуется.

- - объект не относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2.2. Специальные требования.

- - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- - желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

- - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также формате сметной программы: A0.

- 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

- Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

- график капитального (среднего) ремонта (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта установки;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

- 5.4. Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

- - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

- - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

- - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

- - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

- - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

5.5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. Запасные части и материалы, поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ВБбШв 3*4 мм2 | м | 315 |
|  | Кабель ВБбШв 5*4 мм2 | м | 340 |
|  | Кабель ВВГнг 3*2,5 мм2 | м | 100 |
|  | Песок | м3 | 12 |
|  | Труба стальная d-25 | м | 90 |
|  | Коробка монтажная У995 | шт. | 17 |
|  | Клеммные колодки | шт. | 17 |
|  | Щит «KAEDRA» 1х18 | шт. | 1 |
|  | Ящик ЯТП 220/36 (степень защиты IP54) | шт. | 4 |
|  | Переключатель ПП 3-16-Н2 | шт. | 4 |
|  | Переключатель ПВ 1*16 | шт. | 1 |
|  | Светильник LEDEO-36 светодиодный 5500К, 36 диодов, широкая диаграмма светораспределения | шт. | 24 |
|  | Прожектор светодиодный LEDEO-108, широкая диаграмма светораспределения | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1-полюсный фирмы SE | шт. | 5 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3-полюсный фирмы SE | шт. | 2 |
|  | Муфта гибкая DKC труба-коробка, диаметр 25 мм | шт. | 40 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ Подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение: Локальный сметный расчет – в 1 экз. 1 комплект.

Директор Каскада Сунских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»                                                                          /Е.В. Лопатин/